## Módulo Infantil - 127V_SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Módulo Infantil - opção 127V com sapatas
Data de preço: janeiro/2019 com desoneração
Unidade federativa:
Planilha Orçamentária | [7 empty] | 31.25%
Edificação Módulo Infantil
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 72.16
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1
1.4 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1
1.5 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52
1.7 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para depósito | m² | 20
1.8 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 212.35
1.9 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 297.29
Subtotal
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 93382 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ | 38.83
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 51.8
2.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 30.84
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 40.56
Subtotal
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
3.1.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 15.09
3.1.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 42.34
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 89.82
3.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 33.09
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 57.73
3.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 140.09
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 30.45
3.1.8 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 4.95
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 15.74
3.2.2 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 111.95
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 195.36
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.82
3.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 83.55
3.2.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.25
Subtotal
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 46.62
4.1.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60.55
4.1.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 201.09
4.1.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 58.73
4.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.23
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento | m² | 87.13
4.2.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 138.27
4.2.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 14
4.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 71.55
4.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 4.91
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES | S
4.3.1 | 92518 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para laje maciça, madeira compensada resinada com reaproveitamento | m² | 7.34
4.3.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 14
4.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.09
4.3.4 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.59
4.3.5 | 73301 | SINAPI | Escoramento de formas em madeira até h= 3,3m com reaproveitamento | m³ | 26.78
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 30
Subtotal
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 244.84
5.1.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 77.1
5.2 |  |  | ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS)
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 20.16
5.3 |  |  | DIVISÓRIAS
5.3.1 | C4495 | SEINFRA | Divisória de gesso acartonado, fornecimento e montagem | m² | 3
5.3.2 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 5.1
Subtotal
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2
6.1.2 |  | CPU | PM2 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x100cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças | un | 3
6.1.3 |  | CPU | PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças | un | 1
6.1.4 |  | CPU | PM4 - Porta em compensado de madeira, dimensões 80x100cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças | un | 1
6.1.5 | 90843 | SINAPI | PM5 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | C1898 | SEINFRA | Peças de apoio para deficientes em aço inox, nas portas PM1 e PM5 | m | 1.5
6.2.2 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | kg | 0.96
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 91341 | SINAPI | PA1 - Porta de correr de alumínio, dimensões 530x300cm com painel liso e veneziana | m² | 14.05
6.3.2 | C4514 | SEINFRA | PA2 - Porta de correr de alumínio, dimensões 400x210cm com caixilho | m² | 16.8
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.4.1 | 94569 | SINAPI | JA-01 Janela maxim-ar de alumínio, dimensões 280x165cm com vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 9.24
6.4.2 | 94569 | SINAPI | JA-02 Janela maxim-ar de alumínio, dimensões 90x165cm com vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.97
6.4.3 | 94569 | SINAPI | JA-03 Janela maxim-ar de alumínio, dimensões 500x50cm com vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.5
6.4.4 | 94569 | SINAPI | JA-04 Janela maxim-ar de alumínio, dimensões 500x100cm com vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5
6.5 |  |  | VIDROS
6.5.1 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura | m² | 4.56
6.5.2 | C2680 | SEINFRA | Visor de vidro temperado incolor, espessura 6mm para portas PM1 e PM5 | m² | 0.66
6.5.3 | 84959 | SINAPI | Vidro liso incolor, espessura 8mm para portas PA1 | m² | 16.8
6.5.4 | 72119 | SINAPI | Vidro laminado de segurança incolor, espessura 8mm para marquises | m² | 8.6
Subtotal
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 92258 | SINAPI | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, fornecimento e montagem | un | 9
7.2 | 92580 | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha metálica | m² | 167.24
7.3 |  | CPU | Telha metálica termoacústica trapezoidal tipo sanduíche em PIR | m² | 162.84
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 50cm | m | 19
7.5 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 60.9
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa metálica nº 24, desenvolvimento de 25cm | m | 59.6
7.7 | C1353 | SEINFRA | Marquise em estrutura metálica treliçada | m² | 8.6
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 111.95
8.2 | 98560 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 3.4
Subtotal
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 577.21
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 364.11
9.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 213.1
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco de parede, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm | m² | 271.71
9.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 71.45
9.6 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 20.96
9.7 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado | m² | 89.72
9.8 | C4479 | SEINFRA | Forro em fibra mineral sobre perfil metálico "T" | m² | 72
Subtotal
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 194.65
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 194.65
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 29.14
10.1.4 |  | CPU | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 72
10.1.5 |  | CPU | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 32.7
10.1.6 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 11.6
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 93.51
10.2.2 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm | m² | 23.3
Subtotal
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de teto com massa PVA, 2 demãos | m² | 89.72
11.2 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 280.75
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 493.85
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 89.72
11.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 15.12
11.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 3.27
11.7 | 73924/3 | SINAPI | Pintura esmalte fosco para superfície metálica, 2 demãos | m² | 8.6
11.8 | 72815 | SINAPI | Aplicação de tinta à base de epóxi sobre piso | m² | 3.1
Subtotal
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 4.48
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 40.15
12.1.3 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm | m | 1.89
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 21.69
12.1.5 | 89422 | SINAPI | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 20mm x ½" | un | 2
12.1.6 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 25mm x ¾" | un | 8
12.1.7 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 50mm x 1½" | un | 11
12.1.8 | C0507 | SEINFRA | Bucha de redução PVC soldável 25mm x 20mm | un | 1
12.1.9 | 86885 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 40cm | un | 5
12.1.10 | 89405 | SINAPI | Joelho PVC 45º soldável Ø 20mm | un | 2
12.1.11 | 89485 | SINAPI | Joelho PVC 45º soldável Ø 25mm | un | 20
12.1.12 | 89502 | SINAPI | Joelho PVC 45º soldável Ø 50mm | un | 14
12.1.13 | 89404 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 20mm | un | 1
12.1.14 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 4
12.1.15 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldável com bucha latão 25mm x ½" | un | 6
12.1.16 | 89980 | SINAPI | Luva de redução PVC soldável com bucha latão 25mm x ½" | un | 2
12.1.17 | 89395 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 6
12.1.18 | 89625 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 50mm | un | 4
12.1.19 | 89627 | SINAPI | Tê de redução PVC 90º soldável Ø 50mm x 25mm | un | 1
12.1.20 | 89618 | SINAPI | Tê de redução PVC 90º soldável com bucha latão 25mm x ½" | un | 4
12.1.21 | 89536 | SINAPI | União PVC soldável Ø 25mm | un | 1
12.1.22 | 88504 | SINAPI | Caixa d'água em polietileno, capacidade 500L | un | 3
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
12.2.1 | 89986 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ½" | un | 1
12.2.2 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½" | un | 2
12.2.3 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾" | un | 4
12.2.4 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada ¾" | un | 4
Subtotal
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo PVC Ø 100mm | m | 18.7
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo PVC Ø 150mm | m | 15.7
13.1.3 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm | un | 2
13.1.4 | 89567 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm | un | 2
13.1.5 | 89698 | SINAPI | Junção PVC simples 150mm x 150mm | un | 4
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.2.1 |  | CPU | Ralo hemisférico de ferro fundido Ø 100mm (tipo abacaxi) | un | 2
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia em alvenaria 40x40cm sem grelha | un | 4
Subtotal
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm | m | 9.7
14.2 | 89798 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm | m | 7.62
14.3 | 89799 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 75mm | m | 15.36
14.4 | 89800 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm | m | 13.53
14.5 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta Ø 40mm | un | 9
14.6 | 89811 | SINAPI | Curva PVC 90º curta Ø 100mm | un | 5
14.7 | 89812 | SINAPI | Curva PVC 90º longa Ø 100mm | un | 1
14.8 | 89802 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 50mm | un | 6
14.9 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm | un | 1
14.10 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 40mm | un | 9
14.11 | 89827 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm x 50mm | un | 3
14.12 | 89834 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 50mm | un | 1
14.13 | 89834 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm | un | 3
14.14 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º Ø 40mm | un | 2
14.15 | 89833 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm x 75mm | un | 3
14.16 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 3
14.17 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples Ø 40cm | un | 1
14.18 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 7
14.19 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção 80x80cm | un | 1
14.20 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100x40mm | un | 2
14.21 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 50mm | un | 2
Subtotal
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 1
15.2 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 4
15.3 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado | un | 5
15.4 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 4
15.5 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un. | 3
15.6 |  | CPU | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2
15.7 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 1
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 4
15.9 | C4670 | SEINFRA | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 5
15.10 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 1
15.11 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 2
15.12 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 3
15.13 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 2
15.14 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 5
15.15 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 3
15.16 |  | CPU | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 2
15.17 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil Ø 1¼" | m | 1.75
15.18 | C1898 | SEINFRA | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | m | 1.6
15.19 | C1898 | SEINFRA | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L" | m | 1.35
15.20 | C4642 | SEINFRA | Cadeira articulada para banho | un | 1
15.21 |  | CPU | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 15
Subtotal
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS (6kg) | un | 1
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 5
16.3 | C1039 | SEINFRA | Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm | m² | 1
16.4 | 91942 | SINAPI | Caixa de passagem de PVC 4x4" | un | 5
16.5 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 2
Subtotal
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores | un | 1
17.2 |  |  | DISJUNTORES
17.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 7
17.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 1
17.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 4
17.2.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | un | 5
17.2.5 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 100A | un | 1
17.2.6 | C4530 | SEINFRA | Dispositivo residual diferencial 25A | un | 13
17.2.7 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V | un | 4
17.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.3.1 | 91831 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 3
17.3.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 64.9
17.3.3 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm (1"), inclusive conexões | m | 47.4
17.3.4 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | m | 37.3
17.3.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 18.2
17.3.6 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 3.4
17.3.7 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30cm com tampa | un | 1
17.3.8 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 22
17.3.9 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC octogonal 3" | un | 26
17.4 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
17.4.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 603.7
17.4.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 44.9
17.4.3 | 91930 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm²; anti-chama 450/750V | m | 110.7
17.4.4 | 91932 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V | m | 131.5
17.4.5 | 92983 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 25mm²; anti-chama 450/750V | m | 69.2
17.5 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
17.5.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa | un | 18
17.5.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa | un | 4
17.5.3 | 91959 | SINAPI | Interruptor duplo 10A, com suporte e placa | un | 4
17.5.4 | C1661 | SEINFRA | Luminária 2x16W completa | un | 3
17.5.5 | C1638 | SEINFRA | Luminária 2x36W completa | un | 9
17.5.6 | C4540 | SEINFRA | Luminária 2X36W com aletas completa | un | 12
17.5.7 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 2
Subtotal
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
18.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm (drenos para ar condicionado) | m | 15.6
18.2 | 89866 | SINAPI | Joelho 90º PVC Ø 25mm | un | 4
18.3 | 89867 | SINAPI | Joelho 45º PVC Ø 25mm | un | 2
Subtotal
19 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA
19.1 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
19.1.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo categoria 6 UTP | m | 38.26
19.1.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 37.56
19.2 |  |  | TOMADAS
19.2.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 2
19.2.2 |  | CPU | Conector de TV Tipo F coaxial com placa | un | 2
19.3 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
19.3.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30cm com tampa de ferro fundido | un | 2
19.3.2 | C0628 | SEINFRA | Caixa de passagem previsão para TV 20x20x10cm | un | 1
19.3.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 4
19.4 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
19.4.1 | 91846 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível Ø 1", inclusive conexões | m | 40.36
Subtotal
20 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
20.1 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA-25 Ø 10mm | m | 10.5
20.2 | 73782/2 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 3
20.3 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 3
20.4 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm² | m | 60
20.5 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm² | m | 72
20.6 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 10.8
20.7 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 10.8
20.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 3
20.9 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 60
20.10 | C3909 | SEINFRA | Solda exotermica | un | 6
Subtotal
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.1 |  |  | GERAIS
21.1.1 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 9.06
21.1.2 | C4068 | SEINFRA | Prateleira em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 1.36
21.1.3 | C4068 | SEINFRA | Assento de granito para banco em alvenaria, espessura 2cm | m² | 0.35
21.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em MDF com revestimento em fórmica | m² | 15.8
21.1.5 | C1897 | SEINFRA | Roda meia em madeira boleada parafusado em parede | m | 32.7
21.1.6 | C0361 | SEINFRA | Banco em alvenaria com tampo de concreto | m | 3.28
21.1.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza andorinha, L= 17cm, espessura 2cm | m | 12.4
21.2 |  |  | ESQUADRIAS, PORTÃO E GRADIS METÁLICOS
21.2.1 |  | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 46.79
21.2.2 |  | CPU | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 4.98
Subtotal
22 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
22.1 | 73948/3 | SINAPI | Limpeza de obras | m² | 212.35
22.2 |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1
Subtotal
Valor TOTAL com BDI
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE -Ampliação do modulo infantil
Município:
Endereço:
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100%
0
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  | 100%
0
3 | FUNDAÇÕES |  |  | 100%
0
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 10% | 90%
|  |  |  | 0 | 0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 90% | 10%
[5 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 40% | 60%
[5 empty] | 0 | 0
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 40% | 60%
[5 empty] | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 30% |  |  | 70%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 30% | 70%
[5 empty] | 0 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | 20% | 50% | 30%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 100%
0
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 70% | 30%
[5 empty] | 0 | 0
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 60% | 40%
[6 empty] | 0 | 0
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 70% | 30%
[5 empty] | 0 | 0
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 40% | 40% | 20%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 100%
0
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  | 20% | 30% | 50%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 100%
0
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  | 25% | 25% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  | 40% | 35% | 25%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 0 | 0
22 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 100%
0
Valores totais |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0