| DECLARAÇÕES - 2023 |  |
| --- | --- |
| 1 | LEGISLAÇÃO: Os responsáveis técnicos declaram ter pleno conhecimento da legislação municipal vigente, a saber, as Leis Complementares 2932 de 10 de Janeiro de 2019 (Código de Obras Municipal) e 3175/2023 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo) e demais leis que regulamentam construções como o Decreto Estadual de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo, as Leis e Decretos de licenciamentos ambientais, Plano de Proteção de Voo (COMAER), regulamentação da Vigilância Sanitária, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, entre outros. |
| 2 | PROJETO SIMPLIFICADO e ANÁLISE SIMPLIFICADA: Com base na LC 2932/2019, Artigos 12 a 14, Decreto 028/2019 - institui e regulamenta Projeto Simplificado para aprovação de edificações residenciais e não residenciais e no Decreto 272/2019 - institui o procedimento de análise simplificada, aprovação de projeto e concessão de Alvará de Construção neste município, para edificações residenciais e não residenciais de todos os portes, tanto para procedimentos eletrônicos como físicos (impressos), serão realizadas análises simplificadas apenas sobre os itens especificados nas legislações e decretos citados. Todas as demais exigências legais e informações, além dos itens acima especificados, constantes dos projetos apresentados, serão da exclusiva responsabilidade dos profissionais habilitados que, declaram atendimentos das legislações específicas, suas regulamentações, e das restrições dos loteamentos/condomínios. Os responsáveis técnicos, na forma das leis a que estão submetidos, responderão pelas técnicas e formas de ocupação adotados no projeto. |
| 3 | REGULARIZAÇÃO OU LEGALIZAÇÃO: Quando se tratar de projeto de Regularização ou Legalização, havendo ou não reforma, reparo, intervenções estruturais, os responsáveis técnicos, declaram mediante a apresentação deste projeto e na assinatura do relatório de projeto que não foram encontradas irregularidades que comprometam a estrutura da obra e que o imóvel tem condições de habitabilidade, não oferecendo qualquer tipo de risco aos seus usuários. |
| 4 | DIVERGÊNCIAS ENTRE PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Quaisquer divergências entre os Responsáveis Técnicos pela Elaboração do Projeto, pela Execução da Obra e Proprietário, deverão ser tratadas e dirimidas no âmbito da Justiça Comum e também junto ao Conselho Regional de Classe a que pertencem estes Profissionais. |
| 5 | APROVAÇÃO EM CONDOMÍNIOS E/OU LOTEAMENTOS COM ASSOCIAÇÃO DE MORADORES: Os Responsáveis Técnicos ficam cientes que deverão cumprir as exigências impostas pelos mesmos e, quando necessário, aprovar o projeto nas Comissões de Obras ou Associações de moradores, não sendo necessária a sua apresentação junto à Prefeitura Municipal. |
| 6 | DIREITO DE VIZINHANÇA: Não haverá abertura de janelas, terraço ou varanda, com recuos inferiores ao estabelecido pelo código civil. Serão atendidas todas as exigências definidas pelo Direito de Vizinhança |
| 7 | ACESSIBILIDADE: Os Responsáveis Técnicos declaram, expressamente, quando aplicável, a edificação atenderá ao disposto nas legislações vigentes quanto à acessibilidade em especial a NBR 9050. |
| 8 | MOVIMENTO DE TERRA: Quando necessários os serviços de escavação e aterro, estes deverão atender as normas específicas (escavação NBR 9061 e aterro NBR 5681 e NR 18) garantindo a estabilidade do solo e das edificações vizinhas e a segurança dos operários, bem como o atendimento à Lei Municipal 5980/2001. |
| 9 | LIMPEZA DO TERRENO: Ao serem retirados materiais orgânicos (mato) e entulho, deverão ser coletados por empresas especializadas e encaminhadas para áreas especificas destinadas para essa finalidade. A extração de árvores, quando necessário, deverá ser executada mediante autorização da Secretaria do Meio Ambiente. |
| 10 | CANTEIRO DE OBRAS: As instalações de canteiro (depósitos, processamento, tapume) deverão ocorrer exclusivamente dentro dos limites do lote. Quando utilizada parte da calçada deverá atender os artigos. 24 e 25 da LC 2932/2019. |
| 11 | SERVIÇOS GERAIS: Os projetos e a execução dos serviços de: Fundação, Superestrutura, Alvenaria e vedação, Forro, Cobertura, Revestimento de paredes e de pisos deverão atender à legislação vigente e normatização específica, notadamente a NBR 15575/2013 Edificações Habitacionais — Desempenho; Parte 1-Requisitos Gerais; Parte 2-Sistemas Estruturais; Parte 3-Pisos; Parte 4-Vedações e Parte 5-Cobertura. |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS: O projeto e execução deverão atender: DECRETO 18/2018 - Regulamento de Serviços do SAERP. NBR 15575-6 Edificações Habitacionais - Desempenho; NBR 8160 Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução; NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria; Normas específicas da ABNT Quando a área de serviço for descoberta deverá ser previsto telheiro sobre o tanque. Fica expressamente VEDADA a interconexão de Águas Pluviais no Sistema de Esgotos Sanitários e vice-versa. |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Deverão ser projetadas e executadas de acordo com NBR 5410 e Normas da CPFL. Dotada de sistema de aterramento (condutor terra) conforme Lei Federal 11337/2006. |
| 14 | ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO: Os ambientes cujas condições de iluminação e ventilação são insuficientes serão suplementadas por meios mecânicos e artificais, conforme LC 2932/2019. |
| 15 | TAXA DE PERMEABILIDADE, CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS: Atenderá conforme disposto na LC 3175/2023 (Lei de Uso de Parcelamento do Solo), LC 2932/2019 e outras legislações pertinentes e suas regulamentações. |
| 16 | CALÇADA E PASSEIO PÚBLICO: Conforme Lei Municipal 9384/01 e NBR 9050, o piso do passeio público será firme, antiderrapante, com inclinação transversal máxima de 3%. Todos os obstáculos, mobiliários urbanos e rebaixamentos de guia serão providos de piso tátil. O rebaixamento de guia atenderá o disposto na LC 2932/2019. A calçada obedecerá a largura especificada no loteamento, em projeto urbanístico aprovado na PMRP. |
| 17 | PLANTIO DE ÁRVORES: Conforme Lei Municipal 9437/01, ficam os proprietários obrigados a plantar e manter sob seus cuidados no mínimo 01 (uma) árvore defronte sua propriedade. |
| 18 | CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA: Conforme Lei Municipal 132/1992, deverá ser instalada caixa de correspondência com acesso externo ao alinhamento. |
| 19 | PISCINAS: Atenderá conforme disposto na Lei Federal 14327/2022 que dispõe sobre os requisitos mínimos de segurança para piscinas e se responsabilizará em caso de descumprimento e atendenderá integralmente às normas sanitárias e de segurança definidas em regulamento. Também atenderá a NBR 9050 e Decreto Estadual SP 13166/1979 em casos de piscina de uso público/coletivo. |
| 20 | Todas as Leis e Normas relacionadas neste memorial deverão ser substituídas pelas alterações que lhes forem aplicadas ou Leis e Normas que venham substituí-las. |