Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano Departamento de Análise e Controle de Projetos

Requerente Pessoa Física -

Documento de identifcação

Anexar documento de identificação para o requerente

Requerente Pessoa Jurídica -

Contrato Social

Anexar Contrato Social ou outro documento que permita a comprovação dos dados

relevantes da empresa e do signatário.

Requerente Pessoa Jurídica -

Doc. de identif. signatário

Apresentar documento de identicação para o signatário da Pessoa Jurídica

Procurador

Caso exista procurador no processo, deve ser anexado ao sistema uma procuração e

documento de identificação do procurador. O procurador não deve ser cadastrado no

sistema.

O procurador deverá ser indicado apenas no Relatório de Projeto (manualmente),

indicando "p.p." antes da assinatura e inserindo nome e CPF do procurador, devendo

estas informações estarem compatíveis com os documentos apresentados

Documento Responsabilidade

Técnica - Elaboração de

Projeto

Áreas "A Construir/Reformar/

Transformar"

Para projetos com área “A construir”, “A reformar” ou “A transformar”, será

obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo

atividades de elaboração de projeto. Atividades admitidas:

CAU - RRT

Projeto - Projeto arquitetônico

-

CREA - ART

-

Elaboração/Execução - Projeto ou Projeto arquitetônico

CRT - TRT

)

-

2Execução - 5Projeto - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

Documentação Geral (Análise documental)

Observação

Todos os documentos devem ser legíveis e compatíveis com as informações

:

que forem inseridas no sistema

Requerente Pessoa Física -

Documento de identifcação

Anexar documento de identificação para o requerente

Requerente Pessoa Jurídica -

Contrato Social

Anexar Contrato Social ou outro documento que permita a comprovação dos dados

relevantes da empresa e do signatário.

Requerente Pessoa Jurídica -

Doc. de identif. signatário

Apresentar documento de identicação para o signatário da Pessoa Jurídica

Procurador

Caso exista procurador no processo, deve ser anexado ao sistema uma procuração e

documento de identificação do procurador. O procurador não deve ser cadastrado no

sistema.

O procurador deverá ser indicado apenas no Relatório de Projeto (manualmente),

indicando "p.p." antes da assinatura e inserindo nome e CPF do procurador, devendo

estas informações estarem compatíveis com os documentos apresentados

Documento Responsabilidade

Técnica - Elaboração de

Projeto

Áreas "A Construir/Reformar/

Transformar"

Para projetos com área “A construir”, “A reformar” ou “A transformar”, será

obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo

atividades de elaboração de projeto. Atividades admitidas:

CAU - RRT

Projeto - Projeto arquitetônico

-

CREA - ART

-

Elaboração/Execução - Projeto ou Projeto arquitetônico

CRT - TRT

)

-

2Execução - 5Projeto - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

Documentação Geral (Análise documental)

Observação

Todos os documentos devem ser legíveis e compatíveis com as informações

:

que forem inseridas no sistema

Roteiro de análise de projeto - Tipologia Residencial Unifamiliar

Este documento é um roteiro para auxiliar na elaboração de projeto e organização da documentação necessária para processos de Construção Civil de tipologia residencial unifamiliar. As instruções aqui elencadas servem apenas como um guia geral, não contemplando a totalidade do que deve ser atendido durante o processo. Recomenda-se que seja utilizado em conjunto com as legislações aplicáveis e empregando boas práticas de projeto.

| Documento de Responsabilidade Técnica - Execução de Obra Áreas "A Construir/Reformar/ Transformar" | Para projetos com área “A construir”, “A reformar” ou “A transformar”, será obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo atividades de execução de obra. Atividades admitidas: CAU - RRT - Execução - Execução de Obra - Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico CREA - ART - Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra CRT - TRT |
| --- | --- |

Documento de

Responsabilidade Técnica -

Execução de Obra

Áreas "A Regularizar/Legalizar"

Para projetos com área “A regularizar/Legalizar”, é obrigatória a apresentação de

documento de responsabilidade técnica contendo uma das atividades relacionadas

abaixo:

CAU - RRT

-

Execução - Execução de Obra;

-

Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico;

-

Projeto - As Built;

Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo - Laudo Técnico.

-

CREA - ART

-

Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra;

Elaboração - Como construído - As built.

-

OBS.

:

Para Reforma/Transformação tem a possibilidade Obra/Serviço ser “de reforma

de edificação”

CRT - TRT

-

2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

)

)

-

6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

Atividade relacionada a Laudo ou a "as built"/Regularização

-

Certidão de Matrícula ou

Transcrição do imóvel

Apresentar certidão de matrícula ou transcrição obtida em cartório de registro de

imóveis expedido a no máximo 180 dias.

O documento deve ser apresentado na integra. Em caso de imóvel em condomínio

será admitido a apresentação de certidão emitida pelo cartório de imóveis com

resumo de todos os atos vinculados a respectiva unidade.

Documento de

posse/propriedade

Caso a matrícula não esteja em nome do requerente, é necessário apresentar

documento indicando a posse/propriedade do imóvel. Os documentos aceitos estão

descritos nas orientações na tela de upload de documentos. No caso de contrato de

locações deverá haver cláusula de autorização de obras ou vir acompanhado de

autorização expressa do proprietário.

Documento de

Responsabilidade Técnica -

Execução de Obra

Áreas "A Regularizar/Legalizar"

Para projetos com área “A regularizar/Legalizar”, é obrigatória a apresentação de

documento de responsabilidade técnica contendo uma das atividades relacionadas

abaixo:

CAU - RRT

-

Execução - Execução de Obra;

-

Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico;

-

Projeto - As Built;

Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo - Laudo Técnico.

-

CREA - ART

-

Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra;

Elaboração - Como construído - As built.

-

OBS.

:

Para Reforma/Transformação tem a possibilidade Obra/Serviço ser “de reforma

de edificação”

CRT - TRT

-

2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

)

)

-

6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

Atividade relacionada a Laudo ou a "as built"/Regularização

-

Certidão de Matrícula ou

Transcrição do imóvel

Apresentar certidão de matrícula ou transcrição obtida em cartório de registro de

imóveis expedido a no máximo 180 dias.

O documento deve ser apresentado na integra. Em caso de imóvel em condomínio

será admitido a apresentação de certidão emitida pelo cartório de imóveis com

resumo de todos os atos vinculados a respectiva unidade.

Documento de

posse/propriedade

Caso a matrícula não esteja em nome do requerente, é necessário apresentar

documento indicando a posse/propriedade do imóvel. Os documentos aceitos estão

descritos nas orientações na tela de upload de documentos. No caso de contrato de

locações deverá haver cláusula de autorização de obras ou vir acompanhado de

autorização expressa do proprietário.

2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com aproposta)

- 6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta)

O Relatório de Projeto é gerado automaticamente pelo sistema. Conferir se os dados estão de acordo com os documentos apresentados,

Apresentar o documento assinado por todas as partes (requerente e profissionais). O documento poderá ser assinado de próprio punho e então digitalizado ou poderá ser

Anuência Condomínio -

Legalizações

Para legalizações em condomínios, apresentar autorização da Comissão de Obras do

condomínio ou autorização específica ou geral da assembleia do condomínio referente

a legalização pretendida para o imóvel, em atendimento ao parágrafo único do art.

da LCM 2932/

19

246

Inscrição Municipal do

Responsável Técnico

Em atendimento ao Art. 242 do Codigo Tributário Municipal, deverá ser apresentado

comprovação da inscrição municipal do responsável técnico pela obra.

Para profissionais regularmente inscritos e com cadastro ativo na Fazenda, basta

informar o número da inscrição junto ao carimbo do projeto ou anexar comprovante

de situação cadastral.

Para profissionais não cadastrados junto a Fazenda Municipal, seguir o Art. 11 da I.N.

06

/2020 da Secretaria Municipal da Fazenda (Publicada no Diario Oficial de 17/12/2020),

devendo efetuar o autocadastro, emitir Nota Fiscal Avulsa de Serviços e anexá-la.

Cadastrar dados no sistema

Inserir todos os dados do processo no sistema. Estes dados devem ser compatíveis

com a documentação que for anexada.

Cadastro imobiliário

O cadastro imobiliário informado no sistema deve ser atualizado e compatível com o

imóvel que se pretende aprovar o projeto.

Cadastro no sistema -

Alteração objeto/tipologia

Após a resposta do formulário inicial e determinação do objeto/tipologia do projeto,

não é possível mais que o requerente/responsável técnico alterem essas informações.

Caso necessário, durante a análise do processo um analista da Secretaria de

Planejamento irá alterar essas informações.

Apresentação Gráfica e Dados do Imóvel

Anuência Condomínio -

Legalizações

Para legalizações em condomínios, apresentar autorização da Comissão de Obras do

condomínio ou autorização específica ou geral da assembleia do condomínio referente

a legalização pretendida para o imóvel, em atendimento ao parágrafo único do art.

da LCM 2932/

19

246

Inscrição Municipal do

Responsável Técnico

Em atendimento ao Art. 242 do Codigo Tributário Municipal, deverá ser apresentado

comprovação da inscrição municipal do responsável técnico pela obra.

Para profissionais regularmente inscritos e com cadastro ativo na Fazenda, basta

informar o número da inscrição junto ao carimbo do projeto ou anexar comprovante

de situação cadastral.

Para profissionais não cadastrados junto a Fazenda Municipal, seguir o Art. 11 da I.N.

06

/2020 da Secretaria Municipal da Fazenda (Publicada no Diario Oficial de 17/12/2020),

devendo efetuar o autocadastro, emitir Nota Fiscal Avulsa de Serviços e anexá-la.

Cadastrar dados no sistema

Inserir todos os dados do processo no sistema. Estes dados devem ser compatíveis

com a documentação que for anexada.

Cadastro imobiliário

O cadastro imobiliário informado no sistema deve ser atualizado e compatível com o

imóvel que se pretende aprovar o projeto.

Cadastro no sistema -

Alteração objeto/tipologia

Após a resposta do formulário inicial e determinação do objeto/tipologia do projeto,

não é possível mais que o requerente/responsável técnico alterem essas informações.

Caso necessário, durante a análise do processo um analista da Secretaria de

Planejamento irá alterar essas informações.

Apresentação Gráfica e Dados do Imóvel

Relatório de Projeto	utilizado assinatura eletrônica avançada ou qualificada (com utilização de GOV.BR ou certificado digital).

No caso de representação por procurador indicar "p.p." antes da assinatura e identificar nome e CPF do procurador, devendo estar compatível com a procuração anexada ao processo.

Inserir em projeto o carimbo gerado automaticamente pelo sistema.

Não rasurar ou editar os dados existentes nesse carimbo.

Declarações Padrão

Inserir em projeto as declarações padrão, disponíveis no endereço a seguir:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento1190202304.pdf

Elementos gráficos do projeto

Projeto Padrão

-

Para tipologia residencial unifamiliar, pode ser apresentado projeto perimetral

mancha

).

(

Para maiores informações, ver item 8.4 do Manual de Licenciamento Eletrônico,

disponível no endereço

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Se for do interesse do requerente, pode ser apresentado o projeto padrão para

aprovação.

A totalidade do projeto deve estar delimitada em uma ou mais folhas, não podendo

possuir elementos gráficos fora da delimitação das folhas.

Lembrar que o arquivo enviado no sistema deve estar em formato DWF

Elementos gráficos do projeto

Arquivo DWF

-

Atenção para a espessura das linhas e resolução das informações no arquivo

apresentado. Caso necessário, verifique o arquivo anexado ao sistema.

Um software que permite a visualização de arquivos DWF é o Autodesk Design Review.

Restrições cartoriais

Verificar as restrições cartoriais incidentes sobre o imóvel. Podem ser conferidas por

meio do documento disponibilizado no endereço a seguir:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento880202402.pdf

De acordo com a LCM 3175/23, Art. 63, parágrafo segundo, a ocupação do solo deverá

atender a legislação municipal vigente e, quando mais restritivo, às restrições

cartoriais, salvo disposição específica prevista na legislação municipal vigente.

Projeto - Parâmetros de ocupação

Declarações Padrão

Inserir em projeto as declarações padrão, disponíveis no endereço a seguir:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento1190202304.pdf

Elementos gráficos do projeto

Projeto Padrão

-

Para tipologia residencial unifamiliar, pode ser apresentado projeto perimetral

mancha

).

(

Para maiores informações, ver item 8.4 do Manual de Licenciamento Eletrônico,

disponível no endereço

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Se for do interesse do requerente, pode ser apresentado o projeto padrão para

aprovação.

A totalidade do projeto deve estar delimitada em uma ou mais folhas, não podendo

possuir elementos gráficos fora da delimitação das folhas.

Lembrar que o arquivo enviado no sistema deve estar em formato DWF

Elementos gráficos do projeto

Arquivo DWF

-

Atenção para a espessura das linhas e resolução das informações no arquivo

apresentado. Caso necessário, verifique o arquivo anexado ao sistema.

Um software que permite a visualização de arquivos DWF é o Autodesk Design Review.

Restrições cartoriais

Verificar as restrições cartoriais incidentes sobre o imóvel. Podem ser conferidas por

meio do documento disponibilizado no endereço a seguir:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento880202402.pdf

De acordo com a LCM 3175/23, Art. 63, parágrafo segundo, a ocupação do solo deverá

atender a legislação municipal vigente e, quando mais restritivo, às restrições

cartoriais, salvo disposição específica prevista na legislação municipal vigente.

Projeto - Parâmetros de ocupação

Carimbo

Os dados do carimbo são os que foram informados durante o cadastro do processo no sistema, verificar se estes dados estão corretos, e fazer as compatibilizações que forem necessárias.

Taxa de Ocupação (TO)

Calcular a Taxa de Ocupação (TO) para o projeto. A Taxa de Ocupação é a divisão

entre a área de projeção total de todas as edificações do empreendimento no

pavimento térreo e a área do terreno.

Observar que não devem ser consideradas no cálculo as áreas obras complementares

listadas na LCM 2932/19, Art. 66.

Taxa de Ocupação (TO) - TO

máxima

A Taxa de Ocupação máxima estabelecida pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para

empreendimentos residenciais, é de 75%.

Gabarito - Calcular

Calcular o gabarito para o projeto. Conforme LCM 3175/23, o gabarito é aferido a partir

do piso acabado do pavimento térreo até o piso acabado do último pavimento,

independentemente da existência de elevador.

Gabarito - Quadro 03 LCM

3175/23

O gabarito máximo é estabelecido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP em

que está localizado o imóvel.

Gabaritos Especiais

Observar também os gabaritos especiais do Artigo 69 da LCM 3175/23.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Calcular

Calcular a Taxa de Permeabilidade (TP), sendo a divisão da área permeável, dentro do

lote ou gleba, onde se permite a infiltração e escoamento de água no solo, livre de

qualquer edificação ou pavimentação, pela área total do lote ou gleba.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Demonstração cálculo

Geralmente são indicados em planta ou implantação o valor de cada área permeável

individual. Caso seja necessário, podem ser apresentados croquis e/ou tabelas

demonstrando o cálculo realizado.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

TP mínima

A TP minima deve atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/2023, para a

UOP/TEP em que está localizado o imóvel.

Conforme o Art. 71, parágrafo terceiro, "nas edificações existentes na data de

promulgação desta lei, sua regularização, legalização, ampliação, reforma ou

adaptação,

a exigência de área permeável mínima será reduzida pela metade.

"

Taxa de Ocupação (TO)

Calcular a Taxa de Ocupação (TO) para o projeto. A Taxa de Ocupação é a divisão

entre a área de projeção total de todas as edificações do empreendimento no

pavimento térreo e a área do terreno.

Observar que não devem ser consideradas no cálculo as áreas obras complementares

listadas na LCM 2932/19, Art. 66.

Taxa de Ocupação (TO) - TO

máxima

A Taxa de Ocupação máxima estabelecida pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para

empreendimentos residenciais, é de 75%.

Gabarito - Calcular

Calcular o gabarito para o projeto. Conforme LCM 3175/23, o gabarito é aferido a partir

do piso acabado do pavimento térreo até o piso acabado do último pavimento,

independentemente da existência de elevador.

Gabarito - Quadro 03 LCM

3175/23

O gabarito máximo é estabelecido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP em

que está localizado o imóvel.

Gabaritos Especiais

Observar também os gabaritos especiais do Artigo 69 da LCM 3175/23.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Calcular

Calcular a Taxa de Permeabilidade (TP), sendo a divisão da área permeável, dentro do

lote ou gleba, onde se permite a infiltração e escoamento de água no solo, livre de

qualquer edificação ou pavimentação, pela área total do lote ou gleba.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Demonstração cálculo

Geralmente são indicados em planta ou implantação o valor de cada área permeável

individual. Caso seja necessário, podem ser apresentados croquis e/ou tabelas

demonstrando o cálculo realizado.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

TP mínima

A TP minima deve atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/2023, para a

UOP/TEP em que está localizado o imóvel.

Conforme o Art. 71, parágrafo terceiro, "nas edificações existentes na data de

promulgação desta lei, sua regularização, legalização, ampliação, reforma ou

adaptação,

a exigência de área permeável mínima será reduzida pela metade.

"

Calcular o Coeficiente de Aproveitamento (CA). De acordo com a LCM 3175/23, o Coeficiente de Aproveitamento é a relação entre a área total edificada computável e a área do terreno do empreendimento, lote ou gleba.

| Coeficiente de |  |
| --- | --- |
| Aproveitamento (CA) | Desconsiderar no cálculo as áreas não computáveis listadas no Art. 66 da LCM 3175/23. |

Este parâmetro deve ser superior a 0,1 e inferior ao máximo permitido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP do local.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Piso permeável

Caso sejam adotados pavimentos permeáveis, identificar em projeto o tipo de piso

permeável adotado, especificando a área total do piso e a área efetivamente

permeável, calculada nos termos do Art. 133 da LCM 232/19 (alterada pela LCM 3013/19).

Obs

:

Em caso de piso ou capacidade de permabilidade diferente das previstas no

artigo citado, deverá ser apresentado Laudo Técnico de empresa especializada

atestando a capacidade de permeabilidade do sistema adotado.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Casos sem exigência de TP

Conforme LCM 3175/23, Art. 71, parágrafo 4º, não se aplicam a exigências de Taxa de

Permeabilidade nos seguintes casos:

I - na regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação, cuja área total de

edificação não ultrapasse a 105,00 m² (cento e cinco metros quadrados) em lotes de

no máximo 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);

II - na edificação existente licenciada de acordo com a legislação vigente

anteriormente a 31 de janeiro de 2007, data da entrada em vigor da Lei Complementar

nº 2.157, de 2007, em casos de transformação ou reformas sem acréscimo de área.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Permeabilidade

estacionamento (mais de 25

vagas)

Conforme LCM 2932/2019, Art. 133, parágrafo segundo, os estacionamentos com mais

de 25 vagas deverão ter no mínimo 30% de sua área permeável. Para sombreamento

através de arborização deverá ser prevista uma árvore para cada 4 vagas.

A área permeável do estacionamento poderá ser computada para atendimento da

Taxa de Permeabilidade do lote caso as áreas permeáveis possuam dimensão superior

a 1,20 m

Caixa de Retenção/Sistema

de Infiltração

Conforme LCM 2932/19, Art. 132, O atendimento da área permeável estabelecida na Lei

de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LCM 3175/23) poderá ser

substituído

por

execução de sistema de contenção ou infiltração, de acordo com a Tabela IX.

Caso seja utilizada essa solução em projeto, seu volume deve ser calculado conforme

fórmula da LCM 2932/19, Art. 132, parágrafo segundo.

Caixa de Retenção/Sistema

de Infiltração - Exceções

Observar que conforme LCM 3175/23, Art. 33, parágrafo primeiro, não é permitida a

subsituição de Área permeável por sistema de infiltração em lotes com área igual ou

superior a 1.000 m2 localizados na ZUE.

Recuos - Verificar/Calcular os

recuos

Verificar os recuos do projeto. O recuo é a distância entre o limite externo da área

ocupada por edificação e a divisa do lote, sendo área não edificante.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Piso permeável

Caso sejam adotados pavimentos permeáveis, identificar em projeto o tipo de piso

permeável adotado, especificando a área total do piso e a área efetivamente

permeável, calculada nos termos do Art. 133 da LCM 232/19 (alterada pela LCM 3013/19).

Obs

:

Em caso de piso ou capacidade de permabilidade diferente das previstas no

artigo citado, deverá ser apresentado Laudo Técnico de empresa especializada

atestando a capacidade de permeabilidade do sistema adotado.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Casos sem exigência de TP

Conforme LCM 3175/23, Art. 71, parágrafo 4º, não se aplicam a exigências de Taxa de

Permeabilidade nos seguintes casos:

I - na regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação, cuja área total de

edificação não ultrapasse a 105,00 m² (cento e cinco metros quadrados) em lotes de

no máximo 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);

II - na edificação existente licenciada de acordo com a legislação vigente

anteriormente a 31 de janeiro de 2007, data da entrada em vigor da Lei Complementar

nº 2.157, de 2007, em casos de transformação ou reformas sem acréscimo de área.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Permeabilidade

estacionamento (mais de 25

vagas)

Conforme LCM 2932/2019, Art. 133, parágrafo segundo, os estacionamentos com mais

de 25 vagas deverão ter no mínimo 30% de sua área permeável. Para sombreamento

através de arborização deverá ser prevista uma árvore para cada 4 vagas.

A área permeável do estacionamento poderá ser computada para atendimento da

Taxa de Permeabilidade do lote caso as áreas permeáveis possuam dimensão superior

a 1,20 m

Caixa de Retenção/Sistema

de Infiltração

Conforme LCM 2932/19, Art. 132, O atendimento da área permeável estabelecida na Lei

de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LCM 3175/23) poderá ser

substituído

por

execução de sistema de contenção ou infiltração, de acordo com a Tabela IX.

Caso seja utilizada essa solução em projeto, seu volume deve ser calculado conforme

fórmula da LCM 2932/19, Art. 132, parágrafo segundo.

Caixa de Retenção/Sistema

de Infiltração - Exceções

Observar que conforme LCM 3175/23, Art. 33, parágrafo primeiro, não é permitida a

subsituição de Área permeável por sistema de infiltração em lotes com área igual ou

superior a 1.000 m2 localizados na ZUE.

Recuos - Verificar/Calcular os

recuos

Verificar os recuos do projeto. O recuo é a distância entre o limite externo da área

ocupada por edificação e a divisa do lote, sendo área não edificante.

Recuos - Verificar Quadro 03

da LCM 3175/23

O recuo para as vias de circulação, os recuos laterais e de fundo, e os recuos entre

edificações de condomínios verticiais devem atender o estabelecido no Quadro 03 da

LCM 3175/23, considerando a UOP/TEP em que o imóvel está localizado.

Observar que é admitido o escalonamento da edificação, desde que cada pavimento

atenda ao recuo estabelecido.

Recuos mínimos para as vias

Conforme LCM 3175/23, Art. 72, parágrafo segundo, são obrigatório os recuos mínimos

nas faces lindeiras às vias públicas, independentemente de a edificação ter frente ou

não para tais vias e independentemente também da via já estar implantada ou se

tratar de diretrizes viárias

Recuos - Recuo chanfro para

lotes já implantados

Conforme LCM 3175/2023, Art. 72, parágrafo sétimo, em lotes de esquinas já

implantados anteriormente a vigência da LCM 3175/23, sem indicação de chanfro ou

raio de concordância, a concordância horizontal dos alinhamentos prediais será feita

por meio de chanfro, com os lados maiores ou iguais a 2,50 m, devendo estar

fisicamente integrada ao passeio

Recuos - Elementos sobre

recuos

Caso haja necessidade de inserir elementos sobre os recuos em projeto, verificar se

atendem às exigências dos artigos 105, 106, 108 e 109 da LCM 2932/19

Recuos - Verificar Quadro 03

da LCM 3175/23

O recuo para as vias de circulação, os recuos laterais e de fundo, e os recuos entre

edificações de condomínios verticiais devem atender o estabelecido no Quadro 03 da

LCM 3175/23, considerando a UOP/TEP em que o imóvel está localizado.

Observar que é admitido o escalonamento da edificação, desde que cada pavimento

atenda ao recuo estabelecido.

Recuos mínimos para as vias

Conforme LCM 3175/23, Art. 72, parágrafo segundo, são obrigatório os recuos mínimos

nas faces lindeiras às vias públicas, independentemente de a edificação ter frente ou

não para tais vias e independentemente também da via já estar implantada ou se

tratar de diretrizes viárias

Recuos - Recuo chanfro para

lotes já implantados

Conforme LCM 3175/2023, Art. 72, parágrafo sétimo, em lotes de esquinas já

implantados anteriormente a vigência da LCM 3175/23, sem indicação de chanfro ou

raio de concordância, a concordância horizontal dos alinhamentos prediais será feita

por meio de chanfro, com os lados maiores ou iguais a 2,50 m, devendo estar

fisicamente integrada ao passeio

Recuos - Elementos sobre

recuos

Caso haja necessidade de inserir elementos sobre os recuos em projeto, verificar se

atendem às exigências dos artigos 105, 106, 108 e 109 da LCM 2932/19

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto: Construção

Terreno.........x m2

A construir

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a construir.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a construir..........x m2 (A construir + complementar)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 ( x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

Em caso de mais de uma edificação/usos com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto: Ampliação

Terreno.........x m2

Existente........ x m2

A demolir.........x m2

Existente Remanescente..... x m2

A construir/regularizar

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a construir/regularizar.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a construir/regularizar..........x m2 (não incluir a área Existente no Total Geral)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 ( x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente

Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente

atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadros e Tabelas

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto: Construção

Terreno.........x m2

A construir

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a construir.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a construir..........x m2 (A construir + complementar)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 ( x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

Em caso de mais de uma edificação/usos com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto: Ampliação

Terreno.........x m2

Existente........ x m2

A demolir.........x m2

Existente Remanescente..... x m2

A construir/regularizar

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a construir/regularizar.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a construir/regularizar..........x m2 (não incluir a área Existente no Total Geral)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 ( x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente

Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente

atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadros e Tabelas

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto:

Regularização/Legalização

Terreno.........x m2

Existente........ x m2 (se houver)

A demolir.........x m2

Existente Remanescente..... x m2

A regularizar

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a regularizar.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a regularizar..........x m2 (não incluir a área Existente no total geral)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 (x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

-

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente

-

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

-

Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente cada edificação/uso

-

Obras complementares existentes devem compor a área existente.

-

Obras complementares a regularizar devem compor a área a regularizar.

-

Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente

atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadro de áreas - Área do

terreno

Verificar se a área do terreno está compatível com a certidão de matrícula/transcrição

do imóvel. Caso esteja divergente, será exigido a apresentação do documento

retificado como condição para aprovação do projeto.

Quadro de áreas - Área

existente

Área existente refere-se a área do empreendimento que possui habite-se. Observar

que essa área não entra no total geral.

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto:

Regularização/Legalização

Terreno.........x m2

Existente........ x m2 (se houver)

A demolir.........x m2

Existente Remanescente..... x m2

A regularizar

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a regularizar.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a regularizar..........x m2 (não incluir a área Existente no total geral)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 (x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

-

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente

-

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

-

Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente cada edificação/uso

-

Obras complementares existentes devem compor a área existente.

-

Obras complementares a regularizar devem compor a área a regularizar.

-

Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente

atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadro de áreas - Área do

terreno

Verificar se a área do terreno está compatível com a certidão de matrícula/transcrição

do imóvel. Caso esteja divergente, será exigido a apresentação do documento

retificado como condição para aprovação do projeto.

Quadro de áreas - Área

existente

Área existente refere-se a área do empreendimento que possui habite-se. Observar

que essa área não entra no total geral.

Diretrizes Ambientais/ZPM -

Verificar

Caso existam Diretrizes Ambientais para o imóvel, verificar se o projeto atende às

exigências dessas Diretrizes.

Fiscalização - Verificar

Verificar se foram apontadas divergências em projeto pela fiscalização. Adequando o

necessário em caso positivo.

Eventuais alterações propostas deverão ser indicadas em vermelho (A construir) e

amarelo (a demolir).

Observar que o imóvel poderá ser submetido a nova vistoria a qualquer tempo,

inclusive como condição para obtenção da aprovação ou do habite-se.

Terreno - Inserir dimensões

Inserir dimensões do imóvel em planta/implantação.

Em caso de divergência entre medidas reais e as constantes no documento do cartório

(

matrícula do imóvel), o imóvel deverá ser retificado antes da aprovação do projeto,

devendo ser apresentada certidão de matrícula atualizada com a nova descricao,

compatível com o local.

Níveis - Inserir dimensões

Inserir cotas de níveis em todo o projeto: todos os ambientes (internos e externos), nos

quadrantes do imóvel, nos cortes e na planta, em cada variação, desde o acesso

externo, demonstrando as variações eventualmente existentes.

Observar que os níveis indicados nas plantas baixas/implantações devem ser

compatíveis com os cortes.

Pé-direito

Indicar/adequar pé-direito dos ambientes em projeto. O pé-direito dos ambientes

deverão respeitar os Arts. 178 e 179 da LCM 2932/19.

Iluminação e Ventilação -

Verificar

Verificar se a edificação atende às condições de Iluminação e ventilação (Capítulo IX -

a partir do art. 163 da LCM 2932/19).

Iluminação e Ventilação -

Ambientes "Tipo - A"

Verificar se os ambientes classificados como "Tipo - A" estão devidamente ventilados e

iluminados. Os artigos 166 a 168 da LCM 2932/19 descrevem as condições necessárias

para garantir essa condição.

Iluminação e Ventilação -

Ambientes "Tipo - B" e "Tipo -

C"

Os ambientes classificados como "Tipo - B" ou "Tipo - C" podem ser ventilados e

iluminados tanto pelas condições descritas na LCM 2932/19, artigos 169 a 170, quanto

por meio artificiais e/ou mecânicos.

Projeto - Itens Gerais

Diretrizes Ambientais/ZPM -

Verificar

Caso existam Diretrizes Ambientais para o imóvel, verificar se o projeto atende às

exigências dessas Diretrizes.

Fiscalização - Verificar

Verificar se foram apontadas divergências em projeto pela fiscalização. Adequando o

necessário em caso positivo.

Eventuais alterações propostas deverão ser indicadas em vermelho (A construir) e

amarelo (a demolir).

Observar que o imóvel poderá ser submetido a nova vistoria a qualquer tempo,

inclusive como condição para obtenção da aprovação ou do habite-se.

Terreno - Inserir dimensões

Inserir dimensões do imóvel em planta/implantação.

Em caso de divergência entre medidas reais e as constantes no documento do cartório

(

matrícula do imóvel), o imóvel deverá ser retificado antes da aprovação do projeto,

devendo ser apresentada certidão de matrícula atualizada com a nova descricao,

compatível com o local.

Níveis - Inserir dimensões

Inserir cotas de níveis em todo o projeto: todos os ambientes (internos e externos), nos

quadrantes do imóvel, nos cortes e na planta, em cada variação, desde o acesso

externo, demonstrando as variações eventualmente existentes.

Observar que os níveis indicados nas plantas baixas/implantações devem ser

compatíveis com os cortes.

Pé-direito

Indicar/adequar pé-direito dos ambientes em projeto. O pé-direito dos ambientes

deverão respeitar os Arts. 178 e 179 da LCM 2932/19.

Iluminação e Ventilação -

Verificar

Verificar se a edificação atende às condições de Iluminação e ventilação (Capítulo IX -

a partir do art. 163 da LCM 2932/19).

Iluminação e Ventilação -

Ambientes "Tipo - A"

Verificar se os ambientes classificados como "Tipo - A" estão devidamente ventilados e

iluminados. Os artigos 166 a 168 da LCM 2932/19 descrevem as condições necessárias

para garantir essa condição.

Iluminação e Ventilação -

Ambientes "Tipo - B" e "Tipo -

C"

Os ambientes classificados como "Tipo - B" ou "Tipo - C" podem ser ventilados e

iluminados tanto pelas condições descritas na LCM 2932/19, artigos 169 a 170, quanto

por meio artificiais e/ou mecânicos.

Projeto - Itens Gerais

Iluminação e Ventilação -

Ventilação estacionamento

coberto

Conforme LCM 2932/19, Art. 171, vagas de estacionamento cobertas deverão dispor de

ventilação permanente garantida em duas paredes opostas ou nos tetos junto a estas

paredes e que correspondam, no mínimo, à proporção de 1/20 (um vinte avos) da área

do piso.

Ambientes/Compartimentos -

Identificar ambientes

Denominar em planta os ambientes conforme seu uso, indicando suas dimensões

internas e sua respectiva área útil expressa em metros quadrados.

As dimensões mínimas dos ambientes deve atender o artigo 178 e 179 da LCM 2932/19

(

Tabela XIII

).

Ambientes mínimos -

unidade residencial

Conforme LCM 2932/19, Art. 181, as habitações devem conter no mínimo

compartimentos destinados a repouso, estar, instalação sanitária, preparo de

alimentos e serviços.

Conforme LCM 2932/19, Art. 172, a cozinha não poderá ter comunicação direta com

compartimentos sanitários e dormitórios.

Muros/Fechamento externo -

Altura máxima muros

Conforme LCM 2932/19, Art. 96, os muros devem ter altura máxima de 3,00 m.

Muros/Fechamento externo -

Permeabilidade visual

Conforme LCM 2932/19, Art. 100, parágrafo único, as edificações comerciais que

possuam o fechamento de suas fachadas deverão garantir no mínimo 50% (cinquenta

por cento) de permeabilidade visual em seu fechamento lindeiro às vias públicas e aos

demais logradouros públicos, como praças, parques, Zona de Proteção Máxima, etc.

Será permitido muro de até 1,10 m (um metro e dez centímetros) de altura máxima,

sendo que os portões de pedestres e das guaritas, se vazados, poderão ser incluídos no

cálculo deste percentual.

Direito de Vizinhança -

Construir - Sacadas/Terraços

Conforme estabelecido pelo Código Civil, os terraços e sacadas deverão distar no

mínimo 1,50 m da divisa com terceiros.

Direito de Vizinhança -

Construir - Janelas divisas

Conforme estabelecido pelo Código Civil, as janelas e aberturas voltadas para a divisa

com terceiros deverão distar no mínimo 1,50 m. Para janelas e aberturas

perpendiculares a divisa deverá ser respeitada distância mínima de 0,75 m.

Direito de Vizinhança -

Anteparo Sacada/terraço

Considerando que trata-se de regularização, prever solução para atendimento ao

Direito de Vizinhança, sendo admitido fechamento com altura mínima de 2,00 m ao

longo de toda a divisa com terceiro e avançando no mínimo 0,75 m de extensão

medido na perpendicular a divisa.

Iluminação e Ventilação -

Ventilação estacionamento

coberto

Conforme LCM 2932/19, Art. 171, vagas de estacionamento cobertas deverão dispor de

ventilação permanente garantida em duas paredes opostas ou nos tetos junto a estas

paredes e que correspondam, no mínimo, à proporção de 1/20 (um vinte avos) da área

do piso.

Ambientes/Compartimentos -

Identificar ambientes

Denominar em planta os ambientes conforme seu uso, indicando suas dimensões

internas e sua respectiva área útil expressa em metros quadrados.

As dimensões mínimas dos ambientes deve atender o artigo 178 e 179 da LCM 2932/19

(

Tabela XIII

).

Ambientes mínimos -

unidade residencial

Conforme LCM 2932/19, Art. 181, as habitações devem conter no mínimo

compartimentos destinados a repouso, estar, instalação sanitária, preparo de

alimentos e serviços.

Conforme LCM 2932/19, Art. 172, a cozinha não poderá ter comunicação direta com

compartimentos sanitários e dormitórios.

Muros/Fechamento externo -

Altura máxima muros

Conforme LCM 2932/19, Art. 96, os muros devem ter altura máxima de 3,00 m.

Muros/Fechamento externo -

Permeabilidade visual

Conforme LCM 2932/19, Art. 100, parágrafo único, as edificações comerciais que

possuam o fechamento de suas fachadas deverão garantir no mínimo 50% (cinquenta

por cento) de permeabilidade visual em seu fechamento lindeiro às vias públicas e aos

demais logradouros públicos, como praças, parques, Zona de Proteção Máxima, etc.

Será permitido muro de até 1,10 m (um metro e dez centímetros) de altura máxima,

sendo que os portões de pedestres e das guaritas, se vazados, poderão ser incluídos no

cálculo deste percentual.

Direito de Vizinhança -

Construir - Sacadas/Terraços

Conforme estabelecido pelo Código Civil, os terraços e sacadas deverão distar no

mínimo 1,50 m da divisa com terceiros.

Direito de Vizinhança -

Construir - Janelas divisas

Conforme estabelecido pelo Código Civil, as janelas e aberturas voltadas para a divisa

com terceiros deverão distar no mínimo 1,50 m. Para janelas e aberturas

perpendiculares a divisa deverá ser respeitada distância mínima de 0,75 m.

Direito de Vizinhança -

Anteparo Sacada/terraço

Considerando que trata-se de regularização, prever solução para atendimento ao

Direito de Vizinhança, sendo admitido fechamento com altura mínima de 2,00 m ao

longo de toda a divisa com terceiro e avançando no mínimo 0,75 m de extensão

medido na perpendicular a divisa.

Direito de Vizinhança -

Anteparo Janelas

Para as janelas que não respeitem a distância mínima estabelecida no Código Civil

para atendimento ao direito de vizinhança deverá:

I- Reposicionar a janela, respeitando a distância exigida;

II- Na inviabilidade do reposicionamento, propor o fechamento da janela com

atendimento aos requisitos de iluminação/ventilação por meios artificiais.

Invasão de área pública -

Sacada sobre passeio público

Não é possível a aprovação de sacada sobre passeio público.

Para o caso de propostas de construção nova, deve ser adequado o projeto.

-

-

Para construções já existentes, deve ser proposta demolição ou adequação do

espaço de forma a ficar compatível com a legislação municipal.

Diretrizes Viárias - Atender

diretrizes

Caso haja diretrizes viárias incidentes sobre o imóvel, o projeto deve ser adequado de

forma a demonstrar o atendimento a essas diretrizes.

Acessos Externos - Inclinação

rampa de acesso -

residencial unifamiliar

Conforme LCM 2932/19, Art. 60, II, as rampas de acesso de veículos deverão atender

inclinação máxima de 25% (vinte e cinco por cento).

Acessos Externos - Acesso

por rotatória ou via expressa

Conforme LCM 3175/23, Art. 43, É vedado todo e qualquer acesso de veículos por

rotatórias ou vias expressas.

Calçadas - Indicar em projeto

Indicar calçada em projeto. Cotar sua largura, bem como largura da faixa de

circulação de pedestres. Indicar árvore(s) e rebaixamentos de guia para acesso de

veículos.

Calçadas - Rampas

acessibilidade esquinas

Conforme LCM 2932/2019, Art. 89, IV, devem ser indicadas em projeto rampas de

travessia de pedestres nas esquinas, conforme especificações da NBR 9050 e da NBR

16537.

Calçadas - Rebaixamento de

guia

A extensão do rebaixamento de guia deve atender ao Art. 58 da LCM 2932/19

Calçadas - Rebaixamento de

guia para lotes de esquina

Conforme LCM 2932/19, Art. 59, parágrafo único, para estacionamentos privativos de

uso comercial e coletivos localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá

distar, no mínimo, 10,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias

concorrentes.

Para garagens ou estacionamentos com area superior a 2.000 m2 (dois mil metros

quadrados) localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá distar, no

mínimo, 25,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias concorrentes.

Projeto - Sistema Viário e Circulação

Direito de Vizinhança -

Anteparo Janelas

Para as janelas que não respeitem a distância mínima estabelecida no Código Civil

para atendimento ao direito de vizinhança deverá:

I- Reposicionar a janela, respeitando a distância exigida;

II- Na inviabilidade do reposicionamento, propor o fechamento da janela com

atendimento aos requisitos de iluminação/ventilação por meios artificiais.

Invasão de área pública -

Sacada sobre passeio público

Não é possível a aprovação de sacada sobre passeio público.

Para o caso de propostas de construção nova, deve ser adequado o projeto.

-

-

Para construções já existentes, deve ser proposta demolição ou adequação do

espaço de forma a ficar compatível com a legislação municipal.

Diretrizes Viárias - Atender

diretrizes

Caso haja diretrizes viárias incidentes sobre o imóvel, o projeto deve ser adequado de

forma a demonstrar o atendimento a essas diretrizes.

Acessos Externos - Inclinação

rampa de acesso -

residencial unifamiliar

Conforme LCM 2932/19, Art. 60, II, as rampas de acesso de veículos deverão atender

inclinação máxima de 25% (vinte e cinco por cento).

Acessos Externos - Acesso

por rotatória ou via expressa

Conforme LCM 3175/23, Art. 43, É vedado todo e qualquer acesso de veículos por

rotatórias ou vias expressas.

Calçadas - Indicar em projeto

Indicar calçada em projeto. Cotar sua largura, bem como largura da faixa de

circulação de pedestres. Indicar árvore(s) e rebaixamentos de guia para acesso de

veículos.

Calçadas - Rampas

acessibilidade esquinas

Conforme LCM 2932/2019, Art. 89, IV, devem ser indicadas em projeto rampas de

travessia de pedestres nas esquinas, conforme especificações da NBR 9050 e da NBR

16537.

Calçadas - Rebaixamento de

guia

A extensão do rebaixamento de guia deve atender ao Art. 58 da LCM 2932/19

Calçadas - Rebaixamento de

guia para lotes de esquina

Conforme LCM 2932/19, Art. 59, parágrafo único, para estacionamentos privativos de

uso comercial e coletivos localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá

distar, no mínimo, 10,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias

concorrentes.

Para garagens ou estacionamentos com area superior a 2.000 m2 (dois mil metros

quadrados) localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá distar, no

mínimo, 25,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias concorrentes.

Projeto - Sistema Viário e Circulação