Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano Departamento de Análise e Controle de Projetos

Requerente Pessoa Física -

Documento de identifcação

Anexar documento de identificação para o requerente

Requerente Pessoa Jurídica -

Contrato Social

Anexar Contrato Social ou outro documento que permita a comprovação dos dados

relevantes da empresa e do signatário.

Requerente Pessoa Jurídica -

Documento de identif. signatário

Apresentar documento de identicação para o signatário da Pessoa Jurídica

Procurador

Caso exista procurador no processo, deve ser anexado ao sistema uma procuração e

documento de identificação do procurador. O procurador não deve ser cadastrado no

sistema.

O procurador deverá ser indicado apenas no Relatório de Projeto (manualmente), indicando

"p.p." antes da assinatura e inserindo nome e CPF do procurador, devendo estas informações

estarem compatíveis com os documentos apresentados

Documento Responsabilidade

Técnica - Elaboração de Projeto

Áreas "A Construir/Reformar/

Transformar"

Para projetos com área “A construir”, “A reformar” ou “A transformar”, será

obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo

atividades de elaboração de projeto. Atividades admitidas:

CAU - RRT

-

Projeto - Projeto arquitetônico

CREA - ART

-

Elaboração/Execução - Projeto ou Projeto arquitetônico

CRT - TRT

-

2Execução - 5Projeto - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

)

Documentação Geral (Análise documental)

Observação: Todos os documentos devem ser legíveis e compatíveis com as informações que

forem inseridas no sistema

Requerente Pessoa Física -

Documento de identifcação

Anexar documento de identificação para o requerente

Requerente Pessoa Jurídica -

Contrato Social

Anexar Contrato Social ou outro documento que permita a comprovação dos dados

relevantes da empresa e do signatário.

Requerente Pessoa Jurídica -

Documento de identif. signatário

Apresentar documento de identicação para o signatário da Pessoa Jurídica

Procurador

Caso exista procurador no processo, deve ser anexado ao sistema uma procuração e

documento de identificação do procurador. O procurador não deve ser cadastrado no

sistema.

O procurador deverá ser indicado apenas no Relatório de Projeto (manualmente), indicando

"p.p." antes da assinatura e inserindo nome e CPF do procurador, devendo estas informações

estarem compatíveis com os documentos apresentados

Documento Responsabilidade

Técnica - Elaboração de Projeto

Áreas "A Construir/Reformar/

Transformar"

Para projetos com área “A construir”, “A reformar” ou “A transformar”, será

obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo

atividades de elaboração de projeto. Atividades admitidas:

CAU - RRT

-

Projeto - Projeto arquitetônico

CREA - ART

-

Elaboração/Execução - Projeto ou Projeto arquitetônico

CRT - TRT

-

2Execução - 5Projeto - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

)

Documentação Geral (Análise documental)

Observação: Todos os documentos devem ser legíveis e compatíveis com as informações que

forem inseridas no sistema

Roteiro de análise de projeto - Tipologia Não Residencial

Este documento é um roteiro para auxiliar na elaboração de projeto e organização da documentação necessária para processos de

Construção Civil de tipologia não residencial (comerciais/industriais). As instruções aqui elencadas servem apenas como um guia geral, não contemplando a totalidade do que deve ser atendido durante o processo. Recomenda-se que seja utilizado em conjunto com as legislações aplicáveis e empregando boas práticas de projeto.

Para projetos com área “A construir”, “A reformar” ou “A transformar”, será obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo atividades de execução de obra. Atividades admitidas:

CAU - RRT

Documento de Responsabilidade

- Execução - Execução de Obra

Técnica - Execução de Obra

Documento de Responsabilidade

Técnica - Execução de Obra

Áreas "A Regularizar/Legalizar"

Para projetos com área “A regularizar/Legalizar”, é obrigatória a apresentação de documento

de responsabilidade técnica contendo uma das atividades relacionadas abaixo:

CAU - RRT

Execução - Execução de Obra;

-

Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico;

-

-

Projeto - As Built;

-

Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo - Laudo Técnico.

CREA - ART

-

Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra;

-

Elaboração - Como construído - As built.

OBS.

:

Para Reforma/Transformação tem a possibilidade Obra/Serviço ser “de reforma de

edificação”

CRT - TRT

)

-

2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

-

6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

)

-

Atividade relacionada a Laudo ou a "as built"/Regularização

Certidão de Matrícula ou

Transcrição do imóvel

Apresentar certidão de matrícula ou transcrição obtida em cartório de registro de imóveis

expedido a no máximo 180 dias.

O documento deve ser apresentado na integra. Em caso de imóvel em condomínio será

admitido a apresentação de certidão emitida pelo cartório de imóveis com resumo de todos

os atos vinculados a respectiva unidade.

Documento de

posse/propriedade

Caso a matrícula não esteja em nome do requerente, é necessário apresentar documento

indicando a posse/propriedade do imóvel. Os documentos aceitos estão descritos nas

orientações na tela de upload de documentos. No caso de contrato de locações deverá haver

cláusula de autorização de obras ou vir acompanhado de autorização expressa do

proprietário.

Documento de Responsabilidade

Técnica - Execução de Obra

Áreas "A Regularizar/Legalizar"

Para projetos com área “A regularizar/Legalizar”, é obrigatória a apresentação de documento

de responsabilidade técnica contendo uma das atividades relacionadas abaixo:

CAU - RRT

Execução - Execução de Obra;

-

Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico;

-

-

Projeto - As Built;

-

Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo - Laudo Técnico.

CREA - ART

-

Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra;

-

Elaboração - Como construído - As built.

OBS.

:

Para Reforma/Transformação tem a possibilidade Obra/Serviço ser “de reforma de

edificação”

CRT - TRT

)

-

2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

-

6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

)

-

Atividade relacionada a Laudo ou a "as built"/Regularização

Certidão de Matrícula ou

Transcrição do imóvel

Apresentar certidão de matrícula ou transcrição obtida em cartório de registro de imóveis

expedido a no máximo 180 dias.

O documento deve ser apresentado na integra. Em caso de imóvel em condomínio será

admitido a apresentação de certidão emitida pelo cartório de imóveis com resumo de todos

os atos vinculados a respectiva unidade.

Documento de

posse/propriedade

Caso a matrícula não esteja em nome do requerente, é necessário apresentar documento

indicando a posse/propriedade do imóvel. Os documentos aceitos estão descritos nas

orientações na tela de upload de documentos. No caso de contrato de locações deverá haver

cláusula de autorização de obras ou vir acompanhado de autorização expressa do

proprietário.

Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico

CREA - ART

Áreas "A Construir/Reformar/

- Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra

Transformar"

CRT - TRT

- 2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com aproposta)

- 6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta)

O Relatório de Projeto é gerado automaticamente pelo sistema. Conferir se os dados estão de acordo com os documentos apresentados,

Apresentar o documento assinado por todas as partes (requerente e profissionais). O documento poderá ser assinado de próprio punho e então digitalizado ou poderá ser utilizado

Anuência Condomínio -

Legalizações

Para legalizações em condomínios, apresentar autorização da Comissão de Obras do

condomínio ou autorização específica ou geral da assembleia do condomínio referente a

legalização pretendida para o imóvel, em atendimento ao parágrafo único do art. 246 da LCM

2932/19

Inscrição Municipal do

Responsável Técnico

Em atendimento ao Art. 242 do Codigo Tributário Municipal, deverá ser apresentado

comprovação da inscrição municipal do responsável técnico pela obra.

Para profissionais regularmente inscritos e com cadastro ativo na Fazenda, basta informar o

número da inscrição junto ao carimbo do projeto ou anexar comprovante de situação

cadastral.

Para profissionais não cadastrados junto a Fazenda Municipal, seguir o Art. 11 da I.N. 06/2020 da

Secretaria Municipal da Fazenda (Publicada no Diario Oficial de 17/12/2020), devendo efetuar o

autocadastro, emitir Nota Fiscal Avulsa de Serviços e anexá-la.

Memorial descritivo de atividades

Apresentar memorial descritivo de atividades, devidamente assinado pelo

proprietário/requerente.

Atividades de educação e saúde devem apresentar memoriais específicos para essas

atividades.

Laudo Técnico de Avaliação (LTA)

Para algumas atividades, será necessário apresentar Solicitação de Laudo Técnico de

Avaliação (LTA). Estes empreedimentos estarão sujeitos à análsie da Vigilância Sanitária (VISA)

para aprovação

Informativo Técnico de

Acessibilidade (ITA)

Apresentar Informativo Técnico de Acessibilidade (ITA) para o empreendimento.

Documentação Técnica

Observação: Ver modelos dos documentos disponíveis na seção de Documentos do

Departamento de Análise de Projetos do site da Prefeitura.

Anuência Condomínio -

Legalizações

Para legalizações em condomínios, apresentar autorização da Comissão de Obras do

condomínio ou autorização específica ou geral da assembleia do condomínio referente a

legalização pretendida para o imóvel, em atendimento ao parágrafo único do art. 246 da LCM

2932/19

Inscrição Municipal do

Responsável Técnico

Em atendimento ao Art. 242 do Codigo Tributário Municipal, deverá ser apresentado

comprovação da inscrição municipal do responsável técnico pela obra.

Para profissionais regularmente inscritos e com cadastro ativo na Fazenda, basta informar o

número da inscrição junto ao carimbo do projeto ou anexar comprovante de situação

cadastral.

Para profissionais não cadastrados junto a Fazenda Municipal, seguir o Art. 11 da I.N. 06/2020 da

Secretaria Municipal da Fazenda (Publicada no Diario Oficial de 17/12/2020), devendo efetuar o

autocadastro, emitir Nota Fiscal Avulsa de Serviços e anexá-la.

Memorial descritivo de atividades

Apresentar memorial descritivo de atividades, devidamente assinado pelo

proprietário/requerente.

Atividades de educação e saúde devem apresentar memoriais específicos para essas

atividades.

Laudo Técnico de Avaliação (LTA)

Para algumas atividades, será necessário apresentar Solicitação de Laudo Técnico de

Avaliação (LTA). Estes empreedimentos estarão sujeitos à análsie da Vigilância Sanitária (VISA)

para aprovação

Informativo Técnico de

Acessibilidade (ITA)

Apresentar Informativo Técnico de Acessibilidade (ITA) para o empreendimento.

Documentação Técnica

Observação: Ver modelos dos documentos disponíveis na seção de Documentos do

Departamento de Análise de Projetos do site da Prefeitura.

Relatório de Projeto assinatura eletrônica avançada ou qualificada (com utilização de GOV.BR ou certificado digital).

No caso de representação por procurador indicar "p.p." antes da assinatura e identificar nome e CPF do procurador, devendo estar compatível com a procuração anexada ao processo.

Caso o empreendimento seja caracterizado como de grande impacto urbanístico, será solicitada a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

O EIV é protocolado em processo apartado, e a autorização para sua abertura é emitida via

Diretrizes Ambientais

Se houver, devem ser anexadas as Direitrizes Ambientais incidentes sobre o imóvel.

Diretrizes Viárias

Se houver, devem ser anexadas as Direitrizes Viárias incidentes sobre o imóvel.

Diretrizes SAERP

Se houver, devem ser anexadas as Direitrizes SAERP incidentes sobre o imóvel.

Outros documentos

Durante a tramitação do processo, poderão ser exigidos documentos complementares.

Cadastrar dados no sistema

Inserir todos os dados do processo no sistema. Estes dados devem ser compatíveis com a

documentação que for anexada.

Cadastro imobiliário

O cadastro imobiliário informado no sistema deve ser atualizado e compatível com o imóvel

que se pretende aprovar o projeto.

Cadastro no sistema - Alteração

objeto/tipologia

Após a resposta do formulário inicial e determinação do objeto/tipologia do projeto, não é

possível mais que o requerente/responsável técnico alterem essas informações. Caso

necessário, durante a análise do processo um analista da Secretaria de Planejamento irá

alterar essas informações.

Carimbo

Inserir em projeto o carimbo gerado automaticamente pelo sistema.

Não rasurar ou editar os dados existentes nesse carimbo.

Os dados do carimbo são os que foram informados durante o cadastro do processo no

sistema, verificar se estes dados estão corretos, e fazer as compatibilizações que forem

necessárias.

Declarações Padrão

Inserir em projeto as declarações padrão, disponíveis no endereço a seguir:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento1190202304.pdf

Apresentação Gráfica e Dados do Imóvel

Diretrizes Ambientais

Se houver, devem ser anexadas as Direitrizes Ambientais incidentes sobre o imóvel.

Diretrizes Viárias

Se houver, devem ser anexadas as Direitrizes Viárias incidentes sobre o imóvel.

Diretrizes SAERP

Se houver, devem ser anexadas as Direitrizes SAERP incidentes sobre o imóvel.

Outros documentos

Durante a tramitação do processo, poderão ser exigidos documentos complementares.

Cadastrar dados no sistema

Inserir todos os dados do processo no sistema. Estes dados devem ser compatíveis com a

documentação que for anexada.

Cadastro imobiliário

O cadastro imobiliário informado no sistema deve ser atualizado e compatível com o imóvel

que se pretende aprovar o projeto.

Cadastro no sistema - Alteração

objeto/tipologia

Após a resposta do formulário inicial e determinação do objeto/tipologia do projeto, não é

possível mais que o requerente/responsável técnico alterem essas informações. Caso

necessário, durante a análise do processo um analista da Secretaria de Planejamento irá

alterar essas informações.

Carimbo

Inserir em projeto o carimbo gerado automaticamente pelo sistema.

Não rasurar ou editar os dados existentes nesse carimbo.

Os dados do carimbo são os que foram informados durante o cadastro do processo no

sistema, verificar se estes dados estão corretos, e fazer as compatibilizações que forem

necessárias.

Declarações Padrão

Inserir em projeto as declarações padrão, disponíveis no endereço a seguir:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento1190202304.pdf

Apresentação Gráfica e Dados do Imóvel

Estudo de Impacto de Vizinhança comunique-se emitido durante a análise do processo de construção civil.

(EIV)

Ao finalizar o processo de EIV, deve ser anexado ao processo o Relatório Final do estudo, bem como os Termos de Compromisso gerados, além da comprovação de eventuais condicionantes estabelecidas para aprovação.

|  | Elementos gráficos do projeto - Arquivo DWF | Atenção para a espessura das linhas e resolução das informações no arquivo apresentado. Caso necessário, verifique o arquivo anexado ao sistema. Um software que permite a visualização de arquivos DWF é o Autodesk Design Review. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Restrições cartoriais

Verificar as restrições cartoriais incidentes sobre o imóvel. Podem ser conferidas por meio do

documento disponibilizado no endereço a seguir:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento880202402.pdf

De acordo com a LCM 3175/23, Art. 63, parágrafo segundo, a ocupação do solo deverá atender

a legislação municipal vigente e, quando mais restritivo, às restrições cartoriais, salvo

disposição específica prevista na legislação municipal vigente.

Coeficiente de Aproveitamento

)

CA

(

Calcular o Coeficiente de Aproveitamento (CA). De acordo com a LCM 3175/23, o Coeficiente

de Aproveitamento é a relação entre a área total edificada computável e a área do terreno do

empreendimento, lote ou gleba.

Desconsiderar no cálculo as áreas não computáveis listadas no Art. 66 da LCM 3175/23.

Este parâmetro deve ser superior a 0,1 e inferior ao máximo permitido pelo Quadro 03 da LCM

3175/23

, para a UOP/TEP do local.

Taxa de Ocupação (TO)

Calcular a Taxa de Ocupação (TO) para o projeto. A Taxa de Ocupação é a divisão entre a

área de projeção total de todas as edificações do empreendimento no pavimento térreo e a

área do terreno.

Observar que não devem ser consideradas no cálculo as áreas obras complementares

listadas na LCM 2932/19, Art. 66.

Taxa de Ocupação (TO) - TO

máxima

A Taxa de Ocupação máxima estabelecida pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para

empreendimentos não residenciais, é de 80%.

Projeto - Parâmetros de ocupação

Restrições cartoriais

Verificar as restrições cartoriais incidentes sobre o imóvel. Podem ser conferidas por meio do

documento disponibilizado no endereço a seguir:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento880202402.pdf

De acordo com a LCM 3175/23, Art. 63, parágrafo segundo, a ocupação do solo deverá atender

a legislação municipal vigente e, quando mais restritivo, às restrições cartoriais, salvo

disposição específica prevista na legislação municipal vigente.

Coeficiente de Aproveitamento

)

CA

(

Calcular o Coeficiente de Aproveitamento (CA). De acordo com a LCM 3175/23, o Coeficiente

de Aproveitamento é a relação entre a área total edificada computável e a área do terreno do

empreendimento, lote ou gleba.

Desconsiderar no cálculo as áreas não computáveis listadas no Art. 66 da LCM 3175/23.

Este parâmetro deve ser superior a 0,1 e inferior ao máximo permitido pelo Quadro 03 da LCM

3175/23

, para a UOP/TEP do local.

Taxa de Ocupação (TO)

Calcular a Taxa de Ocupação (TO) para o projeto. A Taxa de Ocupação é a divisão entre a

área de projeção total de todas as edificações do empreendimento no pavimento térreo e a

área do terreno.

Observar que não devem ser consideradas no cálculo as áreas obras complementares

listadas na LCM 2932/19, Art. 66.

Taxa de Ocupação (TO) - TO

máxima

A Taxa de Ocupação máxima estabelecida pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para

empreendimentos não residenciais, é de 80%.

Projeto - Parâmetros de ocupação

Para tipologias não residenciais, deve ser apresentado o projeto completo, contendo no mínimo planta baixa de cada pavimento, implantação/planta de cobertura, fachada, corte transversal e corte longitudinal. Demonstrar também passeio público com indicação da extensão de rebaixamento de guia referente aos acessos de veículo. Elementos gráficos do projeto -

Projeto Padrão

A totalidade do projeto deve estar delimitada em uma ou mais folhas, não podendo possuir elementos gráficos fora da delimitação das folhas.

Lembrar que o arquivo enviado no sistema deve estar em formato DWF.

Gabarito

Calcular o gabarito para o projeto. Conforme LCM 3175/23, o gabarito é aferido a partir do piso

acabado do pavimento térreo até o piso acabado do último pavimento, independentemente

da existência de elevador.

Gabarito - Quadro 03 LCM

3175/23

O gabarito máximo é estabelecido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP em que

está localizado o imóvel.

Gabaritos Especiais

Observar também os gabaritos especiais do Artigo 69 da LCM 3175/23.

Taxa de Permeabilidade (TP)

Calcular a Taxa de Permeabilidade (TP), sendo a divisão da área permeável, dentro do lote ou

gleba, onde se permite a infiltração e escoamento de água no solo, livre de qualquer

edificação ou pavimentação, pela área total do lote ou gleba.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Demonstração cálculo

Geralmente são indicados em planta ou implantação o valor de cada área permeável

individual. Caso seja necessário, podem ser apresentados croquis e/ou tabelas demonstrando

o cálculo realizado.

Taxa de Permeabilidade (TP) - TP

mínima

A TP minima deve atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/2023, para a UOP/TEP em

que está localizado o imóvel.

Conforme o Art. 71, parágrafo terceiro, "nas edificações existentes na data de promulgação

desta lei, sua regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação,

a exigência de

área permeável mínima será reduzida pela metade.

"

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Piso permeável

Caso sejam adotados pavimentos permeáveis, identificar em projeto o tipo de piso permeável

adotado, especificando a área total do piso e a área efetivamente permeável, calculada nos

termos do Art. 133 da LCM 232/19 (alterada pela LCM 3013/19). Em caso de piso ou capacidade

de permabilidade diferente das previstas no artigo citado, deverá ser apresentado Laudo

Técnico de empresa especializada atestando a capacidade de permeabilidade do sistema

adotado.

Taxa de Permeabilidade (TP)

Conforme LCM 3175/23, Art. 71, parágrafo 4º, não se aplicam a exigências de Taxa de

Permeabilidade nos seguintes casos:

I - na regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação, cuja área total de

edificação não ultrapasse a 105,00 m² (cento e cinco metros quadrados) em lotes de no

máximo 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);

II - na edificação existente licenciada de acordo com a legislação vigente anteriormente a 31

de janeiro de 2007, data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 2.157, de 2007, em casos

de transformação ou reformas sem acréscimo de área.

Gabarito

Calcular o gabarito para o projeto. Conforme LCM 3175/23, o gabarito é aferido a partir do piso

acabado do pavimento térreo até o piso acabado do último pavimento, independentemente

da existência de elevador.

Gabarito - Quadro 03 LCM

3175/23

O gabarito máximo é estabelecido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP em que

está localizado o imóvel.

Gabaritos Especiais

Observar também os gabaritos especiais do Artigo 69 da LCM 3175/23.

Taxa de Permeabilidade (TP)

Calcular a Taxa de Permeabilidade (TP), sendo a divisão da área permeável, dentro do lote ou

gleba, onde se permite a infiltração e escoamento de água no solo, livre de qualquer

edificação ou pavimentação, pela área total do lote ou gleba.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Demonstração cálculo

Geralmente são indicados em planta ou implantação o valor de cada área permeável

individual. Caso seja necessário, podem ser apresentados croquis e/ou tabelas demonstrando

o cálculo realizado.

Taxa de Permeabilidade (TP) - TP

mínima

A TP minima deve atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/2023, para a UOP/TEP em

que está localizado o imóvel.

Conforme o Art. 71, parágrafo terceiro, "nas edificações existentes na data de promulgação

desta lei, sua regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação,

a exigência de

área permeável mínima será reduzida pela metade.

"

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Piso permeável

Caso sejam adotados pavimentos permeáveis, identificar em projeto o tipo de piso permeável

adotado, especificando a área total do piso e a área efetivamente permeável, calculada nos

termos do Art. 133 da LCM 232/19 (alterada pela LCM 3013/19). Em caso de piso ou capacidade

de permabilidade diferente das previstas no artigo citado, deverá ser apresentado Laudo

Técnico de empresa especializada atestando a capacidade de permeabilidade do sistema

adotado.

Taxa de Permeabilidade (TP)

Conforme LCM 3175/23, Art. 71, parágrafo 4º, não se aplicam a exigências de Taxa de

Permeabilidade nos seguintes casos:

I - na regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação, cuja área total de

edificação não ultrapasse a 105,00 m² (cento e cinco metros quadrados) em lotes de no

máximo 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);

II - na edificação existente licenciada de acordo com a legislação vigente anteriormente a 31

de janeiro de 2007, data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 2.157, de 2007, em casos

de transformação ou reformas sem acréscimo de área.

Taxa de Permeabilidade (TP) - Permeabilidade estacionamento

(mais de 25 vagas)

Conforme LCM 2932/2019, Art. 133, parágrafo segundo, os estacionamentos com mais de 25 vagas deverão ter no mínimo 30% de sua área permeável. Para sombreamento através de arborização deverá ser prevista uma árvore para cada 4 vagas.

A área permeável do estacionamento poderá ser computada para atendimento da Taxa de

Permeabilidade do lote caso as áreas permeáveis possuam dimensão superior a 1,20 m

Conforme LCM 2932/19, Art. 132, O atendimento da área permeável estabelecida na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LCM 3175/23) poderá ser substituído por execução de Caixa de Retenção/Sistema de sistema de contenção ou infiltração, de acordo com a Tabela IX. Infiltração

Caso seja utilizada essa solução em projeto, seu volume deve ser calculado conforme fórmula da LCM 2932/19, Art. 132, parágrafo segundo.

Observar que conforme LCM 3175/23, Art. 33, parágrafo primeiro, não é permitida a subsituição

Caixa de Retenção/Sistema de de Área permeável por sistema de infiltração em lotes com área igual ou superior a 1.000 m2

Infiltração - Exceções localizados na ZUE.

Recuos - Verificar/Calcular os 	Verificar os recuos do projeto. O recuo é a distância entre o limite externo da área ocupada por recuos	edificação e a divisa do lote, sendo área não edificante.

O recuo para as vias de circulação, os recuos laterais e de fundo, e os recuos entre edificações de condomínios verticiais devem atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/23, Recuos - Verificar Quadro 03 da 	considerando a UOP/TEP em que o imóvel está localizado. LCM 3175/23

Observar que é admitido o escalonamento da edificação, desde que cada pavimento atenda ao recuo estabelecido.

Conforme LCM 3175/23, Art. 72, parágrafo segundo, são obrigatório os recuos mínimos nas faces lindeiras às vias públicas, independentemente de a edificação ter frente ou não para

Recuos mínimos para as vias tais vias e independentemente também da via já estar implantada ou se tratar de diretrizes viárias

Conforme LCM 3175/2023, Art. 72, parágrafo sétimo, em lotes de esquinas já implantados Recuos - Recuo chanfro para 	anteriormente a vigência da LCM 3175/23, sem indicação de chanfro ou raio de concordância, lotes já implantados	a concordância horizontal dos alinhamentos prediais será feita por meio de chanfro, com os

lados maiores ou iguais a 2,50 m, devendo estar fisicamente integrada ao passeio

Conforme LCM 2932/19, Art. 67, os projetos de construção de piscinas de uso coletivo, deverão

Recuos - Recuo para piscinas indicar a posição dentro do lote, dimensões e canalização, respeitando o recuo mínimo das

coletivas divisas laterais e de fundos de 1,50 m.

Recuos - Elementos sobre recuos

Caso haja necessidade de inserir elementos sobre os recuos em projeto, verificar se atendem às exigências dos artigos 105, 106, 108 e 109 da LCM 2932/19

Quadro de áreas - Modelo - Objeto:

Construção

Terreno.........x m2

A construir

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a construir.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a construir..........x m2 (A construir + complementar)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 ( x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

Em caso de mais de uma edificação/usos com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto: Ampliação

Terreno.........x m2

Existente........ x m2

A demolir.........x m2

Existente Remanescente..... x m2

A construir/regularizar

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a construir/regularizar.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a construir/regularizar..........x m2 (não incluir a área Existente no Total Geral)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 ( x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente

Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente atual do

imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadros e Tabelas

Quadro de áreas - Modelo - Objeto:

Construção

Terreno.........x m2

A construir

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a construir.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a construir..........x m2 (A construir + complementar)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 ( x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

Em caso de mais de uma edificação/usos com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto: Ampliação

Terreno.........x m2

Existente........ x m2

A demolir.........x m2

Existente Remanescente..... x m2

A construir/regularizar

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a construir/regularizar.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a construir/regularizar..........x m2 (não incluir a área Existente no Total Geral)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 ( x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente

Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente atual do

imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadros e Tabelas

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto:

Regularização/Legalização

Terreno.........x m2

Existente........ x m2 (se houver)

A demolir.........x m2

Existente Remanescente..... x m2

A regularizar

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a regularizar.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a regularizar..........x m2 (não incluir a área Existente no total geral)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 (x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

-

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente

-

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

-

Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente cada edificação/uso

-

Obras complementares existentes devem compor a área existente.

-

Obras complementares a regularizar devem compor a área a regularizar.

-

Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente atual do

imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadro de áreas - Área do

terreno

Verificar se a área do terreno está compatível com a certidão de matrícula/transcrição do

imóvel. Caso esteja divergente, será exigido a apresentação do documento retificado como

condição para aprovação do projeto.

Quadro de áreas - Área existente

Área existente refere-se a área do empreendimento que possui habite-se. Observar que essa

área não entra no total geral.

Tabela de Índices Urbanísticos

Para projetos de maior porte/complexidade, pode ser exigida a apresentação de uma Tabela

de Índices Urbanísticos, que resume todos os parâmetros de ocupação calculados para o

projeto.

Quadro de áreas computáveis e

não computáveis

Para projetos de maior porte/complexidade, pode ser exigida a apresentação de um Quadro

de Áreas Computáveis, que discrimina as áreas consideradas computáveis e não

computáveis em projeto. Consultar a LCM 3175/23, Art. 66.

Diretrizes Ambientais/ZPM -

Verificar

Caso existam Diretrizes Ambientais para o imóvel, verificar se o projeto atende às exigências

dessas Diretrizes.

Projeto - Itens Gerais

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto:

Regularização/Legalização

Terreno.........x m2

Existente........ x m2 (se houver)

A demolir.........x m2

Existente Remanescente..... x m2

A regularizar

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a regularizar.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a regularizar..........x m2 (não incluir a área Existente no total geral)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 (x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

-

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente

-

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

-

Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente cada edificação/uso

-

Obras complementares existentes devem compor a área existente.

-

Obras complementares a regularizar devem compor a área a regularizar.

-

Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente atual do

imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadro de áreas - Área do

terreno

Verificar se a área do terreno está compatível com a certidão de matrícula/transcrição do

imóvel. Caso esteja divergente, será exigido a apresentação do documento retificado como

condição para aprovação do projeto.

Quadro de áreas - Área existente

Área existente refere-se a área do empreendimento que possui habite-se. Observar que essa

área não entra no total geral.

Tabela de Índices Urbanísticos

Para projetos de maior porte/complexidade, pode ser exigida a apresentação de uma Tabela

de Índices Urbanísticos, que resume todos os parâmetros de ocupação calculados para o

projeto.

Quadro de áreas computáveis e

não computáveis

Para projetos de maior porte/complexidade, pode ser exigida a apresentação de um Quadro

de Áreas Computáveis, que discrimina as áreas consideradas computáveis e não

computáveis em projeto. Consultar a LCM 3175/23, Art. 66.

Diretrizes Ambientais/ZPM -

Verificar

Caso existam Diretrizes Ambientais para o imóvel, verificar se o projeto atende às exigências

dessas Diretrizes.

Projeto - Itens Gerais

Verificar se foram apontadas divergências em projeto pela fiscalização. Adequando o necessário em caso positivo.

Eventuais alterações propostas deverão ser indicadas em vermelho (A construir) e amarelo (a

Terreno - Inserir dimensões

Inserir dimensões do imóvel em planta/implantação.

Em caso de divergência entre medidas reais e as constantes no documento do cartório

(

matrícula do imóvel), o imóvel deverá ser retificado antes da aprovação do projeto, devendo

ser apresentada certidão de matrícula atualizada com a nova descricao, compatível com o

local.

Seções específicas do Código de

Obras (LCM 2932/19) - Verificar

Dependendo da atividade do empreendimento, deve ser atendido o estabelecido nas seções

específicas do Código de Obras. Esse é o caso para Escolas, Restaurantes e análogos, Hotéis,

Supermercados, etc.

Níveis - Inserir dimensões

Inserir cotas de níveis em todo o projeto: todos os ambientes (internos e externos), nos

quadrantes do imóvel, nos cortes e na planta, em cada variação, desde o acesso externo,

demonstrando as variações eventualmente existentes.

Observar que os níveis indicados nas plantas baixas/implantações devem ser compatíveis

com os cortes.

Pé-direito

Indicar/adequar pé-direito dos ambientes em projeto. O pé-direito dos ambientes deverão

respeitar os Arts. 178 a 180 da LCM 2932/19.

Iluminação e Ventilação -

Verificar

Verificar se a edificação atende às condições de Iluminação e ventilação (Capítulo IX - a partir

do art. 163 da LCM 2932/19).

Iluminação e Ventilação -

Ambientes "Tipo - A"

Verificar se os ambientes classificados como "Tipo - A" estão devidamente ventilados e

iluminados. Os artigos 166 a 168 da LCM 2932/19 descrevem as condições necessárias para

garantir essa condição.

Iluminação e Ventilação -

Ambientes "Tipo - B" e "Tipo - C"

Os ambientes classificadso como "Tipo - B" ou "Tipo - C" podem ser ventilados e iluminados

tanto pelas condições descritas na LCM 2932/19, artigos 169 a 170, quanto por meio artificiais

e/ou mecânicos.

Iluminação e Ventilação -

Ventilação estacionamento

coberto

Conforme LCM 2932/19, Art. 171, vagas de estacionamento cobertas deverão dispor de

ventilação permanente garantida em duas paredes opostas ou nos tetos junto a estas

paredes e que correspondam, no mínimo, à proporção de 1/20 (um vinte avos) da área do

piso.

Terreno - Inserir dimensões

Inserir dimensões do imóvel em planta/implantação.

Em caso de divergência entre medidas reais e as constantes no documento do cartório

(

matrícula do imóvel), o imóvel deverá ser retificado antes da aprovação do projeto, devendo

ser apresentada certidão de matrícula atualizada com a nova descricao, compatível com o

local.

Seções específicas do Código de

Obras (LCM 2932/19) - Verificar

Dependendo da atividade do empreendimento, deve ser atendido o estabelecido nas seções

específicas do Código de Obras. Esse é o caso para Escolas, Restaurantes e análogos, Hotéis,

Supermercados, etc.

Níveis - Inserir dimensões

Inserir cotas de níveis em todo o projeto: todos os ambientes (internos e externos), nos

quadrantes do imóvel, nos cortes e na planta, em cada variação, desde o acesso externo,

demonstrando as variações eventualmente existentes.

Observar que os níveis indicados nas plantas baixas/implantações devem ser compatíveis

com os cortes.

Pé-direito

Indicar/adequar pé-direito dos ambientes em projeto. O pé-direito dos ambientes deverão

respeitar os Arts. 178 a 180 da LCM 2932/19.

Iluminação e Ventilação -

Verificar

Verificar se a edificação atende às condições de Iluminação e ventilação (Capítulo IX - a partir

do art. 163 da LCM 2932/19).

Iluminação e Ventilação -

Ambientes "Tipo - A"

Verificar se os ambientes classificados como "Tipo - A" estão devidamente ventilados e

iluminados. Os artigos 166 a 168 da LCM 2932/19 descrevem as condições necessárias para

garantir essa condição.

Iluminação e Ventilação -

Ambientes "Tipo - B" e "Tipo - C"

Os ambientes classificadso como "Tipo - B" ou "Tipo - C" podem ser ventilados e iluminados

tanto pelas condições descritas na LCM 2932/19, artigos 169 a 170, quanto por meio artificiais

e/ou mecânicos.

Iluminação e Ventilação -

Ventilação estacionamento

coberto

Conforme LCM 2932/19, Art. 171, vagas de estacionamento cobertas deverão dispor de

ventilação permanente garantida em duas paredes opostas ou nos tetos junto a estas

paredes e que correspondam, no mínimo, à proporção de 1/20 (um vinte avos) da área do

piso.

Fiscalização - Verificar demolir).

Observar que o imóvel poderá ser submetido a nova vistoria a qualquer tempo, inclusive como condição para obtenção da aprovação ou do habite-se.

Ambientes/Compartimentos -

Identificar ambientes

Denominar em planta os ambientes conforme seu uso, indicando suas dimensões internas e

sua respectiva área útil expressa em metros quadrados.

As dimensões mínimas dos ambientes deve atender o artigo 180 da LCM 2932/19 (Tabela XIII).

Ambientes/Compartimentos -

Ambientes mínimos

Conforme LCM 2932/19, Art. 191, as edificações comerciais deverão ter entrada independente,

não podendo suas dependências ser utilizadas para outros fins, nem servir de passagem para

outros locais, devendo ser previstos:

I - ponto hidráulico destinado ao uso de filtro ou purificador de água;

II - depósito de material de limpeza (DML) com tanque coberto e armário para guarda de

utensílios e produtos de limpeza;

III - abrigo de resíduos sólidos, em compartimentos fechados, com capacidade suficiente para

armazenar 2 dias de produção. Estes compartimentos deverão ter comunicação direta com o

exterior, serem revestidos de material liso impermeável, serem providos de ralo ligado ao

sistema de esgoto e ponto de água para higienização do local. Poderá ser adotada outra

solução que atenda às especificações supracitadas;

IV - paredes até a altura de 2,00m mínimos revestidos de material durável, liso, impermeável e

resistente a frequentes lavagens.

Sanitários - Número mínimo de

sanitários

Conforme LCM 2932/2019, art. 152, a edificação deverá conter o número mínimo de sanitários

exigidos pela Tabela X

Sanitários - Sanitários a mais de

m

50

Conforme LCM 2932/2019, Art. 152, parágrafo 1o, a instalação sanitária deverá distar no máximo

50

m (cinquenta metros) de qualquer ponto da edificação, podendo se situar em andar

contíguo, desde que seja considerada deslocamento da circulação vertical de forma

acessível.

Sanitários - Dimensões mínimas

box

Conforme LCM 2932/2019, Art. 175, para os boxes, os compartimentos destinados a bacias

sanitárias e chuveiro serão separados por divisões com altura mínima de 2,00 m, área mínima

de 1,20 m2 (um metro e vinte centímetros quadrados), com largura de 0,90 m.

Vestiários - Indicar em projeto, se

necessário

Conforme LCM 2932/2019, Art. 150, os usos não residenciais, classificados nos Grupos: B, H, J e

Divisões: C-2, C-3, E-3, F-3, F-8, G-3, G-4 e G-5, deverão dispor de instalação de vestiários, com

área mínima de 6,00 m2 (seis metros quadrados), devendo conter: 1 bacia, 1 lavatório e 1

chuveiro para cada 20 funcionários, para cada sexo.

Muros/Fechamento externo -

Altura máxima muros

Conforme LCM 2932/19, Art. 96, os muros devem ter altura máxima de 3,00 m.

Ambientes/Compartimentos -

Identificar ambientes

Denominar em planta os ambientes conforme seu uso, indicando suas dimensões internas e

sua respectiva área útil expressa em metros quadrados.

As dimensões mínimas dos ambientes deve atender o artigo 180 da LCM 2932/19 (Tabela XIII).

Ambientes/Compartimentos -

Ambientes mínimos

Conforme LCM 2932/19, Art. 191, as edificações comerciais deverão ter entrada independente,

não podendo suas dependências ser utilizadas para outros fins, nem servir de passagem para

outros locais, devendo ser previstos:

I - ponto hidráulico destinado ao uso de filtro ou purificador de água;

II - depósito de material de limpeza (DML) com tanque coberto e armário para guarda de

utensílios e produtos de limpeza;

III - abrigo de resíduos sólidos, em compartimentos fechados, com capacidade suficiente para

armazenar 2 dias de produção. Estes compartimentos deverão ter comunicação direta com o

exterior, serem revestidos de material liso impermeável, serem providos de ralo ligado ao

sistema de esgoto e ponto de água para higienização do local. Poderá ser adotada outra

solução que atenda às especificações supracitadas;

IV - paredes até a altura de 2,00m mínimos revestidos de material durável, liso, impermeável e

resistente a frequentes lavagens.

Sanitários - Número mínimo de

sanitários

Conforme LCM 2932/2019, art. 152, a edificação deverá conter o número mínimo de sanitários

exigidos pela Tabela X

Sanitários - Sanitários a mais de

m

50

Conforme LCM 2932/2019, Art. 152, parágrafo 1o, a instalação sanitária deverá distar no máximo

50

m (cinquenta metros) de qualquer ponto da edificação, podendo se situar em andar

contíguo, desde que seja considerada deslocamento da circulação vertical de forma

acessível.

Sanitários - Dimensões mínimas

box

Conforme LCM 2932/2019, Art. 175, para os boxes, os compartimentos destinados a bacias

sanitárias e chuveiro serão separados por divisões com altura mínima de 2,00 m, área mínima

de 1,20 m2 (um metro e vinte centímetros quadrados), com largura de 0,90 m.

Vestiários - Indicar em projeto, se

necessário

Conforme LCM 2932/2019, Art. 150, os usos não residenciais, classificados nos Grupos: B, H, J e

Divisões: C-2, C-3, E-3, F-3, F-8, G-3, G-4 e G-5, deverão dispor de instalação de vestiários, com

área mínima de 6,00 m2 (seis metros quadrados), devendo conter: 1 bacia, 1 lavatório e 1

chuveiro para cada 20 funcionários, para cada sexo.

Muros/Fechamento externo -

Altura máxima muros

Conforme LCM 2932/19, Art. 96, os muros devem ter altura máxima de 3,00 m.

| Muros/Fechamento externo - Permeabilidade visual | Conforme LCM 2932/19, Art. 100, parágrafo único, as edificações comerciais que possuam o fechamento de suas fachadas deverão garantir no mínimo 50% (cinquenta por cento) de permeabilidade visual em seu fechamento lindeiro às vias públicas e aos demais logradouros públicos, como praças, parques, Zona de Proteção Máxima, etc. Será permitido muro de até 1,10 m (um metro e dez centímetros) de altura máxima, sendo que os portões de pedestres e das guaritas, se vazados, poderão ser incluídos no cálculo deste percentual. |
| --- | --- |

Direito de Vizinhança - Construir - 	Conforme estabelecido pelo Código Civil, os terraços e sacadas deverão distar no mínimo 1,50

Sacadas/Terraços	m da divisa com terceiros.

Conforme estabelecido pelo Código Civil, as janelas e aberturas voltadas para a divisa com

Direito de Vizinhança - Construir - terceiros deverão distar no mínimo 1,50 m. Para janelas e aberturas perpendiculares a divisa

Janelas divisas deverá ser respeitada distância mínima de 0,75 m.

Considerando que trata-se de regularização, prever solução para atendimento ao Direito de

Direito de Vizinhança - Anteparo 	Vizinhança, sendo admitido fechamento com altura mínima de 2,00 m ao longo de toda a

Sacada/terraço	divisa com terceiro e avançando no mínimo 0,75 m de extensão medido na perpendicular a

divisa.

Para as janelas que não respeitem a distância mínima estabelecida no Código Civil para atendimento ao direito de vizinhança deverá:

Direito de Vizinhança - Anteparo

- Reposicionar a janela, respeitando a distância exigida;

Janelas

- Na inviabilidade do reposicionamento, propor o fechamento da janela com atendimento aos requisitos de iluminação/ventilação por meios artificiais.

Não é possível a aprovação de sacada sobre passeio público.

Invasão de área pública - 	- Para o caso de propostas de construção nova, deve ser adequado o projeto.

Sacada sobre passeio público	- Para construções já existentes, deve ser proposta demolição ou adequação do espaço de forma a ficar compatível com a legislação municipal.

## Projeto - Sistema Viário e Circulação

Diretrizes Viárias - Atender 	Caso haja diretrizes viárias incidentes sobre o imóvel, o projeto deve ser adequado de forma a diretrizes	demonstrar o atendimento a essas diretrizes.

Acessos Externos - Inclinação 	Conforme LCM 2932/19, Art. 60, III, as rampas de acesso de veículos deverão atender inclinação rampa de acesso (automóveis e 	máxima de 8,33% a partir do alinhamento predial até o limite do recuo de 4,00 m do utilitários)	alinhamento predial, devendo a partir dessa distância ter inclinação máxima de 20%.

Acessos Externos - Inclinação rampa de acesso (caminhões e ônibus)

Conforme LCM 2932/19, Art. 60, III, as rampas de acesso de veículos deverão atender inclinação máxima de 8,33% a partir do alinhamento predial até o limite do recuo de 4,00 m do alinhamento predial, devendo a partir dessa distância ter inclinação máxima de 12%.

Conforme LCM 2932/19, Art. 49, estacionamentos com mais de 50 vagas deverão ter área de

mínimo, 3% (três por cento) de sua capacidade.

Acessos Externos - Área/alça de

acesso

Verificar se o empreendimento enquandra-se na necessidade de alça/área de embarque e

desembarque, conforme Quadro 06 da LCM 3175/23.

Se necessário, indicar área em projeto. A alça deverá ter largura mínima de 2,50 m e canaleta

de acumulação de veículos na proporção indicada nas Notas Específicas (d) e (e) do Quadro

06.

Estacionamento - Número de

vagas de estacionamento e

carga e descarga

O número mínimo de vagas para estacionamento e carga e descarga previstas para o

empreendimento deve atender o exigido pelo Quadro 06 da LCM 3175/23, considerando a

categoria de uso.

Observar que o cálculo é feito considerando a área útil do empreendimento e/ou sua lotação.

Estacionamento - Distribuição

das vagas de estacionamento

Para estacionamentos coletivos, que é o caso dos empreendimentos não residenciais, todas

as vagas devem ser no mínimo tamanho Médio, conforme Tabela III da LCM 2932/19.

Estacionamento - Tamanho das

vagas de estacionamento

As vagas de estacionamento devem atender as dimensões mínimas da Tabela II da LCM

2932/19:

-

Conforme LCM 2932/19, Art. 53, a vaga destinada a automóveis e utilitários, quando paralela

à faixa de acesso (“baliza”) deverá ter suas dimensões mínimas acrescidas de 1,00 m no

comprimento e 0,25 m na largura.

-

Conforme LCM 2932/19, Art. 53, a vaga destinada a caminhões e ônibus, quando paralela à

faixa de acesso (“baliza”) deverá ter suas dimensões mínimas acrescidas de 2,00 m no

comprimento e 1,00 m na largura.

Estacionamento - Tamanho das

vagas de carga e descarga

Conforme LCM 3175/23, Quadros 5 e 6:

-

Vagas de carga e descarga para utilitários devem ter dimensionamento mínimo de 2,50 m x

6

,00 m, equivalente a 15 metros quadrados;

-

Vagas de carga e descarga para caminhões devem ter dimensionamento mínimo de 3,00 m

x 10,00 m, equivalente a 30 metros quadrados.

Estacionamento - Circulação do

estacionamento

As faixas de acesso, circulação e manobra deverão atender aos Art. 50, 62 a 65 da LCM

2932/19.

Estacionamento - Circulação

(

Largura e número de faixas

)

Conforme LCM 2932/19, Art. 62 e 63, será admitida uma única faixa de circulação, com largura

mínima de 2,75 m, apenas quando esta se destinar, no máximo, ao trânsito de 60 veículos.

Para faixas com trânsito de mais de 60 veículos, serão necessárias duas faixas de circulação,

com largura total de no mínimo 5,50 m.

mínimo, 3% (três por cento) de sua capacidade.

Acessos Externos - Área/alça de

acesso

Verificar se o empreendimento enquandra-se na necessidade de alça/área de embarque e

desembarque, conforme Quadro 06 da LCM 3175/23.

Se necessário, indicar área em projeto. A alça deverá ter largura mínima de 2,50 m e canaleta

de acumulação de veículos na proporção indicada nas Notas Específicas (d) e (e) do Quadro

06.

Estacionamento - Número de

vagas de estacionamento e

carga e descarga

O número mínimo de vagas para estacionamento e carga e descarga previstas para o

empreendimento deve atender o exigido pelo Quadro 06 da LCM 3175/23, considerando a

categoria de uso.

Observar que o cálculo é feito considerando a área útil do empreendimento e/ou sua lotação.

Estacionamento - Distribuição

das vagas de estacionamento

Para estacionamentos coletivos, que é o caso dos empreendimentos não residenciais, todas

as vagas devem ser no mínimo tamanho Médio, conforme Tabela III da LCM 2932/19.

Estacionamento - Tamanho das

vagas de estacionamento

As vagas de estacionamento devem atender as dimensões mínimas da Tabela II da LCM

2932/19:

-

Conforme LCM 2932/19, Art. 53, a vaga destinada a automóveis e utilitários, quando paralela

à faixa de acesso (“baliza”) deverá ter suas dimensões mínimas acrescidas de 1,00 m no

comprimento e 0,25 m na largura.

-

Conforme LCM 2932/19, Art. 53, a vaga destinada a caminhões e ônibus, quando paralela à

faixa de acesso (“baliza”) deverá ter suas dimensões mínimas acrescidas de 2,00 m no

comprimento e 1,00 m na largura.

Estacionamento - Tamanho das

vagas de carga e descarga

Conforme LCM 3175/23, Quadros 5 e 6:

-

Vagas de carga e descarga para utilitários devem ter dimensionamento mínimo de 2,50 m x

6

,00 m, equivalente a 15 metros quadrados;

-

Vagas de carga e descarga para caminhões devem ter dimensionamento mínimo de 3,00 m

x 10,00 m, equivalente a 30 metros quadrados.

Estacionamento - Circulação do

estacionamento

As faixas de acesso, circulação e manobra deverão atender aos Art. 50, 62 a 65 da LCM

2932/19.

Estacionamento - Circulação

(

Largura e número de faixas

)

Conforme LCM 2932/19, Art. 62 e 63, será admitida uma única faixa de circulação, com largura

mínima de 2,75 m, apenas quando esta se destinar, no máximo, ao trânsito de 60 veículos.

Para faixas com trânsito de mais de 60 veículos, serão necessárias duas faixas de circulação,

com largura total de no mínimo 5,50 m.

Acessos Externos - Área de acumulação, acomodação e manobra de veículos, dimensionada de forma a comportar, no

acumulação (mais de 50 vagas)

| Estacionamento - Circulação (curvas) | As faixas de circulação em curva devem atender às dimensões mínimas exigidas pela Tabela V da LCM 2932/19. |
| --- | --- |

Conforme LCM 2932/19, Art. 56, parágrafo primeiro, em todo estacionamento coletivo deverá

Vagas de bicicleta ser ofertado 5% de vagas de bicicleta em relação ao total ofertado de vagas de automóveis.

Conforme LCM 2932/19, art. 56, devem ser previstas vagas para veículos de pessoas

Distribuição vagas especiais 	portadoras de deficiências físicas (acessíveis), bem como para motocicletas e idosos.

(Tabela IV LCM 2932/19)	Calcular as vagas de motocicletas e idosos sobre o mínimo de vagas exigido, observando a proporcionalidade fixada na Tabela IV.

Conforme LCM 3175/2023, Art. 223, parágrafo primeiro, inciso I, para estacionamentos coletivos com total de vagas acima de 10, devem ser reservados mínimo de 5% (cinco por cento) do Vagas de idosos 	total de vagas ofertadas para veículos que conduzem ou são conduzidos por pessoas idosas, (estacionamentos coletivos com 	garantindo pelo menos 1 vaga.

mais de 10 vagas)

Essas vagas não poderão ser vinculadas a nenhuma unidade autônoma específica, devendo ficar sob a administração do condomínio em área comum.

Conforme LCM 3175/2023, Art. 223,  parágrafo primeiro, inciso II, estacionamentos privativos ou

Distribuição Vagas Acessíveis 2% 	coletivos devem reservar mínimo de 2% (dois por cento) do total de vagas ofertadas para (LCM 3175/23)	veículos que conduzem ou são conduzidos por pessoas com deficiência, garantindo pelo menos 1 vaga.

Para projetos com grande porte/complexidade, ou grande número de vagas, deve ser

Tabela de vagas - Verificar indicada tabela de vagas, discriminando o tipo de vaga e em qual pavimento estão

necessidade localizadas

Indicar calçada em projeto. Cotar sua largura, bem como largura da faixa de circulação de

Calçadas - Indicar em projeto

pedestres. Indicar árvore(s) e rebaixamentos de guia para acesso de veículos.

Calçadas - Rampas 	Conforme LCM 2932/2019, Art. 89, IV, devem ser indicadas em projeto rampas de travessia de acessibilidade esquinas	pedestres nas esquinas, conforme especificações da NBR 9050 e da NBR 16537.

Calçadas - Rebaixamento de

A extensão do rebaixamento de guia deve atender ao Art. 58 da LCM 2932/19

guia

Calçadas - Rebaixamento de guia para lotes de esquina Conforme LCM 2932/19, Art. 59, parágrafo único, para estacionamentos privativos de uso comercial e coletivos localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá distar, no mínimo, 10,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias concorrentes.

Para garagens ou estacionamentos com area superior a 2.000 m2 (dois mil metros quadrados) localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá distar, no mínimo, 25,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias concorrentes.

Necessidade de acessibilidade -

Regra geral

Em regra, os empreendimentos não residenciais são considerados como de uso

comum/coletivo, sendo necessário atendimento às normas de acessibilidade, em especial a

NBR 9050/20.

A LCM 2932/19, Art. 154 lista algumas situações onde a edificação fica dispensada do

atendimento das exigências de acessibilidade

Rota acessível

O projeto deve possuir uma rota acessível interligando a via pública ao interior da edificação e

ao estaciomento, devendo se dar através de superfície regular, firme, estável, não trepidante

para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou molhado),

atendendo em especial ao disposto no item 6 da NBR 9050/20.

Inserir cotas de níveis nos ambientes, em cada variação, especialmente em patamares de

rampa/escada e junto aos acessos da edificação (interno/externa). Atentar que desníveis

superiores a 5mm devem ter tratamento nos termos do item 6.3.4 da NBR 9050/20, sendo que

para desníveis até 20 mm será admitido indicação de soleira inclinada (50%).

Desníveis superiores a 20 mm são tratados como degraus e devem ter solução para garantia

de rota acessível (prever rampa ou outra solução nos padrões da NBR 9050/20).

Rota acessível - Entradas

Todos as entradas da edificação deverão ser acessíveis, conforme item 6.2.1 da NBR 9050/20.

Rota acessível - Guarda-corpo

Conforme LCM 2932/19 e NBR 9050/20, é obrigatória a instalação de guarda-corpo sempre

que houver desnível superior a 0,60m entre pisos.

Rota acessível - Corredores

A largura mínima dos corredores deverá atender ao especificado no item 6.11 da NBR 9050/20.

Rota acessível - Largura portas

Todas as portas da edificação deverão atender a dimensão mínima de 0,80 m conforme art.

73

da LCM 2932/19. Será admitido redução de 20 mm nas dimensões dos vãos livres conforme

previsto na NBR 9050/2020.

Rota acessível - Espaço junto as

portas

O projeto deve possuir espaços livres junto as portas de forma a atender ao item 6.11.2 da NBR

9050/20

, garantindo espaços de deslocamento fronta/lateral e de transposição de portas (ver

Figuras 82 a 84 da NBR 9050/2020).

Projeto - Acessibilidade

Necessidade de acessibilidade -

Regra geral

Em regra, os empreendimentos não residenciais são considerados como de uso

comum/coletivo, sendo necessário atendimento às normas de acessibilidade, em especial a

NBR 9050/20.

A LCM 2932/19, Art. 154 lista algumas situações onde a edificação fica dispensada do

atendimento das exigências de acessibilidade

Rota acessível

O projeto deve possuir uma rota acessível interligando a via pública ao interior da edificação e

ao estaciomento, devendo se dar através de superfície regular, firme, estável, não trepidante

para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou molhado),

atendendo em especial ao disposto no item 6 da NBR 9050/20.

Inserir cotas de níveis nos ambientes, em cada variação, especialmente em patamares de

rampa/escada e junto aos acessos da edificação (interno/externa). Atentar que desníveis

superiores a 5mm devem ter tratamento nos termos do item 6.3.4 da NBR 9050/20, sendo que

para desníveis até 20 mm será admitido indicação de soleira inclinada (50%).

Desníveis superiores a 20 mm são tratados como degraus e devem ter solução para garantia

de rota acessível (prever rampa ou outra solução nos padrões da NBR 9050/20).

Rota acessível - Entradas

Todos as entradas da edificação deverão ser acessíveis, conforme item 6.2.1 da NBR 9050/20.

Rota acessível - Guarda-corpo

Conforme LCM 2932/19 e NBR 9050/20, é obrigatória a instalação de guarda-corpo sempre

que houver desnível superior a 0,60m entre pisos.

Rota acessível - Corredores

A largura mínima dos corredores deverá atender ao especificado no item 6.11 da NBR 9050/20.

Rota acessível - Largura portas

Todas as portas da edificação deverão atender a dimensão mínima de 0,80 m conforme art.

73

da LCM 2932/19. Será admitido redução de 20 mm nas dimensões dos vãos livres conforme

previsto na NBR 9050/2020.

Rota acessível - Espaço junto as

portas

O projeto deve possuir espaços livres junto as portas de forma a atender ao item 6.11.2 da NBR

9050/20

, garantindo espaços de deslocamento fronta/lateral e de transposição de portas (ver

Figuras 82 a 84 da NBR 9050/2020).

Projeto - Acessibilidade

Conforme NBR 9050/2020, item 6.11.1, os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fuxo de pessoas, assegurando uma faixa. As larguras mínimas para corredores em edifcações e equipamentos urbanos são:

- 0,90 m para corredores de uso comum com extensão até 4,00 m;

Deslocamento vertical

Para empreendimentos de uso público ou coletivo deverá ser garantido solução de

deslocamento vertical entre os pavimentos. Conforme NBR 9050/2020, deverá ser garantida

duas formas de acesso, sendo admitido escada + rampa, escada + elevador ou elevador +

rampa.

Escadas

Caso haja escadas em projeto, cotar suas dimensões (pisos, espelhos e patamares). Para

melhor visualização podem ser indicados detalhes das escadas.

As dimensões de pisos e espelhos devem atender o item 6.8.2 da NBR 9050/2020:

a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m,

b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e

c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m;

Observar também que todas as escadas devem possuir corrimãos.

Escadas - Degraus em curva

Conforme LCM 2932/19, Art. 75, escadas em curva devem possuir largura "p" do piso dos

degraus, medida a partir do perímetro interno da escada, a uma distância de:

I - 0,35 m se privativa restrita;

II - 0,50 m se privativa;

III - 1,00 m se coletiva.

Escadas - Degraus isolados

Conforme NBR 9050/20, item 6.7.2, degraus isolados devem, entre outros:

-

Seguir dimensões mínimas do item 6.8.2 da Norma;

-

Conter corrimão;

Indicar em projeto os corrimãos e detalhe tanto dos degraus quanto dos corrimãos.

Escadas - Patamares

Conforme LCM 2932/19, Art. 77, serão obrigatórios patamares intermediários sempre que:

I - a escada vencer desnível superior a 3,25m;

II - houver mudança de direção de escada coletiva.

Deslocamento vertical

Para empreendimentos de uso público ou coletivo deverá ser garantido solução de

deslocamento vertical entre os pavimentos. Conforme NBR 9050/2020, deverá ser garantida

duas formas de acesso, sendo admitido escada + rampa, escada + elevador ou elevador +

rampa.

Escadas

Caso haja escadas em projeto, cotar suas dimensões (pisos, espelhos e patamares). Para

melhor visualização podem ser indicados detalhes das escadas.

As dimensões de pisos e espelhos devem atender o item 6.8.2 da NBR 9050/2020:

a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m,

b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e

c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m;

Observar também que todas as escadas devem possuir corrimãos.

Escadas - Degraus em curva

Conforme LCM 2932/19, Art. 75, escadas em curva devem possuir largura "p" do piso dos

degraus, medida a partir do perímetro interno da escada, a uma distância de:

I - 0,35 m se privativa restrita;

II - 0,50 m se privativa;

III - 1,00 m se coletiva.

Escadas - Degraus isolados

Conforme NBR 9050/20, item 6.7.2, degraus isolados devem, entre outros:

-

Seguir dimensões mínimas do item 6.8.2 da Norma;

-

Conter corrimão;

Indicar em projeto os corrimãos e detalhe tanto dos degraus quanto dos corrimãos.

Escadas - Patamares

Conforme LCM 2932/19, Art. 77, serão obrigatórios patamares intermediários sempre que:

I - a escada vencer desnível superior a 3,25m;

II - houver mudança de direção de escada coletiva.

Corredores - Largura

- 1,20 m para corredores de uso comum com extensão até 10,00 m; e 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m;

- 1,50 m para corredores de uso público;

- maior que 1,50 m para grandes fuxos de pessoas, conforme aplicação da equação apresentada em 6.12.6.

Conforme LCM 2932/19, Art. 78, os patamares deverão atender as seguintes dimensões mínimas:

Escadas - Dimensão mínimas

Escadas - Porta nos patamares

Conforme NBR 9050/20, item 6.6.4.1, quando houver porta no patamar, sua área de varredura

não pode interferir nas dimensões mínimas do patamar.

Rampas - Rampas

Caso sejam necessárias rampas em projeto, elas devem atender aos parâmetros da NBR

9050/20.

Devem possuir largura mínima de 1,20 m em edificações de uso coletivo, e de 1,50 m em

edificações de uso público; Sua inclinação máxima deve respeitar as Tabelas 4 e 5 da Norma.

É obrigatório ainda a indicação da patamar intermediário respeitando os desníveis máximos

por segmento de acordo com a inclinação adotada.

Observar que todos os pisos com declividade igual ou superior a 5% são consideradas

rampas, e devem atender ao item 6.6 da Norma.

Rampas - Cotar dimensões e

níveis

Indicar níveis de entrada, saída e dos patamares de todas as rampas, bem como cotar sua

largura, comprimento e inclinação.

Rampas - Corrimão

Todas as rampas devem possuir corrimão de duas alturas em cada lado, conforme

demonstrado na Figura 72 da NBR 9050/20.

Rampas - Porta nos patamares

Conforme NBR 9050/20, item 6.6.4.1, quando houver porta no patamar, sua área de varredura

não pode interferir nas dimensões mínimas do patamar.

Corrimãos - Atender norma e

apresentar detalhe

Objetos como corrimãos e barras de apoio devem atender a NBR 9050/20, item 4.6.5. Indicar

em projeto detalhe compatível com as exigências da norma (a Figura 23 pode ser utilizada

como referência).

Elevadores ou plataformas

elevatórias

Quando houver necessidade de indicar elevador/plataforma elevatória em projeto, atender

aos seguintes parâmetros:

-

Plataformas serão admitidas em desníveis de até 4,00m, com dimensão mínima interna da

cabine de 0,90 x 1,40m;

-

Para elevadores a dimensão mínima interna da cabine é de 1,10 x 1,40m. A instalação do

equipamento poderá se dar em recuo obrigatório, nos termos do Art. 158 da LCM 2932/19.

Escadas - Porta nos patamares

Conforme NBR 9050/20, item 6.6.4.1, quando houver porta no patamar, sua área de varredura

não pode interferir nas dimensões mínimas do patamar.

Rampas - Rampas

Caso sejam necessárias rampas em projeto, elas devem atender aos parâmetros da NBR

9050/20.

Devem possuir largura mínima de 1,20 m em edificações de uso coletivo, e de 1,50 m em

edificações de uso público; Sua inclinação máxima deve respeitar as Tabelas 4 e 5 da Norma.

É obrigatório ainda a indicação da patamar intermediário respeitando os desníveis máximos

por segmento de acordo com a inclinação adotada.

Observar que todos os pisos com declividade igual ou superior a 5% são consideradas

rampas, e devem atender ao item 6.6 da Norma.

Rampas - Cotar dimensões e

níveis

Indicar níveis de entrada, saída e dos patamares de todas as rampas, bem como cotar sua

largura, comprimento e inclinação.

Rampas - Corrimão

Todas as rampas devem possuir corrimão de duas alturas em cada lado, conforme

demonstrado na Figura 72 da NBR 9050/20.

Rampas - Porta nos patamares

Conforme NBR 9050/20, item 6.6.4.1, quando houver porta no patamar, sua área de varredura

não pode interferir nas dimensões mínimas do patamar.

Corrimãos - Atender norma e

apresentar detalhe

Objetos como corrimãos e barras de apoio devem atender a NBR 9050/20, item 4.6.5. Indicar

em projeto detalhe compatível com as exigências da norma (a Figura 23 pode ser utilizada

como referência).

Elevadores ou plataformas

elevatórias

Quando houver necessidade de indicar elevador/plataforma elevatória em projeto, atender

aos seguintes parâmetros:

-

Plataformas serão admitidas em desníveis de até 4,00m, com dimensão mínima interna da

cabine de 0,90 x 1,40m;

-

Para elevadores a dimensão mínima interna da cabine é de 1,10 x 1,40m. A instalação do

equipamento poderá se dar em recuo obrigatório, nos termos do Art. 158 da LCM 2932/19.

- de 0,90 m quando em escada privativa;

patamares

- - de 1,20m quando em escada coletiva sem mudança de direção;

- - da largura da escada, quando esta for coletiva e houver mudança de direção, de forma a não reduzir o fluxo de pessoas.

Elevadores ou plataformas elevatórias - Obrigação de Elevador (LCM 2932/19)

A dimensão mínima interna da cabine é de 1,10 x 1,40m. Mesmo se não for necessária a implantação de elevador/plataforma elevatória, deve ser analisado se o empreendimento se enquadra no Art. 27 do Decreto Federal 5296/04. Em caso positivo, o empreendimento deverá dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação futura de equipamento eletromecânico de deslocamento vertical para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Assim, indicar Elevadores ou plataformas em planta local para instalação de equipamento: elevatórias - Apenas previsão de I – Indicar em planta local reservado para instalação de equipamento eletromecânico; instalação II – Informar o tipo de equipamento previsto(elevador, esteira, plataforma ou similar); - – Indicar dimensões internas e demais aspectos da cabine do equipamento previsto; - – Em nota, demais especificações do equipamento; Constar ainda a seguinte nota: “A estrutura da edificação suporta a implantação do equipamento especificado, bem como, o equipamento atende aos requisitos da NBR 9050 e NBRXXXXX" (Complementar conforme o caso, sendo NBR 9386 para plataforma NBR NM313 para elevador). Elevadores ou plataformas Conforme LCM 2932/2019, Art. 136, Para edificações cujo piso do último pavimento esteja a elevatórias - Mínimo de 2 altura superior a 24 metros do piso do andar mais baixo, devem ser indicados no mínimo 2 elevadores elevadores. A quantidade de sanitários acessíveis deve atender a tabela 7 da NBR 9050/20. Conforme o item 7.4.3.3 da norma, Em edifcações de uso coletivo a serem ampliadas ou reformadas, com até dois pavimentos e área construída de no máximo 150 m2 por pavimento, Sanitários acessíveis - Número as instalações sanitárias acessíveis podem estar localizadas em um único pavimento. de sanitários

Nos termos do Art. 136 da LCM 2932/19, é obrigatória a instalação de um elevador para desnível superior a 10 m, medidos do piso do ultimo pavimento ao piso do pavimento mais baixo, independentemente de sua posição em relação ao nível do logradouro e de no mínimo dois elevadores caso o desnível seja superior a 24m.

Sanitários acessíveis - Indicação em projeto

Conforme LCM 2932/19, Art. 161, as edificações não residenciais existentes, com "habite-se" na data da promulgação desta Lei Complementar, localizadas em piso térreo e com área útil de no máximo 50,0m² estão dispensadas de ofertarem sanitários acessíveis, desde que haja somente um sanitário no local.

Os sanitários acessíveis em projeto devem atender às especificações da NBR 9050/20, em especial seu item 7.5. Ver as Figuras 99, 100 e 101 da norma.

Indicar em projeto ou em detalhe a parte, se necessário, pelo menos os seguintes itens:

- Sanitário deve possuir área de manobra de 360 graus (diâmetro de 1,50 m)

- Posição das peças sanitárias

- Cotar sobreposição do circulo de giro com as peças sanitárias

Sanitários acessíveis - Porta

sanitário

A porta do sanitário acessível, quando de eixo vertical, deve ter sua abertura para o exterior do

sanitário. Alternativamente pode ser utilizada porta de correr.

Piscinas

Se houver piscina de uso coletivo, esta deverá respeitar a distância mínima de 1,50 m medidos

da parede do tanque até a divisa com terceiros, atendendo ao Art. 67 da LC2932/19 e Art. 16 do

Decreto Estadual 13166/79.

Demonstrar em planta:

I- divisória de isolamento da área do tanque em relação ao entorno

II - ducha e lava-pés

III - o ingresso na área do tanque deverá contemplar a passagem obrigatória por chuveiro e

lava-pés

O inciso III não se aplica para a rota acessível (piscinas de uso coletivo devem atender aos

normativos da NBR 9050).

Piscinas - Dimensões tanque

Indicar em projeto dimensões dos tanques das piscinas (incluindo profundidade) em projeto.

Piscinas - Acesso ao tanque

Indicar em projeto solução acessível de ingresso ao tanque da piscina, nos termos do item

10.12

da NBR 9050/2020 (ver Tabela

09).

Sanitários acessíveis - Porta

sanitário

A porta do sanitário acessível, quando de eixo vertical, deve ter sua abertura para o exterior do

sanitário. Alternativamente pode ser utilizada porta de correr.

Piscinas

Se houver piscina de uso coletivo, esta deverá respeitar a distância mínima de 1,50 m medidos

da parede do tanque até a divisa com terceiros, atendendo ao Art. 67 da LC2932/19 e Art. 16 do

Decreto Estadual 13166/79.

Demonstrar em planta:

I- divisória de isolamento da área do tanque em relação ao entorno

II - ducha e lava-pés

III - o ingresso na área do tanque deverá contemplar a passagem obrigatória por chuveiro e

lava-pés

O inciso III não se aplica para a rota acessível (piscinas de uso coletivo devem atender aos

normativos da NBR 9050).

Piscinas - Dimensões tanque

Indicar em projeto dimensões dos tanques das piscinas (incluindo profundidade) em projeto.

Piscinas - Acesso ao tanque

Indicar em projeto solução acessível de ingresso ao tanque da piscina, nos termos do item

10.12

da NBR 9050/2020 (ver Tabela

09).