Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano Departamento de Análise e Controle de Projetos

Requerente Pessoa Física -

Documento de identifcação

Anexar documento de identificação para o requerente

Requerente Pessoa Jurídica -

Contrato Social

Anexar Contrato Social ou outro documento que permita a comprovação dos dados

relevantes da empresa e do signatário.

Requerente Pessoa Jurídica -

Doc. de identif. signatário

Apresentar documento de identicação para o signatário da Pessoa Jurídica

Procurador

Caso exista procurador no processo, deve ser anexado ao sistema uma procuração e

documento de identificação do procurador. O procurador não deve ser cadastrado no

sistema.

O procurador deverá ser indicado apenas no Relatório de Projeto (manualmente),

indicando "p.p." antes da assinatura e inserindo nome e CPF do procurador, devendo

estas informações estarem compatíveis com os documentos apresentados

Documento Responsabilidade

Técnica - Elaboração de Projeto

Áreas "A Construir/Reformar/

Transformar"

Para projetos com área “A construir”, “A reformar” ou “A transformar”, será

obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo

atividades de elaboração de projeto. Atividades admitidas:

CAU - RRT

-

Projeto - Projeto arquitetônico

CREA - ART

-

Elaboração/Execução - Projeto ou Projeto arquitetônico

CRT - TRT

-

2Execução - 5Projeto - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

)

Documentação Geral (Análise documental)

Observação: Todos os documentos devem ser legíveis e compatíveis com as informações que

forem inseridas no sistema

Requerente Pessoa Física -

Documento de identifcação

Anexar documento de identificação para o requerente

Requerente Pessoa Jurídica -

Contrato Social

Anexar Contrato Social ou outro documento que permita a comprovação dos dados

relevantes da empresa e do signatário.

Requerente Pessoa Jurídica -

Doc. de identif. signatário

Apresentar documento de identicação para o signatário da Pessoa Jurídica

Procurador

Caso exista procurador no processo, deve ser anexado ao sistema uma procuração e

documento de identificação do procurador. O procurador não deve ser cadastrado no

sistema.

O procurador deverá ser indicado apenas no Relatório de Projeto (manualmente),

indicando "p.p." antes da assinatura e inserindo nome e CPF do procurador, devendo

estas informações estarem compatíveis com os documentos apresentados

Documento Responsabilidade

Técnica - Elaboração de Projeto

Áreas "A Construir/Reformar/

Transformar"

Para projetos com área “A construir”, “A reformar” ou “A transformar”, será

obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo

atividades de elaboração de projeto. Atividades admitidas:

CAU - RRT

-

Projeto - Projeto arquitetônico

CREA - ART

-

Elaboração/Execução - Projeto ou Projeto arquitetônico

CRT - TRT

-

2Execução - 5Projeto - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

)

Documentação Geral (Análise documental)

Observação: Todos os documentos devem ser legíveis e compatíveis com as informações que

forem inseridas no sistema

Roteiro de análise de projeto - Tipologia Residencial Multifamiliar

Este documento é um roteiro para auxiliar na elaboração de projeto e organização da documentação necessária para processos de Construção Civil de tipologia residencial multifamiliar. As instruções aqui elencadas servem apenas como um guia geral, não contemplando a totalidade do que deve ser atendido durante o processo. Recomenda-se que seja utilizado em conjunto com as legislações aplicáveis e empregando boas práticas de projeto.

Para projetos com área “A construir”, “A reformar” ou “A transformar”, será obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo atividades de execução de obra. Atividades admitidas:

CAU - RRT

Documento de Responsabilidade

- Execução - Execução de Obra

Técnica - Execução de Obra

Documento de Responsabilidade

Técnica - Execução de Obra

Áreas "A Regularizar/Legalizar"

Para projetos com área “A regularizar/Legalizar”, é obrigatória a apresentação de

documento de responsabilidade técnica contendo uma das atividades relacionadas

abaixo:

CAU - RRT

-

Execução - Execução de Obra;

-

Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico;

-

Projeto - As Built;

-

Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo - Laudo Técnico.

CREA - ART

-

Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra;

Elaboração - Como construído - As built.

-

OBS.

:

Para Reforma/Transformação tem a possibilidade Obra/Serviço ser “de reforma

de edificação”

CRT - TRT

-

2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

)

-

6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

)

-

Atividade relacionada a Laudo ou a "as built"/Regularização

Certidão de Matrícula ou

Transcrição do imóvel

Apresentar certidão de matrícula ou transcrição obtida em cartório de registro de

imóveis expedido a no máximo 180 dias.

O documento deve ser apresentado na integra. Em caso de imóvel em condomínio será

admitido a apresentação de certidão emitida pelo cartório de imóveis com resumo de

todos os atos vinculados a respectiva unidade.

Documento de

posse/propriedade

Caso a matrícula não esteja em nome do requerente, é necessário apresentar

documento indicando a posse/propriedade do imóvel. Os documentos aceitos estão

descritos nas orientações na tela de upload de documentos. No caso de contrato de

locações deverá haver cláusula de autorização de obras ou vir acompanhado de

autorização expressa do proprietário.

Documento de Responsabilidade

Técnica - Execução de Obra

Áreas "A Regularizar/Legalizar"

Para projetos com área “A regularizar/Legalizar”, é obrigatória a apresentação de

documento de responsabilidade técnica contendo uma das atividades relacionadas

abaixo:

CAU - RRT

-

Execução - Execução de Obra;

-

Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico;

-

Projeto - As Built;

-

Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo - Laudo Técnico.

CREA - ART

-

Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra;

Elaboração - Como construído - As built.

-

OBS.

:

Para Reforma/Transformação tem a possibilidade Obra/Serviço ser “de reforma

de edificação”

CRT - TRT

-

2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

)

-

6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta

)

-

Atividade relacionada a Laudo ou a "as built"/Regularização

Certidão de Matrícula ou

Transcrição do imóvel

Apresentar certidão de matrícula ou transcrição obtida em cartório de registro de

imóveis expedido a no máximo 180 dias.

O documento deve ser apresentado na integra. Em caso de imóvel em condomínio será

admitido a apresentação de certidão emitida pelo cartório de imóveis com resumo de

todos os atos vinculados a respectiva unidade.

Documento de

posse/propriedade

Caso a matrícula não esteja em nome do requerente, é necessário apresentar

documento indicando a posse/propriedade do imóvel. Os documentos aceitos estão

descritos nas orientações na tela de upload de documentos. No caso de contrato de

locações deverá haver cláusula de autorização de obras ou vir acompanhado de

autorização expressa do proprietário.

Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico

CREA - ART

Áreas "A Construir/Reformar/

- Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra

Transformar"

CRT - TRT

- 2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com aproposta)

- 6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta)

- Relatório de Projeto é gerado automaticamente pelo sistema. Conferir se os dados estão de acordo com os documentos apresentados,

Apresentar o documento assinado por todas as partes (requerente e profissionais). O documento poderá ser assinado de próprio punho e então digitalizado ou poderá ser

Anuência Condomínio -

Legalizações

Para legalizações em condomínios, apresentar autorização da Comissão de Obras do

condomínio ou autorização específica ou geral da assembleia do condomínio referente

a legalização pretendida para o imóvel, em atendimento ao parágrafo único do art. 246

da LCM 2932/19

Inscrição Municipal do

Responsável Técnico

Em atendimento ao Art. 242 do Codigo Tributário Municipal, deverá ser apresentado

comprovação da inscrição municipal do responsável técnico pela obra.

Para profissionais regularmente inscritos e com cadastro ativo na Fazenda, basta

informar o número da inscrição junto ao carimbo do projeto ou anexar comprovante de

situação cadastral.

Para profissionais não cadastrados junto a Fazenda Municipal, seguir o Art. 11 da I.N.

06

/2020 da Secretaria Municipal da Fazenda (Publicada no Diario Oficial de 17/12/2020),

devendo efetuar o autocadastro, emitir Nota Fiscal Avulsa de Serviços e anexá-la.

Informativo Técnico de

Acessibilidade (ITA)

Apresentar Informativo Técnico de Acessibilidade (ITA) para o empreendimento.

Estudo de Impacto de Vizinhança

(

EIV

)

Caso o empreendimento seja caracterizado como de grande impacto urbanístico, será

solicitada a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

O EIV é protocolado em processo apartado, e a autorização para sua abertura é emitida

via comunique-se emitido durante a análise do processo de construção civil.

Ao finalizar o processo de EIV, deve ser anexado ao processo o Relatório Final do estudo,

bem como os Termos de Compromisso gerados, além da comprovação de eventuais

condicionantes estabelecidas para aprovação.

Documentação Técnica

Observação: Ver modelos dos documentos disponíveis na seção de Documentos do

Departamento de Análise de Projetos do site da Prefeitura.

Anuência Condomínio -

Legalizações

Para legalizações em condomínios, apresentar autorização da Comissão de Obras do

condomínio ou autorização específica ou geral da assembleia do condomínio referente

a legalização pretendida para o imóvel, em atendimento ao parágrafo único do art. 246

da LCM 2932/19

Inscrição Municipal do

Responsável Técnico

Em atendimento ao Art. 242 do Codigo Tributário Municipal, deverá ser apresentado

comprovação da inscrição municipal do responsável técnico pela obra.

Para profissionais regularmente inscritos e com cadastro ativo na Fazenda, basta

informar o número da inscrição junto ao carimbo do projeto ou anexar comprovante de

situação cadastral.

Para profissionais não cadastrados junto a Fazenda Municipal, seguir o Art. 11 da I.N.

06

/2020 da Secretaria Municipal da Fazenda (Publicada no Diario Oficial de 17/12/2020),

devendo efetuar o autocadastro, emitir Nota Fiscal Avulsa de Serviços e anexá-la.

Informativo Técnico de

Acessibilidade (ITA)

Apresentar Informativo Técnico de Acessibilidade (ITA) para o empreendimento.

Estudo de Impacto de Vizinhança

(

EIV

)

Caso o empreendimento seja caracterizado como de grande impacto urbanístico, será

solicitada a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

O EIV é protocolado em processo apartado, e a autorização para sua abertura é emitida

via comunique-se emitido durante a análise do processo de construção civil.

Ao finalizar o processo de EIV, deve ser anexado ao processo o Relatório Final do estudo,

bem como os Termos de Compromisso gerados, além da comprovação de eventuais

condicionantes estabelecidas para aprovação.

Documentação Técnica

Observação: Ver modelos dos documentos disponíveis na seção de Documentos do

Departamento de Análise de Projetos do site da Prefeitura.

Relatório de Projeto	utilizado assinatura eletrônica avançada ou qualificada (com utilização de GOV.BR ou

certificado digital).

No caso de representação por procurador indicar "p.p." antes da assinatura e identificar nome e CPF do procurador, devendo estar compatível com a procuração anexada ao processo.

Diretrizes Ambientais

Se houver, devem ser anexadas as Direitrizes Ambientais incidentes sobre o imóvel.

Diretrizes Viárias

Se houver, devem ser anexadas as Direitrizes Viárias incidentes sobre o imóvel.

Diretrizes SAERP

Se houver, devem ser anexadas as Direitrizes SAERP incidentes sobre o imóvel.

Outros documentos

Durante a tramitação do processo, poderão ser exigidos documentos complementares.

Cadastrar dados no sistema

Inserir todos os dados do processo no sistema. Estes dados devem ser compatíveis com

a documentação que for anexada.

Cadastro imobiliário

O cadastro imobiliário informado no sistema deve ser atualizado e compatível com o

imóvel que se pretende aprovar o projeto.

Cadastro no sistema - Alteração

objeto/tipologia

Após a resposta do formulário inicial e determinação do objeto/tipologia do projeto, não

é possível mais que o requerente/responsável técnico alterem essas informações. Caso

necessário, durante a análise do processo um analista da Secretaria de Planejamento

irá alterar essas informações.

Carimbo

Inserir em projeto o carimbo gerado automaticamente pelo sistema.

Não rasurar ou editar os dados existentes nesse carimbo.

Os dados do carimbo são os que foram informados durante o cadastro do processo no

sistema, verificar se estes dados estão corretos, e fazer as compatibilizações que forem

necessárias.

Declarações Padrão

Inserir em projeto as declarações padrão, disponíveis no endereço a seguir:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento1190202304.pdf

Elementos gráficos do projeto -

Projeto Padrão

Para tipologias não residenciais, deve ser apresentado o projeto completo, contendo no

mínimo planta baixa de cada pavimento, implantação/planta de cobertura, fachada,

corte transversal e corte longitudinal. Demonstrar também passeio público com

indicação da extensão de rebaixamento de guia referente aos acessos de veículo.

A totalidade do projeto deve estar delimitada em uma ou mais folhas, não podendo

possuir elementos gráficos fora da delimitação das folhas.

Lembrar que o arquivo enviado no sistema deve estar em formato DWF.

Apresentação Gráfica e Dados do Imóvel

Diretrizes Ambientais

Se houver, devem ser anexadas as Direitrizes Ambientais incidentes sobre o imóvel.

Diretrizes Viárias

Se houver, devem ser anexadas as Direitrizes Viárias incidentes sobre o imóvel.

Diretrizes SAERP

Se houver, devem ser anexadas as Direitrizes SAERP incidentes sobre o imóvel.

Outros documentos

Durante a tramitação do processo, poderão ser exigidos documentos complementares.

Cadastrar dados no sistema

Inserir todos os dados do processo no sistema. Estes dados devem ser compatíveis com

a documentação que for anexada.

Cadastro imobiliário

O cadastro imobiliário informado no sistema deve ser atualizado e compatível com o

imóvel que se pretende aprovar o projeto.

Cadastro no sistema - Alteração

objeto/tipologia

Após a resposta do formulário inicial e determinação do objeto/tipologia do projeto, não

é possível mais que o requerente/responsável técnico alterem essas informações. Caso

necessário, durante a análise do processo um analista da Secretaria de Planejamento

irá alterar essas informações.

Carimbo

Inserir em projeto o carimbo gerado automaticamente pelo sistema.

Não rasurar ou editar os dados existentes nesse carimbo.

Os dados do carimbo são os que foram informados durante o cadastro do processo no

sistema, verificar se estes dados estão corretos, e fazer as compatibilizações que forem

necessárias.

Declarações Padrão

Inserir em projeto as declarações padrão, disponíveis no endereço a seguir:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento1190202304.pdf

Elementos gráficos do projeto -

Projeto Padrão

Para tipologias não residenciais, deve ser apresentado o projeto completo, contendo no

mínimo planta baixa de cada pavimento, implantação/planta de cobertura, fachada,

corte transversal e corte longitudinal. Demonstrar também passeio público com

indicação da extensão de rebaixamento de guia referente aos acessos de veículo.

A totalidade do projeto deve estar delimitada em uma ou mais folhas, não podendo

possuir elementos gráficos fora da delimitação das folhas.

Lembrar que o arquivo enviado no sistema deve estar em formato DWF.

Apresentação Gráfica e Dados do Imóvel

|  | Elementos gráficos do projeto - Arquivo DWF | Atenção para a espessura das linhas e resolução das informações no arquivo apresentado. Caso necessário, verifique o arquivo anexado ao sistema. Um software que permite a visualização de arquivos DWF é o Autodesk Design Review. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Restrições cartoriais

Verificar as restrições cartoriais incidentes sobre o imóvel. Podem ser conferidas por

meio do documento disponibilizado no endereço a seguir:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento880202402.pdf

De acordo com a LCM 3175/23, Art. 63, parágrafo segundo, a ocupação do solo deverá

atender a legislação municipal vigente e, quando mais restritivo, às restrições cartoriais,

salvo disposição específica prevista na legislação municipal vigente.

Coeficiente de Aproveitamento

)

CA

(

Calcular o Coeficiente de Aproveitamento (CA). De acordo com a LCM 3175/23, o

Coeficiente de Aproveitamento é a relação entre a área total edificada computável e a

área do terreno do empreendimento, lote ou gleba.

Desconsiderar no cálculo as áreas não computáveis listadas no Art. 66 da LCM 3175/23.

Este parâmetro deve ser superior a 0,1 e inferior ao máximo permitido pelo Quadro 03 da

LCM 3175/23, para a UOP/TEP do local.

Taxa de Ocupação (TO)

Calcular a Taxa de Ocupação (TO) para o projeto. A Taxa de Ocupação é a divisão entre

a área de projeção total de todas as edificações do empreendimento no pavimento

térreo e a área do terreno.

Observar que não devem ser consideradas no cálculo as áreas obras complementares

listadas na LCM 2932/19, Art. 66.

Taxa de Ocupação (TO) - TO

máxima

A Taxa de Ocupação máxima estabelecida pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para

empreendimentos residenciais, é de 75%.

Gabarito - Calcular

Calcular o gabarito para o projeto. Conforme LCM 3175/23, o gabarito é aferido a partir

do piso acabado do pavimento térreo até o piso acabado do último pavimento,

independentemente da existência de elevador.

Gabarito - Quadro 03 LCM

3175/23

O gabarito máximo é estabelecido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP em

que está localizado o imóvel.

Gabaritos Especiais

Observar também os gabaritos especiais do Artigo 69 da LCM 3175/23.

Projeto - Parâmetros de ocupação

Restrições cartoriais

Verificar as restrições cartoriais incidentes sobre o imóvel. Podem ser conferidas por

meio do documento disponibilizado no endereço a seguir:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento880202402.pdf

De acordo com a LCM 3175/23, Art. 63, parágrafo segundo, a ocupação do solo deverá

atender a legislação municipal vigente e, quando mais restritivo, às restrições cartoriais,

salvo disposição específica prevista na legislação municipal vigente.

Coeficiente de Aproveitamento

)

CA

(

Calcular o Coeficiente de Aproveitamento (CA). De acordo com a LCM 3175/23, o

Coeficiente de Aproveitamento é a relação entre a área total edificada computável e a

área do terreno do empreendimento, lote ou gleba.

Desconsiderar no cálculo as áreas não computáveis listadas no Art. 66 da LCM 3175/23.

Este parâmetro deve ser superior a 0,1 e inferior ao máximo permitido pelo Quadro 03 da

LCM 3175/23, para a UOP/TEP do local.

Taxa de Ocupação (TO)

Calcular a Taxa de Ocupação (TO) para o projeto. A Taxa de Ocupação é a divisão entre

a área de projeção total de todas as edificações do empreendimento no pavimento

térreo e a área do terreno.

Observar que não devem ser consideradas no cálculo as áreas obras complementares

listadas na LCM 2932/19, Art. 66.

Taxa de Ocupação (TO) - TO

máxima

A Taxa de Ocupação máxima estabelecida pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para

empreendimentos residenciais, é de 75%.

Gabarito - Calcular

Calcular o gabarito para o projeto. Conforme LCM 3175/23, o gabarito é aferido a partir

do piso acabado do pavimento térreo até o piso acabado do último pavimento,

independentemente da existência de elevador.

Gabarito - Quadro 03 LCM

3175/23

O gabarito máximo é estabelecido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP em

que está localizado o imóvel.

Gabaritos Especiais

Observar também os gabaritos especiais do Artigo 69 da LCM 3175/23.

Projeto - Parâmetros de ocupação

Calcular a Densidade Populacional Líquida (DPL). Conforme LCM 3175/23, Art. 70, a DPL é calculada pela fórmula DPL = P/AT, onde:

- é a população estimada para o empreendimento, estimada pelo número de

Densidade Populacional Líquida

(

DPL) - DPL máxima

Atender a Densidade Populacional Líquida (DPL) máxima indicada no Quadro 03 da

LCM 3175/2023, para a UOP/TEP em que está localizado o imóvel.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Calcular

Calcular a Taxa de Permeabilidade (TP), sendo a divisão da área permeável, dentro do

lote ou gleba, onde se permite a infiltração e escoamento de água no solo, livre de

qualquer edificação ou pavimentação, pela área total do lote ou gleba.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Demonstração cálculo

Geralmente são indicados em planta ou implantação o valor de cada área permeável

individual. Caso seja necessário, podem ser apresentados croquis e/ou tabelas

demonstrando o cálculo realizado.

Taxa de Permeabilidade (TP) - TP

mínima

A TP minima deve atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/2023, para a

UOP/TEP em que está localizado o imóvel.

Conforme o Art. 71, parágrafo terceiro, "nas edificações existentes na data de

promulgação desta lei, sua regularização, legalização, ampliação, reforma ou

adaptação,

a exigência de área permeável mínima será reduzida pela metade.

"

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Piso permeável

Caso sejam adotados pavimentos permeáveis, identificar em projeto o tipo de piso

permeável adotado, especificando a área total do piso e a área efetivamente

permeável, calculada nos termos do Art. 133 da LCM 232/19 (alterada pela LCM 3013/19).

Obs

:

Em caso de piso ou capacidade de permabilidade diferente das previstas no artigo

citado, deverá ser apresentado Laudo Técnico de empresa especializada atestando a

capacidade de permeabilidade do sistema adotado.

Densidade Populacional Líquida

(

DPL) - DPL máxima

Atender a Densidade Populacional Líquida (DPL) máxima indicada no Quadro 03 da

LCM 3175/2023, para a UOP/TEP em que está localizado o imóvel.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Calcular

Calcular a Taxa de Permeabilidade (TP), sendo a divisão da área permeável, dentro do

lote ou gleba, onde se permite a infiltração e escoamento de água no solo, livre de

qualquer edificação ou pavimentação, pela área total do lote ou gleba.

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Demonstração cálculo

Geralmente são indicados em planta ou implantação o valor de cada área permeável

individual. Caso seja necessário, podem ser apresentados croquis e/ou tabelas

demonstrando o cálculo realizado.

Taxa de Permeabilidade (TP) - TP

mínima

A TP minima deve atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/2023, para a

UOP/TEP em que está localizado o imóvel.

Conforme o Art. 71, parágrafo terceiro, "nas edificações existentes na data de

promulgação desta lei, sua regularização, legalização, ampliação, reforma ou

adaptação,

a exigência de área permeável mínima será reduzida pela metade.

"

Taxa de Permeabilidade (TP) -

Piso permeável

Caso sejam adotados pavimentos permeáveis, identificar em projeto o tipo de piso

permeável adotado, especificando a área total do piso e a área efetivamente

permeável, calculada nos termos do Art. 133 da LCM 232/19 (alterada pela LCM 3013/19).

Obs

:

Em caso de piso ou capacidade de permabilidade diferente das previstas no artigo

citado, deverá ser apresentado Laudo Técnico de empresa especializada atestando a

capacidade de permeabilidade do sistema adotado.

Densidade Populacional Líquida unidades previstas multiplicadas pelo número médio de pessoas;

(DPL) - Calcular

AT é a área do terreno no qual se deseja edificar, em hectares.

Deve ser adotado número médio de 3 pessoas por unidade residencial, e 2 pessoas para unidades com apenas 1 dormitório.

Taxa de Permeabilidade (TP)

Conforme LCM 3175/23, Art. 71, parágrafo 4º, não se aplicam a exigências de Taxa de Permeabilidade nos seguintes casos:

- - na regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação, cuja área total de edificação não ultrapasse a 105,00 m² (cento e cinco metros quadrados) em lotes de no máximo 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados);

- - na edificação existente licenciada de acordo com a legislação vigente anteriormente a 31 de janeiro de 2007, data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 2.157, de 2007, em casos de transformação ou reformas sem acréscimo de área.

Conforme LCM 2932/2019, Art. 133, parágrafo segundo, os estacionamentos com mais de

25 vagas deverão ter no mínimo 30% de sua área permeável. Para sombreamento Taxa de Permeabilidade (TP) - 	através de arborização deverá ser prevista uma árvore para cada 4 vagas.

Permeabilidade estacionamento

(mais de 25 vagas)	A área permeável do estacionamento poderá ser computada para atendimento da

Taxa de Permeabilidade do lote caso as áreas permeáveis possuam dimensão superior a 1,20 m

Conforme LCM 2932/19, Art. 132, O atendimento da área permeável estabelecida na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LCM 3175/23) poderá ser substituído por Caixa de Retenção/Sistema de execução de sistema de contenção ou infiltração, de acordo com a Tabela IX. Infiltração

Caso seja utilizada essa solução em projeto, seu volume deve ser calculado conforme fórmula da LCM 2932/19, Art. 132, parágrafo segundo.

Observar que conforme LCM 3175/23, Art. 33, parágrafo primeiro, não é permitida a

Caixa de Retenção/Sistema de subsituição de Área permeável por sistema de infiltração em lotes com área igual ou

Infiltração - Exceções superior a 1.000 m2 localizados na ZUE.

Recuos - Verificar/Calcular os 	Verificar os recuos do projeto. O recuo é a distância entre o limite externo da área recuos	ocupada por edificação e a divisa do lote, sendo área não edificante.

O recuo para as vias de circulação, os recuos laterais e de fundo, e os recuos entre edificações de condomínios verticiais devem atender o estabelecido no Quadro 03 da Recuos - Verificar Quadro 03 da 	LCM 3175/23, considerando a UOP/TEP em que o imóvel está localizado.

LCM 3175/23

Recuos mínimos para as vias

Observar que é admitido o escalonamento da edificação, desde que cada pavimento atenda ao recuo estabelecido.

Conforme LCM 3175/23, Art. 72, parágrafo segundo, são obrigatório os recuos mínimos nas faces lindeiras às vias públicas, independentemente de a edificação ter frente ou não para tais vias e independentemente também da via já estar implantada ou se tratar de diretrizes viárias

Recuos - Recuo chanfro para

lotes já implantados

Conforme LCM 3175/2023, Art. 72, parágrafo sétimo, em lotes de esquinas já implantados

anteriormente a vigência da LCM 3175/23, sem indicação de chanfro ou raio de

concordância, a concordância horizontal dos alinhamentos prediais será feita por meio

de chanfro, com os lados maiores ou iguais a 2,50 m, devendo estar fisicamente

integrada ao passeio

Recuos - Multifamiliar com mais

de 30 unidades

Conforme LCM 3175/23, Art. 52, empreendimentos multifamiliares com mais de 30

unidades habitacionais deverão ter acesso projetado para a via oficial com recuo

adequado, observando o disposto no Código de Obras quanto à acumulação de

veículos, respeitando o mínimo de 5,0 m do alinhamento predial ao controle de

acesso.

Recuos - Recuo para piscinas

coletivas

Conforme LCM 2932/19, Art. 67, os projetos de construção de piscinas de uso coletivo,

deverão indicar a posição dentro do lote, dimensões e canalização, respeitando o recuo

mínimo das divisas laterais e de fundos de 1,50 m.

Recuos - Elementos sobre recuos

Caso haja necessidade de inserir elementos sobre os recuos em projeto, verificar se

atendem às exigências dos artigos 105, 106, 108 e 109 da LCM 2932/19

Recuos - Recuo chanfro para

lotes já implantados

Conforme LCM 3175/2023, Art. 72, parágrafo sétimo, em lotes de esquinas já implantados

anteriormente a vigência da LCM 3175/23, sem indicação de chanfro ou raio de

concordância, a concordância horizontal dos alinhamentos prediais será feita por meio

de chanfro, com os lados maiores ou iguais a 2,50 m, devendo estar fisicamente

integrada ao passeio

Recuos - Multifamiliar com mais

de 30 unidades

Conforme LCM 3175/23, Art. 52, empreendimentos multifamiliares com mais de 30

unidades habitacionais deverão ter acesso projetado para a via oficial com recuo

adequado, observando o disposto no Código de Obras quanto à acumulação de

veículos, respeitando o mínimo de 5,0 m do alinhamento predial ao controle de

acesso.

Recuos - Recuo para piscinas

coletivas

Conforme LCM 2932/19, Art. 67, os projetos de construção de piscinas de uso coletivo,

deverão indicar a posição dentro do lote, dimensões e canalização, respeitando o recuo

mínimo das divisas laterais e de fundos de 1,50 m.

Recuos - Elementos sobre recuos

Caso haja necessidade de inserir elementos sobre os recuos em projeto, verificar se

atendem às exigências dos artigos 105, 106, 108 e 109 da LCM 2932/19

Quadro de áreas - Modelo - Objeto:

Construção

Terreno.........x m2

A construir

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a construir.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a construir..........x m2 (A construir + complementar)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 ( x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

Em caso de mais de uma edificação/usos com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto: Ampliação

Terreno.........x m2

Existente........ x m2

A demolir.........x m2

Existente Remanescente..... x m2

A construir/regularizar

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a construir/regularizar.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a construir/regularizar..........x m2 (não incluir a área Existente no Total Geral)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 ( x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente

Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente

atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadros e Tabelas

Quadro de áreas - Modelo - Objeto:

Construção

Terreno.........x m2

A construir

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a construir.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a construir..........x m2 (A construir + complementar)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 ( x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

Em caso de mais de uma edificação/usos com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto: Ampliação

Terreno.........x m2

Existente........ x m2

A demolir.........x m2

Existente Remanescente..... x m2

A construir/regularizar

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a construir/regularizar.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a construir/regularizar..........x m2 (não incluir a área Existente no Total Geral)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 ( x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente

Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente

atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadros e Tabelas

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto:

Regularização/Legalização

Terreno.........x m2

Existente........ x m2 (se houver)

A demolir.........x m2

Existente Remanescente..... x m2

A regularizar

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a regularizar.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a regularizar..........x m2 (não incluir a área Existente no total geral)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 (x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

-

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente

-

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

-

Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente cada edificação/uso

-

Obras complementares existentes devem compor a área existente.

-

Obras complementares a regularizar devem compor a área a regularizar.

-

Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente

atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadro de áreas - Área do

terreno

Verificar se a área do terreno está compatível com a certidão de matrícula/transcrição

do imóvel. Caso esteja divergente, será exigido a apresentação do documento

retificado como condição para aprovação do projeto.

Quadro de áreas - Área existente

Área existente refere-se a área do empreendimento que possui habite-se. Observar que

essa área não entra no total geral.

Quadro de áreas - Quadro

detalhado

Para projetos de maior porte/complexidade, além do quadro no carimbo deve ser feito

um quadro de áreas detalhado, discriminando melhor as áreas.

Tabela de Índices Urbanísticos

Para projetos de maior porte/complexidade, pode ser exigida a apresentação de uma

Tabela de Índices Urbanísticos, que resume todos os parâmetros de ocupação

calculados para o projeto.

Quadro de áreas computáveis e

não computáveis

Para projetos de maior porte/complexidade, pode ser exigida a apresentação de um

Quadro de Áreas Computáveis, que discrimina as áreas consideradas computáveis e

não computáveis em projeto. Consultar a LCM 3175/23, Art. 66.

Quadro de áreas - Modelo -

Objeto:

Regularização/Legalização

Terreno.........x m2

Existente........ x m2 (se houver)

A demolir.........x m2

Existente Remanescente..... x m2

A regularizar

Principal........x m2

Varanda........x m2

Garagem......x m2

Total a regularizar.....x m2

Obra complementar

Piscina...............x m2

Total geral a regularizar..........x m2 (não incluir a área Existente no total geral)

Taxa de Ocupação.......... x %

Área Permeável.................x m2 (x %)

Coeficiente Aproveitamento............. X

-

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente

-

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.

-

Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar

separadamente cada edificação/uso

-

Obras complementares existentes devem compor a área existente.

-

Obras complementares a regularizar devem compor a área a regularizar.

-

Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente

atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf

Quadro de áreas - Área do

terreno

Verificar se a área do terreno está compatível com a certidão de matrícula/transcrição

do imóvel. Caso esteja divergente, será exigido a apresentação do documento

retificado como condição para aprovação do projeto.

Quadro de áreas - Área existente

Área existente refere-se a área do empreendimento que possui habite-se. Observar que

essa área não entra no total geral.

Quadro de áreas - Quadro

detalhado

Para projetos de maior porte/complexidade, além do quadro no carimbo deve ser feito

um quadro de áreas detalhado, discriminando melhor as áreas.

Tabela de Índices Urbanísticos

Para projetos de maior porte/complexidade, pode ser exigida a apresentação de uma

Tabela de Índices Urbanísticos, que resume todos os parâmetros de ocupação

calculados para o projeto.

Quadro de áreas computáveis e

não computáveis

Para projetos de maior porte/complexidade, pode ser exigida a apresentação de um

Quadro de Áreas Computáveis, que discrimina as áreas consideradas computáveis e

não computáveis em projeto. Consultar a LCM 3175/23, Art. 66.

Diretrizes Ambientais/ZPM -

Verificar

Caso existam Diretrizes Ambientais para o imóvel, verificar se o projeto atende às

exigências dessas Diretrizes.

Fiscalização - Verificar

Verificar se foram apontadas divergências em projeto pela fiscalização. Adequando o

necessário em caso positivo.

Eventuais alterações propostas deverão ser indicadas em vermelho (A construir) e

amarelo (a demolir).

Observar que o imóvel poderá ser submetido a nova vistoria a qualquer tempo,

inclusive como condição para obtenção da aprovação ou do habite-se.

Terreno - Inserir dimensões

Inserir dimensões do imóvel em planta/implantação.

Em caso de divergência entre medidas reais e as constantes no documento do cartório

(

matrícula do imóvel), o imóvel deverá ser retificado antes da aprovação do projeto,

devendo ser apresentada certidão de matrícula atualizada com a nova descricao,

compatível com o local.

Níveis - Inserir dimensões

Inserir cotas de níveis em todo o projeto: todos os ambientes (internos e externos), nos

quadrantes do imóvel, nos cortes e na planta, em cada variação, desde o acesso

externo, demonstrando as variações eventualmente existentes.

Observar que os níveis indicados nas plantas baixas/implantações devem ser

compatíveis com os cortes.

Pé-direito

Indicar/adequar pé-direito dos ambientes em projeto. O pé-direito dos ambientes

deverão respeitar os Arts. 178 e 179 da LCM 2932/19.

Iluminação e Ventilação -

Verificar

Verificar se a edificação atende às condições de Iluminação e ventilação (Capítulo IX -

a partir do art. 163 da LCM 2932/19).

Iluminação e Ventilação -

Ambientes "Tipo - A"

Verificar se os ambientes classificados como "Tipo - A" estão devidamente ventilados e

iluminados. Os artigos 166 a 168 da LCM 2932/19 descrevem as condições necessárias

para garantir essa condição.

Iluminação e Ventilação -

Ambientes "Tipo - B" e "Tipo - C"

Os ambientes classificadso como "Tipo - B" ou "Tipo - C" podem ser ventilados e

iluminados tanto pelas condições descritas na LCM 2932/19, artigos 169 a 170, quanto por

meio artificiais e/ou mecânicos.

Projeto - Itens Gerais

Diretrizes Ambientais/ZPM -

Verificar

Caso existam Diretrizes Ambientais para o imóvel, verificar se o projeto atende às

exigências dessas Diretrizes.

Fiscalização - Verificar

Verificar se foram apontadas divergências em projeto pela fiscalização. Adequando o

necessário em caso positivo.

Eventuais alterações propostas deverão ser indicadas em vermelho (A construir) e

amarelo (a demolir).

Observar que o imóvel poderá ser submetido a nova vistoria a qualquer tempo,

inclusive como condição para obtenção da aprovação ou do habite-se.

Terreno - Inserir dimensões

Inserir dimensões do imóvel em planta/implantação.

Em caso de divergência entre medidas reais e as constantes no documento do cartório

(

matrícula do imóvel), o imóvel deverá ser retificado antes da aprovação do projeto,

devendo ser apresentada certidão de matrícula atualizada com a nova descricao,

compatível com o local.

Níveis - Inserir dimensões

Inserir cotas de níveis em todo o projeto: todos os ambientes (internos e externos), nos

quadrantes do imóvel, nos cortes e na planta, em cada variação, desde o acesso

externo, demonstrando as variações eventualmente existentes.

Observar que os níveis indicados nas plantas baixas/implantações devem ser

compatíveis com os cortes.

Pé-direito

Indicar/adequar pé-direito dos ambientes em projeto. O pé-direito dos ambientes

deverão respeitar os Arts. 178 e 179 da LCM 2932/19.

Iluminação e Ventilação -

Verificar

Verificar se a edificação atende às condições de Iluminação e ventilação (Capítulo IX -

a partir do art. 163 da LCM 2932/19).

Iluminação e Ventilação -

Ambientes "Tipo - A"

Verificar se os ambientes classificados como "Tipo - A" estão devidamente ventilados e

iluminados. Os artigos 166 a 168 da LCM 2932/19 descrevem as condições necessárias

para garantir essa condição.

Iluminação e Ventilação -

Ambientes "Tipo - B" e "Tipo - C"

Os ambientes classificadso como "Tipo - B" ou "Tipo - C" podem ser ventilados e

iluminados tanto pelas condições descritas na LCM 2932/19, artigos 169 a 170, quanto por

meio artificiais e/ou mecânicos.

Projeto - Itens Gerais

Iluminação e Ventilação -

Ventilação estacionamento

coberto

Conforme LCM 2932/19, Art. 171, vagas de estacionamento cobertas deverão dispor de

ventilação permanente garantida em duas paredes opostas ou nos tetos junto a estas

paredes e que correspondam, no mínimo, à proporção de 1/20 (um vinte avos) da área

do piso.

Ambientes/Compartimentos -

Identificar ambientes

Denominar em planta os ambientes conforme seu uso, indicando suas dimensões

internas e sua respectiva área útil expressa em metros quadrados.

As dimensões mínimas dos ambientes deve atender o artigo 178 e 179 da LCM 2932/19

(

Tabela XIII

).

Ambientes/Compartimentos -

Ambientes mínimos

Conforme LCM 2932/19, Art. 185, as edificações plurifamiliares/multifamiliares verticais

devem prever:

I - depósito de material de limpeza (DML) com tanque e armário para guarda de

material;

II - abrigo de resíduos sólidos, em compartimentos fechados, com capacidade

suficiente para armazenar 2 dias de produção. Estes compartimentos deverão ter

comunicação direta com o exterior, serem revestidos de material liso impermeável e

serem providos de ralo ligado ao sistema de esgoto. Poderá ser adotada outra solução

que atenda às especificações supracitadas;

III - instalações sanitárias de uso comum e vestiário.

Ambientes mínimos - unidade

residencial

Conforme LCM 2932/19, Art. 181, as habitações devem conter no mínimo compartimentos

destinados a repouso, estar, instalação sanitária, preparo de alimentos e serviços.

Conforme LCM 2932/19, Art. 172, a cozinha não poderá ter comunicação direta com

compartimentos sanitários e dormitórios.

Sanitários - Sanitários a mais de

50

m

Conforme LCM 2932/2019, Art. 152, parágrafo 1o, a instalação sanitária deverá distar no

máximo 50 m (cinquenta metros) de qualquer ponto da edificação, podendo se situar

em andar contíguo, desde que seja considerada deslocamento da circulação vertical

de forma acessível.

Sanitários - Dimensões mínimas

box

Conforme LCM 2932/2019, Art. 175, para os boxes, os compartimentos destinados a

bacias sanitárias e chuveiro serão separados por divisões com altura mínima de 2,00 m,

área mínima de 1,20 m2 (um metro e vinte centímetros quadrados), com largura de 0,90

m.

Iluminação e Ventilação -

Ventilação estacionamento

coberto

Conforme LCM 2932/19, Art. 171, vagas de estacionamento cobertas deverão dispor de

ventilação permanente garantida em duas paredes opostas ou nos tetos junto a estas

paredes e que correspondam, no mínimo, à proporção de 1/20 (um vinte avos) da área

do piso.

Ambientes/Compartimentos -

Identificar ambientes

Denominar em planta os ambientes conforme seu uso, indicando suas dimensões

internas e sua respectiva área útil expressa em metros quadrados.

As dimensões mínimas dos ambientes deve atender o artigo 178 e 179 da LCM 2932/19

(

Tabela XIII

).

Ambientes/Compartimentos -

Ambientes mínimos

Conforme LCM 2932/19, Art. 185, as edificações plurifamiliares/multifamiliares verticais

devem prever:

I - depósito de material de limpeza (DML) com tanque e armário para guarda de

material;

II - abrigo de resíduos sólidos, em compartimentos fechados, com capacidade

suficiente para armazenar 2 dias de produção. Estes compartimentos deverão ter

comunicação direta com o exterior, serem revestidos de material liso impermeável e

serem providos de ralo ligado ao sistema de esgoto. Poderá ser adotada outra solução

que atenda às especificações supracitadas;

III - instalações sanitárias de uso comum e vestiário.

Ambientes mínimos - unidade

residencial

Conforme LCM 2932/19, Art. 181, as habitações devem conter no mínimo compartimentos

destinados a repouso, estar, instalação sanitária, preparo de alimentos e serviços.

Conforme LCM 2932/19, Art. 172, a cozinha não poderá ter comunicação direta com

compartimentos sanitários e dormitórios.

Sanitários - Sanitários a mais de

50

m

Conforme LCM 2932/2019, Art. 152, parágrafo 1o, a instalação sanitária deverá distar no

máximo 50 m (cinquenta metros) de qualquer ponto da edificação, podendo se situar

em andar contíguo, desde que seja considerada deslocamento da circulação vertical

de forma acessível.

Sanitários - Dimensões mínimas

box

Conforme LCM 2932/2019, Art. 175, para os boxes, os compartimentos destinados a

bacias sanitárias e chuveiro serão separados por divisões com altura mínima de 2,00 m,

área mínima de 1,20 m2 (um metro e vinte centímetros quadrados), com largura de 0,90

m.

Sanitários - Número mínimo -

Conforme LCM 2932/2019, Art.149, II, as áreas comuns das edificações multifamiliares Sanitários - Número mínimo - com mais de 12 unidades devem possuir instalações com pelo menos 1 bacia, 1 lavatório Multifamiliar mais 12 unidades e 1 chuveiro, para cada sexo, sendo no mínimo uma dessas instalações adaptadas ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Vestiários - Indicar em projeto, se Conforme LCM 2932/2019, Art. 185, III, as edificações plurifamiliares/multifamiliares necessário verticais devem prever a instalação de 1 vestiário, em sua área comum. Muros/Fechamento externo - Conforme LCM 2932/19, Art. 96, os muros devem ter altura máxima de 3,00 m. Altura máxima muros Conforme LCM 2932/19, Art. 100, parágrafo único, as edificações comerciais que possuam o fechamento de suas fachadas deverão garantir no mínimo 50% (cinquenta por cento) de permeabilidade visual em seu fechamento lindeiro às vias públicas e aos Muros/Fechamento externo - demais logradouros públicos, como praças, parques, Zona de Proteção Máxima, etc. Permeabilidade visual Será permitido muro de até 1,10 m (um metro e dez centímetros) de altura máxima, sendo que os portões de pedestres e das guaritas, se vazados, poderão ser incluídos no cálculo deste percentual. Direito de Vizinhança - Construir - Conforme estabelecido pelo Código Civil, os terraços e sacadas deverão distar no Sacadas/Terraços mínimo 1,50 m da divisa com terceiros. Conforme estabelecido pelo Código Civil, as janelas e aberturas voltadas para a divisa Direito de Vizinhança - Construir - com terceiros deverão distar no mínimo 1,50 m. Para janelas e aberturas Janelas divisas perpendiculares a divisa deverá ser respeitada distância mínima de 0,75 m. Considerando que trata-se de regularização, prever solução para atendimento ao Direito de Vizinhança - Anteparo Direito de Vizinhança, sendo admitido fechamento com altura mínima de 2,00 m ao Sacada/terraço longo de toda a divisa com terceiro e avançando no mínimo 0,75 m de extensão

Multifamiliar de 04 a 12 unidades Conforme LCM 2932/2019, Art.149, II, as áreas comuns das edificações multifamiliares com mais de 12 unidades devem possuir instalações com pelo menos 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro.

Direito de Vizinhança - Anteparo

Janelas

medido na perpendicular a divisa.

Para as janelas que não respeitem a distância mínima estabelecida no Código Civil para atendimento ao direito de vizinhança deverá:

- Reposicionar a janela, respeitando a distância exigida;

- Na inviabilidade do reposicionamento, propor o fechamento da janela com atendimento aos requisitos de iluminação/ventilação por meios artificiais.

Não é possível a aprovação de sacada sobre passeio público. Invasão de área pública - - Para o caso de propostas de construção nova, deve ser adequado o projeto. Sacada sobre passeio público - Para construções já existentes, deve ser proposta demolição ou adequação do espaço de forma a ficar compatível com a legislação municipal. Projeto - Sistema Viário e Circulação Diretrizes Viárias - Atender Caso haja diretrizes viárias incidentes sobre o imóvel, o projeto deve ser adequado de diretrizes forma a demonstrar o atendimento a essas diretrizes. Conforme LCM 2932/19, Art. 60, III, as rampas de acesso de veículos deverão atender Acessos Externos - Inclinação inclinação máxima de 8,33% a partir do alinhamento predial até o limite do recuo de rampa de acesso (automóveis e 4,00 m do alinhamento predial, devendo a partir dessa distância ter inclinação máxima utilitários) de 20%. Conforme LCM 2932/19, Art. 60, III, as rampas de acesso de veículos deverão atender Acessos Externos - Inclinação inclinação máxima de 8,33% a partir do alinhamento predial até o limite do recuo de rampa de acesso (caminhões e 4,00 m do alinhamento predial, devendo a partir dessa distância ter inclinação máxima ônibus) de 12%. Conforme LCM 3175/23, Art. 52, empreendimentos multifamiliares com mais de 30 Recuo de acesso - unidades habitacionais deverão ter acesso projetado para a via oficial com recuo Multifamiliares de 30 a 200 adequado, observando o disposto no Código de Obras quanto à acumulação de unidades veículos, respeitando o mínimo de 5,0 m do alinhamento predial ao controle de acesso. Conforme LCM 3175/23, Art. 52, parágrafo segundo, empreendimentos multifamiliares Recuo de acesso - com mais de 200 unidades habitacionais deverão ter acesso projetado para a via oficial Multifamiliares mais de 200 com recuo adequado, observando o disposto no Código de Obras quanto à unidades acumulação de veículos, respeitando o mínimo de 10,0 m do alinhamento predial ao controle de acesso. Conforme LCM 3175/23, Art. 52, parágrafo primeiro, o raio de concordância entre a via Raio concordância via de acesso pública e a via interna de acesso ao empreendimento será de 6,0 m de um lado, - Multifamiliares até 200 quando a via estiver junto à divisa, e de 3,0 m de ambos os lados, quando a via estiver unidades no meio do lote ou gleba, medidos no alinhamento das guias.

Raio concordância via de acesso - Multifamiliares mais de 200 unidades

Conforme LCM 3175/23, Art. 52, para empreendimentos com mais de 200 unidades, o raio de concordância entre a via pública e a via interna de acesso ao empreendimento será de 6,0 m de um lado, quando a via estiver junto à divisa, e de 9,0 m de ambos os lados, quando a via estiver no meio do lote ou gleba, medidos no alinhamento das guias.

Acessos Externos - Área de

acumulação (mais de 50 vagas)

Conforme LCM 2932/19, Art. 49, estacionamentos com mais de 50 vagas deverão ter

área de acumulação, acomodação e manobra de veículos, dimensionada de forma a

comportar, no mínimo, 3% (três por cento) de sua capacidade.

Circulação interna -

Multifamliares - Largura e

declividade mínimas

Conforme LCM 3175/23, Art. 51, I, em empreendimentos multifamliares as vias internas

deverão possuir largura mínima de 6,0 m e declividade máxima de 15% (quinze por

cento), devendo garantir acesso a todos os blocos habitacionais.

Circulação interna -

Multifamiliares horizontais -

passeios

Conforme LCM 3175/23, Art. 51, II, para empreendimentos multifamiliares horizontais as

vias internas deverão garantir, dos dois lados da via, passeio de no mínimo 1,20 m de

largura, podendo ser instalado em apenas um lado da via, quando houver unidades

habitacionais somente de um lado.

Estacionamento - Número de

vagas de estacionamento e

carga e descarga

O número mínimo de vagas para estacionamento e carga e descarga previstas para o

empreendimento deve atender o exigido pelo Quadro 05 da LCM 3175/23, considerando

a categoria de uso.

Estacionamento - Distribuição

das vagas de estacionamento

A distribuição de vagas de estacionamento por tamanho deve atender a Tabela III da

LCM 2932/19.

Estacionamento - Tamanho das

vagas de estacionamento

As vagas de estacionamento devem atender as dimensões mínimas da Tabela II da

LCM 2932/19:

-

Conforme LCM 2932/19, Art. 53, a vaga destinada a automóveis e utilitários, quando

paralela à faixa de acesso (“baliza”) deverá ter suas dimensões mínimas acrescidas de

,00 m no comprimento e 0,25 m na largura.

1

-

Conforme LCM 2932/19, Art. 53, a vaga destinada a caminhões e ônibus, quando

paralela à faixa de acesso (“baliza”) deverá ter suas dimensões mínimas acrescidas de

2

,00 m no comprimento e 1,00 m na largura.

Estacionamento - Tamanho das

vagas de carga e descarga

Conforme LCM 3175/23, Quadros 5 e 6:

Vagas de carga e descarga para utilitários devem ter dimensionamento mínimo de 2,50

m x 6,00 m, equivalente a 15 metros quadrados;

Acessos Externos - Área de

acumulação (mais de 50 vagas)

Conforme LCM 2932/19, Art. 49, estacionamentos com mais de 50 vagas deverão ter

área de acumulação, acomodação e manobra de veículos, dimensionada de forma a

comportar, no mínimo, 3% (três por cento) de sua capacidade.

Circulação interna -

Multifamliares - Largura e

declividade mínimas

Conforme LCM 3175/23, Art. 51, I, em empreendimentos multifamliares as vias internas

deverão possuir largura mínima de 6,0 m e declividade máxima de 15% (quinze por

cento), devendo garantir acesso a todos os blocos habitacionais.

Circulação interna -

Multifamiliares horizontais -

passeios

Conforme LCM 3175/23, Art. 51, II, para empreendimentos multifamiliares horizontais as

vias internas deverão garantir, dos dois lados da via, passeio de no mínimo 1,20 m de

largura, podendo ser instalado em apenas um lado da via, quando houver unidades

habitacionais somente de um lado.

Estacionamento - Número de

vagas de estacionamento e

carga e descarga

O número mínimo de vagas para estacionamento e carga e descarga previstas para o

empreendimento deve atender o exigido pelo Quadro 05 da LCM 3175/23, considerando

a categoria de uso.

Estacionamento - Distribuição

das vagas de estacionamento

A distribuição de vagas de estacionamento por tamanho deve atender a Tabela III da

LCM 2932/19.

Estacionamento - Tamanho das

vagas de estacionamento

As vagas de estacionamento devem atender as dimensões mínimas da Tabela II da

LCM 2932/19:

-

Conforme LCM 2932/19, Art. 53, a vaga destinada a automóveis e utilitários, quando

paralela à faixa de acesso (“baliza”) deverá ter suas dimensões mínimas acrescidas de

,00 m no comprimento e 0,25 m na largura.

1

-

Conforme LCM 2932/19, Art. 53, a vaga destinada a caminhões e ônibus, quando

paralela à faixa de acesso (“baliza”) deverá ter suas dimensões mínimas acrescidas de

2

,00 m no comprimento e 1,00 m na largura.

Estacionamento - Tamanho das

vagas de carga e descarga

Conforme LCM 3175/23, Quadros 5 e 6:

Vagas de carga e descarga para utilitários devem ter dimensionamento mínimo de 2,50

m x 6,00 m, equivalente a 15 metros quadrados;

Acessos Externos - Acesso por 	Conforme LCM 3175/23, Art. 43, É vedado todo e qualquer acesso de veículos por rotatória ou via expressa	rotatórias ou vias expressas.

Estacionamento - Circulação

(

Largura e número de faixas

)

Conforme LCM 2932/19, Art. 62 e 63, será admitida uma única faixa de circulação, com

largura mínima de 2,75 m, apenas quando esta se destinar, no máximo, ao trânsito de

60

veículos.

Para faixas com trânsito de mais de 60 veículos, serão necessárias duas faixas de

circulação, com largura total de no mínimo 5,50 m.

Estacionamento - Circulação

)

(

curvas

As faixas de circulação em curva devem atender às dimensões mínimas exigidas pela

Tabela V da LCM 2932/19.

Vagas de bicicleta

Conforme LCM 2932/19, Art. 56, parágrafo primeiro e nota d) do Quadro 05,

empreendimentos residencials multifamiliares e habitações coletivas devem oferecer

% de vagas de bicicleta em relação ao total de vagas ofertado, considerando mínimo

5

de 1 vaga de bicicleta a cada 10 unidades habitacionais.

Distribuição vagas especiais

Tabela IV LCM

2932/19)

(

Conforme LCM 2932/19, art. 56, devem ser previstas vagas para veículos de pessoas

portadoras de deficiências físicas (acessíveis), bem como para motocicletas e idosos.

Calcular as vagas de motocicletas e idosos sobre o

mínimo

de vagas exigido,

observando a proporcionalidade fixada na Tabela IV.

Distribuição Vagas Acessíveis 2%

3175/23)

LCM

(

Conforme LCM 3175/2023, Art. 223,  parágrafo primeiro, inciso II, estacionamentos

privativos ou coletivos devem reservar mínimo de 2% (dois por cento) do

total

de vagas

ofertadas para veículos que conduzem ou são conduzidos por pessoas com deficiência,

garantindo pelo menos 1 vaga.

Vagas especiais - Vagas

acessíveis - Decreto Federal

9451/18

Considerando que o empreendimento enquadra-se no Decreto Federal 9451/18, atender

ao mínimo de 2% de vagas para PCD, calculada sobre o total ofertado. As vagas

acessíveis deverão estar em área de uso comum, não podendo estar vinculadas a

nenhuma unidade autônoma. Constar a seguinte nota em planta:

"AS VAGAS ACESSÍVEIS SERÃO DE USO COMUM, NÃO VINCULADAS A NENHUMA UNIDADE

AUTÔNOMA"

No caso onde a aplicação do percentual resultar em número fracionado as casas

decimais serão desprezadas.

Vagas especiais - Vagas

Acessíveis - Lei 13146/15 (Demais

situações)

O estacionamento deverá ofertar no mínimo 2% de vagas destinadas a PCD, em

atendimento ao Art. 47 da Lei Federal 13146/15.

Sinalizar em projeto e prever faixa de circulação com mínimo de 1,20m anexa a vaga

com superfície regular, firme, estável e não trepidante.

Estacionamento - Circulação

(

Largura e número de faixas

)

Conforme LCM 2932/19, Art. 62 e 63, será admitida uma única faixa de circulação, com

largura mínima de 2,75 m, apenas quando esta se destinar, no máximo, ao trânsito de

60

veículos.

Para faixas com trânsito de mais de 60 veículos, serão necessárias duas faixas de

circulação, com largura total de no mínimo 5,50 m.

Estacionamento - Circulação

)

(

curvas

As faixas de circulação em curva devem atender às dimensões mínimas exigidas pela

Tabela V da LCM 2932/19.

Vagas de bicicleta

Conforme LCM 2932/19, Art. 56, parágrafo primeiro e nota d) do Quadro 05,

empreendimentos residencials multifamiliares e habitações coletivas devem oferecer

% de vagas de bicicleta em relação ao total de vagas ofertado, considerando mínimo

5

de 1 vaga de bicicleta a cada 10 unidades habitacionais.

Distribuição vagas especiais

Tabela IV LCM

2932/19)

(

Conforme LCM 2932/19, art. 56, devem ser previstas vagas para veículos de pessoas

portadoras de deficiências físicas (acessíveis), bem como para motocicletas e idosos.

Calcular as vagas de motocicletas e idosos sobre o

mínimo

de vagas exigido,

observando a proporcionalidade fixada na Tabela IV.

Distribuição Vagas Acessíveis 2%

3175/23)

LCM

(

Conforme LCM 3175/2023, Art. 223,  parágrafo primeiro, inciso II, estacionamentos

privativos ou coletivos devem reservar mínimo de 2% (dois por cento) do

total

de vagas

ofertadas para veículos que conduzem ou são conduzidos por pessoas com deficiência,

garantindo pelo menos 1 vaga.

Vagas especiais - Vagas

acessíveis - Decreto Federal

9451/18

Considerando que o empreendimento enquadra-se no Decreto Federal 9451/18, atender

ao mínimo de 2% de vagas para PCD, calculada sobre o total ofertado. As vagas

acessíveis deverão estar em área de uso comum, não podendo estar vinculadas a

nenhuma unidade autônoma. Constar a seguinte nota em planta:

"AS VAGAS ACESSÍVEIS SERÃO DE USO COMUM, NÃO VINCULADAS A NENHUMA UNIDADE

AUTÔNOMA"

No caso onde a aplicação do percentual resultar em número fracionado as casas

decimais serão desprezadas.

Vagas especiais - Vagas

Acessíveis - Lei 13146/15 (Demais

situações)

O estacionamento deverá ofertar no mínimo 2% de vagas destinadas a PCD, em

atendimento ao Art. 47 da Lei Federal 13146/15.

Sinalizar em projeto e prever faixa de circulação com mínimo de 1,20m anexa a vaga

com superfície regular, firme, estável e não trepidante.

Estacionamento - Circulação do 	As faixas de acesso, circulação e manobra deverão atender aos Art. 50, 62 a 65 da LCM estacionamento	2932/19.

Para projetos com grande porte/complexidade, ou grande número de vagas, deve ser

localizadas

Calçadas - Indicar em projeto

Indicar calçada em projeto. Cotar sua largura, bem como largura da faixa de circulação

de pedestres. Indicar árvore(s) e rebaixamentos de guia para acesso de veículos.

Calçadas - Rampas

acessibilidade esquinas

Conforme LCM 2932/2019, Art. 89, IV, devem ser indicadas em projeto rampas de

travessia de pedestres nas esquinas, conforme especificações da NBR 9050 e da NBR

16537.

Calçadas - Rebaixamento de

guia

A extensão do rebaixamento de guia deve atender ao Art. 58 da LCM 2932/19

Calçadas - Rebaixamento de

guia para lotes de esquina

Conforme LCM 2932/19, Art. 59, parágrafo único, para estacionamentos privativos de uso

comercial e coletivos localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá

distar, no mínimo, 10,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias

concorrentes.

Para garagens ou estacionamentos com area superior a 2.000 m2 (dois mil metros

quadrados) localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá distar, no

mínimo, 25,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias concorrentes.

localizadas

Calçadas - Indicar em projeto

Indicar calçada em projeto. Cotar sua largura, bem como largura da faixa de circulação

de pedestres. Indicar árvore(s) e rebaixamentos de guia para acesso de veículos.

Calçadas - Rampas

acessibilidade esquinas

Conforme LCM 2932/2019, Art. 89, IV, devem ser indicadas em projeto rampas de

travessia de pedestres nas esquinas, conforme especificações da NBR 9050 e da NBR

16537.

Calçadas - Rebaixamento de

guia

A extensão do rebaixamento de guia deve atender ao Art. 58 da LCM 2932/19

Calçadas - Rebaixamento de

guia para lotes de esquina

Conforme LCM 2932/19, Art. 59, parágrafo único, para estacionamentos privativos de uso

comercial e coletivos localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá

distar, no mínimo, 10,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias

concorrentes.

Para garagens ou estacionamentos com area superior a 2.000 m2 (dois mil metros

quadrados) localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá distar, no

mínimo, 25,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias concorrentes.

Tabela de vagas - Verificar indicada tabela de vagas, discriminando o tipo de vaga e em qual pavimento estão

necessidade

Necessidade de acessibilidade -

Regra geral

Em regra, os empreendimentos não residenciais são considerados como de uso

comum/coletivo, sendo necessário atendimento às normas de acessibilidade, em

especial a NBR 9050/20.

A LCM 2932/19, Art. 154 lista algumas situações onde a edificação fica dispensada do

atendimento das exigências de acessibilidade

Rota acessível

O projeto deve possuir uma rota acessível interligando a via pública ao interior da

edificação e ao estaciomento, devendo se dar através de superfície regular, firme,

estável, não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer

condição (seco ou molhado), atendendo em especial ao disposto no item 6 da NBR

9050/20.

Inserir cotas de níveis nos ambientes, em cada variação, especialmente em patamares

de rampa/escada e junto aos acessos da edificação (interno/externa). Atentar que

desníveis superiores a 5mm devem ter tratamento nos termos do item 6.3.4 da NBR

9050/20

, sendo que para desníveis até 20 mm será admitido indicação de soleira

inclinada (50%).

Desníveis superiores a 20 mm são tratados como degraus e devem ter solução para

garantia de rota acessível (prever rampa ou outra solução nos padrões da NBR

9050/20).

Rota acessível - Entradas

Todos as entradas da edificação deverão ser acessíveis, conforme item 6.2.1 da NBR

9050/20.

Rota acessível - Guarda-corpo

Conforme LCM 2932/19 e NBR 9050/20, é obrigatória a instalação de guarda-corpo

sempre que houver desnível superior a 0,60m entre pisos.

Rota acessível - Corredores

A largura mínima dos corredores deverá atender ao especificado no item 6.11 da NBR

9050/20.

Rota acessível - Largura portas

Todas as portas da edificação deverão atender a dimensão mínima de 0,80 m

conforme art. 73 da LCM 2932/19. Será admitido redução de 20 mm nas dimensões dos

vãos livres conforme previsto na NBR 9050/2020.

Rota acessível - Espaço junto as

portas

O projeto deve possuir espaços livres junto as portas de forma a atender ao item 6.11.2

da NBR 9050/20, garantindo espaços de deslocamento fronta/lateral e de transposição

de portas (ver Figuras 82 a 84 da NBR 9050/2020).

Projeto - Acessibilidade

Necessidade de acessibilidade -

Regra geral

Em regra, os empreendimentos não residenciais são considerados como de uso

comum/coletivo, sendo necessário atendimento às normas de acessibilidade, em

especial a NBR 9050/20.

A LCM 2932/19, Art. 154 lista algumas situações onde a edificação fica dispensada do

atendimento das exigências de acessibilidade

Rota acessível

O projeto deve possuir uma rota acessível interligando a via pública ao interior da

edificação e ao estaciomento, devendo se dar através de superfície regular, firme,

estável, não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer

condição (seco ou molhado), atendendo em especial ao disposto no item 6 da NBR

9050/20.

Inserir cotas de níveis nos ambientes, em cada variação, especialmente em patamares

de rampa/escada e junto aos acessos da edificação (interno/externa). Atentar que

desníveis superiores a 5mm devem ter tratamento nos termos do item 6.3.4 da NBR

9050/20

, sendo que para desníveis até 20 mm será admitido indicação de soleira

inclinada (50%).

Desníveis superiores a 20 mm são tratados como degraus e devem ter solução para

garantia de rota acessível (prever rampa ou outra solução nos padrões da NBR

9050/20).

Rota acessível - Entradas

Todos as entradas da edificação deverão ser acessíveis, conforme item 6.2.1 da NBR

9050/20.

Rota acessível - Guarda-corpo

Conforme LCM 2932/19 e NBR 9050/20, é obrigatória a instalação de guarda-corpo

sempre que houver desnível superior a 0,60m entre pisos.

Rota acessível - Corredores

A largura mínima dos corredores deverá atender ao especificado no item 6.11 da NBR

9050/20.

Rota acessível - Largura portas

Todas as portas da edificação deverão atender a dimensão mínima de 0,80 m

conforme art. 73 da LCM 2932/19. Será admitido redução de 20 mm nas dimensões dos

vãos livres conforme previsto na NBR 9050/2020.

Rota acessível - Espaço junto as

portas

O projeto deve possuir espaços livres junto as portas de forma a atender ao item 6.11.2

da NBR 9050/20, garantindo espaços de deslocamento fronta/lateral e de transposição

de portas (ver Figuras 82 a 84 da NBR 9050/2020).

Projeto - Acessibilidade

Conforme NBR 9050/2020, item 6.11.1, os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fuxo de pessoas, assegurando uma faixa. As larguras mínimas para corredores em edifcações e equipamentos urbanos são:

- 0,90 m para corredores de uso comum com extensão até 4,00 m;

Deslocamento vertical

Para empreendimentos de uso público ou coletivo deverá ser garantido solução de

deslocamento vertical entre os pavimentos. Conforme NBR 9050/2020, deverá ser

garantida duas formas de acesso, sendo admitido escada + rampa, escada + elevador

ou elevador + rampa.

Escadas

Caso haja escadas em projeto, cotar suas dimensões (pisos, espelhos e patamares).

Para melhor visualização podem ser indicados detalhes das escadas.

As dimensões de pisos e espelhos devem atender o item 6.8.2 da NBR 9050/2020:

a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m,

b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e

c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m;

Observar também que todas as escadas devem possuir corrimãos.

Escadas - Degraus em curva

Conforme LCM 2932/19, Art. 75, escadas em curva devem possuir largura "p" do piso dos

degraus, medida a partir do perímetro interno da escada, a uma distância de:

I - 0,35 m se privativa restrita;

II - 0,50 m se privativa;

III - 1,00 m se coletiva.

Escadas - Degraus isolados

Conforme NBR 9050/20, item 6.7.2, degraus isolados devem, entre outros:

-

Seguir dimensões mínimas do item 6.8.2 da Norma;

-

Conter corrimão;

Indicar em projeto os corrimãos e detalhe tanto dos degraus quanto dos corrimãos.

Escadas - Patamares

Conforme LCM 2932/19, Art. 77, serão obrigatórios patamares intermediários sempre que:

I - a escada vencer desnível superior a 3,25m;

II - houver mudança de direção de escada coletiva.

Deslocamento vertical

Para empreendimentos de uso público ou coletivo deverá ser garantido solução de

deslocamento vertical entre os pavimentos. Conforme NBR 9050/2020, deverá ser

garantida duas formas de acesso, sendo admitido escada + rampa, escada + elevador

ou elevador + rampa.

Escadas

Caso haja escadas em projeto, cotar suas dimensões (pisos, espelhos e patamares).

Para melhor visualização podem ser indicados detalhes das escadas.

As dimensões de pisos e espelhos devem atender o item 6.8.2 da NBR 9050/2020:

a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m,

b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e

c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m;

Observar também que todas as escadas devem possuir corrimãos.

Escadas - Degraus em curva

Conforme LCM 2932/19, Art. 75, escadas em curva devem possuir largura "p" do piso dos

degraus, medida a partir do perímetro interno da escada, a uma distância de:

I - 0,35 m se privativa restrita;

II - 0,50 m se privativa;

III - 1,00 m se coletiva.

Escadas - Degraus isolados

Conforme NBR 9050/20, item 6.7.2, degraus isolados devem, entre outros:

-

Seguir dimensões mínimas do item 6.8.2 da Norma;

-

Conter corrimão;

Indicar em projeto os corrimãos e detalhe tanto dos degraus quanto dos corrimãos.

Escadas - Patamares

Conforme LCM 2932/19, Art. 77, serão obrigatórios patamares intermediários sempre que:

I - a escada vencer desnível superior a 3,25m;

II - houver mudança de direção de escada coletiva.

Corredores - Largura

- 1,20 m para corredores de uso comum com extensão até 10,00 m; e 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m;

- 1,50 m para corredores de uso público;

- maior que 1,50 m para grandes fuxos de pessoas, conforme aplicação da equação apresentada em 6.12.6.

Conforme LCM 2932/19, Art. 78, os patamares deverão atender as seguintes dimensões mínimas:

Escadas - Dimensão mínimas

Escadas - Porta nos patamares

Conforme NBR 9050/20, item 6.6.4.1, quando houver porta no patamar, sua área de

varredura não pode interferir nas dimensões mínimas do patamar.

Rampas - Rampas

Caso sejam necessárias rampas em projeto, elas devem atender aos parâmetros da

NBR 9050/20.

Devem possuir largura mínima de 1,20 m em edificações de uso coletivo, e de 1,50 m em

edificações de uso público; Sua inclinação máxima deve respeitar as Tabelas 4 e 5 da

Norma. É obrigatório ainda a indicação da patamar intermediário respeitando os

desníveis máximos por segmento de acordo com a inclinação adotada.

Observar que todos os pisos com declividade igual ou superior a 5% são consideradas

rampas, e devem atender ao item 6.6 da Norma.

Rampas - Cotar dimensões e

níveis

Indicar níveis de entrada, saída e dos patamares de todas as rampas, bem como cotar

sua largura, comprimento e inclinação.

Rampas - Corrimão

Todas as rampas devem possuir corrimão de duas alturas em cada lado, conforme

demonstrado na Figura 72 da NBR 9050/20.

Rampas - Porta nos patamares

Conforme NBR 9050/20, item 6.6.4.1, quando houver porta no patamar, sua área de

varredura não pode interferir nas dimensões mínimas do patamar.

Corrimãos - Atender norma e

apresentar detalhe

Objetos como corrimãos e barras de apoio devem atender a NBR 9050/20, item 4.6.5.

Indicar em projeto detalhe compatível com as exigências da norma (a Figura 23 pode

ser utilizada como referência).

Elevadores ou plataformas

elevatórias

Quando houver necessidade de indicar elevador/plataforma elevatória em projeto,

atender aos seguintes parâmetros:

-

Plataformas serão admitidas em desníveis de até 4,00m, com dimensão mínima

interna da cabine de 0,90 x 1,40m;

-

Para elevadores a dimensão mínima interna da cabine é de 1,10 x 1,40m. A instalação

do equipamento poderá se dar em recuo obrigatório, nos termos do Art. 158 da LCM

2932/19.

Escadas - Porta nos patamares

Conforme NBR 9050/20, item 6.6.4.1, quando houver porta no patamar, sua área de

varredura não pode interferir nas dimensões mínimas do patamar.

Rampas - Rampas

Caso sejam necessárias rampas em projeto, elas devem atender aos parâmetros da

NBR 9050/20.

Devem possuir largura mínima de 1,20 m em edificações de uso coletivo, e de 1,50 m em

edificações de uso público; Sua inclinação máxima deve respeitar as Tabelas 4 e 5 da

Norma. É obrigatório ainda a indicação da patamar intermediário respeitando os

desníveis máximos por segmento de acordo com a inclinação adotada.

Observar que todos os pisos com declividade igual ou superior a 5% são consideradas

rampas, e devem atender ao item 6.6 da Norma.

Rampas - Cotar dimensões e

níveis

Indicar níveis de entrada, saída e dos patamares de todas as rampas, bem como cotar

sua largura, comprimento e inclinação.

Rampas - Corrimão

Todas as rampas devem possuir corrimão de duas alturas em cada lado, conforme

demonstrado na Figura 72 da NBR 9050/20.

Rampas - Porta nos patamares

Conforme NBR 9050/20, item 6.6.4.1, quando houver porta no patamar, sua área de

varredura não pode interferir nas dimensões mínimas do patamar.

Corrimãos - Atender norma e

apresentar detalhe

Objetos como corrimãos e barras de apoio devem atender a NBR 9050/20, item 4.6.5.

Indicar em projeto detalhe compatível com as exigências da norma (a Figura 23 pode

ser utilizada como referência).

Elevadores ou plataformas

elevatórias

Quando houver necessidade de indicar elevador/plataforma elevatória em projeto,

atender aos seguintes parâmetros:

-

Plataformas serão admitidas em desníveis de até 4,00m, com dimensão mínima

interna da cabine de 0,90 x 1,40m;

-

Para elevadores a dimensão mínima interna da cabine é de 1,10 x 1,40m. A instalação

do equipamento poderá se dar em recuo obrigatório, nos termos do Art. 158 da LCM

2932/19.

- de 0,90 m quando em escada privativa;

patamares

- - de 1,20m quando em escada coletiva sem mudança de direção;

- - da largura da escada, quando esta for coletiva e houver mudança de direção, de forma a não reduzir o fluxo de pessoas.

Elevadores ou plataformas elevatórias - Obrigação de Elevador (LCM 2932/19)

A dimensão mínima interna da cabine é de 1,10 x 1,40m. Mesmo se não for necessária a implantação de elevador/plataforma elevatória, deve ser analisado se o empreendimento se enquadra no Art. 27 do Decreto Federal 5296/04. Em caso positivo, o empreendimento deverá dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação futura de equipamento eletromecânico de deslocamento vertical para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com Elevadores ou plataformas mobilidade reduzida. Assim, indicar em planta local para instalação de equipamento: elevatórias - Apenas previsão de I – Indicar em planta local reservado para instalação de equipamento eletromecânico; instalação II – Informar o tipo de equipamento previsto(elevador, esteira, plataforma ou similar); - – Indicar dimensões internas e demais aspectos da cabine do equipamento previsto; - – Em nota, demais especificações do equipamento; Constar ainda a seguinte nota: “A estrutura da edificação suporta a implantação do equipamento especificado, bem como, o equipamento atende aos requisitos da NBR 9050 e NBRXXXXX" (Complementar conforme o caso, sendo NBR 9386 para plataforma NBR NM313 para elevador). Elevadores ou plataformas Conforme LCM 2932/2019, Art. 136, Para edificações cujo piso do último pavimento esteja elevatórias - Mínimo de 2 a altura superior a 24 metros do piso do andar mais baixo, devem ser indicados no elevadores mínimo 2 elevadores. A quantidade de sanitários acessíveis deve atender a tabela 7 da NBR 9050/20. Conforme o item 7.4.3.3 da norma, Em edifcações de uso coletivo a serem ampliadas ou reformadas, com até dois pavimentos e área construída de no máximo 150 m2 por pavimento, as instalações sanitárias acessíveis podem estar localizadas em um único Sanitários acessíveis - Número pavimento. de sanitários

Nos termos do Art. 136 da LCM 2932/19, é obrigatória a instalação de um elevador para desnível superior a 10 m, medidos do piso do ultimo pavimento ao piso do pavimento mais baixo, independentemente de sua posição em relação ao nível do logradouro e de no mínimo dois elevadores caso o desnível seja superior a 24m.

Sanitários acessíveis - Indicação em projeto

Conforme LCM 2932/19, Art. 161, as edificações não residenciais existentes, com "habitese" na data da promulgação desta Lei Complementar, localizadas em piso térreo e com área útil de no máximo 50,0m² estão dispensadas de ofertarem sanitários acessíveis, desde que haja somente um sanitário no local.

Os sanitários acessíveis em projeto devem atender às especificações da NBR 9050/20, em especial seu item 7.5. Ver as Figuras 99, 100 e 101 da norma.

Indicar em projeto ou em detalhe a parte, se necessário, pelo menos os seguintes itens:

- Sanitário deve possuir área de manobra de 360 graus (diâmetro de 1,50 m)

- Posição das peças sanitárias

- Cotar sobreposição do circulo de giro com as peças sanitárias

Sanitários acessíveis - Porta

sanitário

A porta do sanitário acessível, quando de eixo vertical, deve ter sua abertura para o

exterior do sanitário. Alternativamente pode ser utilizada porta de correr.

Unidades acessíveis - Decreto

Federal 9451/18 - Atendimento

Verificar o enquadramento ao Decreto Federal 9451/18 para empreendimentos

multifamiliares. Caso o empreendimento tenha que atendê-lo, indicar o seguinte:

% das unidades deverão permitir a conversão em unidades internamente acessíveis.

100

Apresentar, além da planta da edificação, uma planta de conversão das unidades

adaptáveis em unidades internamente acessíveis.Na conversão poderá haver

alterações de leiaute e dimensões internas (paredes), sem que sejam afetadas a

estrutura da edificação, instalações prediais ou alteração de fachada. Em unidades

com área privativa máxima de 70 m2 (setenta metros quadrados) poderá ainda haver

alteração na quantidade de ambientes.

Constar a seguinte nota em planta: “ESTE EMPREENDIMENTO POSSUI 100% DE SUAS

UNIDADES ADAPTÁVEIS, POSSIBILITANDO SUA CONVERSÃO EM UNIDADE INTERNAMENTE

ACESSÍVEL NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 9451/18.”

No caso de edificações com sistema construtivo que não permita alterações

posteriores, deverá ser garantido 3% de unidades internamente acessíveis, não restritas

ao pavimento térreo, garantindo ao menos uma unidade. No caso onde a aplicação do

percentual resultar em número fracionado deverá sempre ser arredondado para cima.

Constar a seguinte nota em projeto: “O SISTEMA CONSTRUTIVO DESTE EMPREENDIMENTO

NÃO POSSIBILITA ALTERAÇÕES POSTERIORES, PORTANTO, POSSUI 3% DE SUAS UNIDADES

INTERNAMENTE ACESSÍVEIS, SENDO QUE AS DEMAIS UNIDADES POSSIBILITAM ADAPTAÇÃO

RAZOÁVEL, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 9451/18”

Unidades acessíveis - Decreto

9451/19 -

Adaptação razoável

Caso o empreendimento enquadre-se no Art 6o do Decreto Federal 9451/18, constar a

seguinte nota em projeto:

“O SISTEMA CONSTRUTIVO DESTE EMPREENDIMENTO NÃO POSSIBILITA ALTERAÇÕES

POSTERIORES, PORTANTO, POSSUI 3% DE SUAS UNIDADES INTERNAMENTE ACESSÍVEIS, SENDO

QUE AS DEMAIS UNIDADES POSSIBILITAM ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL, NOS TERMOS DO DECRETO

FEDERAL 9451/18”

Apresentar planta demonstrando no mínimo 3% de suas unidades “internamente

acessíveis”, não restritas ao pavimento térreo, garantindo ao menos uma unidade. No

caso onde a aplicação do percentual resultar em número fracionado deverá sempre

ser arredondado para cima.

Sanitários acessíveis - Porta

sanitário

A porta do sanitário acessível, quando de eixo vertical, deve ter sua abertura para o

exterior do sanitário. Alternativamente pode ser utilizada porta de correr.

Unidades acessíveis - Decreto

Federal 9451/18 - Atendimento

Verificar o enquadramento ao Decreto Federal 9451/18 para empreendimentos

multifamiliares. Caso o empreendimento tenha que atendê-lo, indicar o seguinte:

% das unidades deverão permitir a conversão em unidades internamente acessíveis.

100

Apresentar, além da planta da edificação, uma planta de conversão das unidades

adaptáveis em unidades internamente acessíveis.Na conversão poderá haver

alterações de leiaute e dimensões internas (paredes), sem que sejam afetadas a

estrutura da edificação, instalações prediais ou alteração de fachada. Em unidades

com área privativa máxima de 70 m2 (setenta metros quadrados) poderá ainda haver

alteração na quantidade de ambientes.

Constar a seguinte nota em planta: “ESTE EMPREENDIMENTO POSSUI 100% DE SUAS

UNIDADES ADAPTÁVEIS, POSSIBILITANDO SUA CONVERSÃO EM UNIDADE INTERNAMENTE

ACESSÍVEL NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 9451/18.”

No caso de edificações com sistema construtivo que não permita alterações

posteriores, deverá ser garantido 3% de unidades internamente acessíveis, não restritas

ao pavimento térreo, garantindo ao menos uma unidade. No caso onde a aplicação do

percentual resultar em número fracionado deverá sempre ser arredondado para cima.

Constar a seguinte nota em projeto: “O SISTEMA CONSTRUTIVO DESTE EMPREENDIMENTO

NÃO POSSIBILITA ALTERAÇÕES POSTERIORES, PORTANTO, POSSUI 3% DE SUAS UNIDADES

INTERNAMENTE ACESSÍVEIS, SENDO QUE AS DEMAIS UNIDADES POSSIBILITAM ADAPTAÇÃO

RAZOÁVEL, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 9451/18”

Unidades acessíveis - Decreto

9451/19 -

Adaptação razoável

Caso o empreendimento enquadre-se no Art 6o do Decreto Federal 9451/18, constar a

seguinte nota em projeto:

“O SISTEMA CONSTRUTIVO DESTE EMPREENDIMENTO NÃO POSSIBILITA ALTERAÇÕES

POSTERIORES, PORTANTO, POSSUI 3% DE SUAS UNIDADES INTERNAMENTE ACESSÍVEIS, SENDO

QUE AS DEMAIS UNIDADES POSSIBILITAM ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL, NOS TERMOS DO DECRETO

FEDERAL 9451/18”

Apresentar planta demonstrando no mínimo 3% de suas unidades “internamente

acessíveis”, não restritas ao pavimento térreo, garantindo ao menos uma unidade. No

caso onde a aplicação do percentual resultar em número fracionado deverá sempre

ser arredondado para cima.

Caso o empreendimento não se enquadre no Decreto Federal 9451/18, deve ser informado por meio de nota em projeto este fato, bem como qual o motivo que ensejou Unidades acessíveis - Decreto 	o desenquadramento. Exemplo de nota:

Piscinas

Se houver piscina de uso coletivo, esta deverá respeitar a distância mínima de 1,50 m

medidos da parede do tanque até a divisa com terceiros, atendendo ao Art. 67 da

LC2932/19 e Art. 16 do Decreto Estadual 13166/79.

Demonstrar em planta:

I- divisória de isolamento da área do tanque em relação ao entorno

II - ducha e lava-pés

III - o ingresso na área do tanque deverá contemplar a passagem obrigatória por

chuveiro e lava-pés

O inciso III não se aplica para a rota acessível (piscinas de uso coletivo devem atender

aos normativos da NBR 9050).

Piscinas - Dimensões tanque

Indicar em projeto dimensões dos tanques das piscinas (incluindo profundidade) em

projeto.

Piscinas - Acesso ao tanque

Indicar em projeto solução acessível de ingresso ao tanque da piscina, nos termos do

item 10.12 da NBR 9050/2020 (ver Tabela 09).

Piscinas

Se houver piscina de uso coletivo, esta deverá respeitar a distância mínima de 1,50 m

medidos da parede do tanque até a divisa com terceiros, atendendo ao Art. 67 da

LC2932/19 e Art. 16 do Decreto Estadual 13166/79.

Demonstrar em planta:

I- divisória de isolamento da área do tanque em relação ao entorno

II - ducha e lava-pés

III - o ingresso na área do tanque deverá contemplar a passagem obrigatória por

chuveiro e lava-pés

O inciso III não se aplica para a rota acessível (piscinas de uso coletivo devem atender

aos normativos da NBR 9050).

Piscinas - Dimensões tanque

Indicar em projeto dimensões dos tanques das piscinas (incluindo profundidade) em

projeto.

Piscinas - Acesso ao tanque

Indicar em projeto solução acessível de ingresso ao tanque da piscina, nos termos do

item 10.12 da NBR 9050/2020 (ver Tabela 09).

Federal 9451/18 -

Dispensa/Exclusão	"Empreendimento dispensado do Decreto Federal 9451/18, visto estar enquadrado na hipótes-se do art. 9o, inciso II - unidades autônomas com, no máximo, um dormitório e com área útil de, no máximo, trinta e cinco metros quadrados".