## Laudo Técnico 01 — Regularização de Imóvel Residencial Unifamiliar

1. Identificação do Imóvel

- Endereço: [Rua/Av., nº, complemento, Bairro, Município/UF, CEP]

- Matrícula no Registro de Imóveis: [Matrícula nº XXXX, Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de XXXXX] (se aplicável)

- Inscrição Municipal (IPTU): [XXXXXX-XX]

- Descrição sucinta: Casa unifamiliar em alvenaria, 2 pavimentos, área construída aproximada de [XXX,XX m^2] em terreno de [XXX,XX m^2].

1. Objetivo do Laudo

- Este laudo tem como finalidade instruir o processo de regularização do imóvel junto aos órgãos competentes, especialmente Prefeitura Municipal (obras/urbanismo) e, quando aplicável, Cartório de Registro de Imóveis, visando à conformidade documental e cadastral.

1. Vistoria e Análise

- Vistoria realizada em: [data], das [hh:mm] às [hh:mm].

- Condições observadas: Estrutura aparente íntegra (lajes/pilares/vigas sem manifestações patológicas significativas); alvenarias e revestimentos em bom estado; instalações elétricas aparentes conforme NBR 5410 (quadros identificados, DR nos circuitos molhados recomendável); instalações hidrossanitárias funcionais (NBR 5626/NBR 8160); ventilação e iluminação naturais adequadas; cobertura sem infiltrações ativas; ausência de fissuração estrutural relevante.

- Comparativo com documentação: Não foi apresentada planta aprovada e “as built” oficial. Observam-se acréscimos não averbados no pavimento térreo (aprox. [XX,XX m^2]) e área de varanda incorporada ao interior.

- Normas e legislação consideradas:

- Código de Obras Municipal e Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS)/Zoneamento aplicáveis.

- Plano Diretor Municipal (parâmetros urbanísticos).

- ABNT NBR 16747 (Inspeção Predial), NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão), NBR 5626 (Instalações de água fria), NBR 8160 (Esgoto predial), NBR 9050 (Acessibilidade — quando aplicável a acesso/rota), NBR 15575 (Desempenho de edificações habitacionais).

- Instruções do Corpo de Bombeiros quando o uso/exigência local demandar.

1. Constatações e Recomendações

- Irregularidades identificadas:

- Acréscimos executados sem licenciamento e sem averbação na matrícula.

- Divergência entre o construído e o cadastro do IPTU (área/uso).

- Ausência de peça técnica “as built” legal para protocolo de regularização.

Recomendações técnicas e procedimentos:

1. Levantamento arquitetônico “as built” e Projeto Arquitetônico Legal conforme Código de Obras e LUOS, contemplando:

2. Plantas, cortes, fachadas, quadro de áreas, taxas urbanísticas e atendimento a recuos/ocupação/permeabilidade.

3. Emissão de RRT/ART para levantamento, projeto legal e acompanhamento do processo.

4. Protocolo de Regularização de Obra Concluída/Anistia (se vigente) com:

5. Peças gráficas, memorial descritivo, laudos fotográficos, ART/RRT, comprovantes e certidões exigidos pela Prefeitura.

6. Ajustes construtivos, caso requeridos pela análise municipal:

7. Adequar ventilação/iluminação mínima, rotas de saída e guarda-corpos (quando aplicável).

8. Instalar DR nos circuitos de áreas molhadas e aterramento/SPA conforme NBR 5410.

9. Conclusão do processo com emissão de Certidão/Alvará de Regularização e, se cabível, averbação no Registro de Imóveis.

Materiais/técnicas recomendadas para adequações:

- Elétrica: dispositivos DR 30 mA em áreas úmidas; identificação de circuitos no QDC; condutores e disjuntores conforme NBR 5410.

- Hidrossanitário: sifões/vedações adequadas; ventilação de esgoto conforme NBR 8160; pressurização e estanqueidade conforme NBR 5626.

- Proteções: guarda-corpos com altura mínima e fechamento conforme norma; corrimãos contínuos.

- Revestimentos e vedações: regularização das juntas e rejuntes; correção pontual de fissuras não estruturais.

1. Documentação Anexa

- Croquis e plantas “as built” (plantas, cortes, fachadas).

- Registro fotográfico georreferenciado de todos os ambientes/elementos críticos.

- Memorial descritivo de materiais e acabamentos.

- Cópia da matrícula/contrato de posse (se aplicável) e do carnê de IPTU.

- ART/RRT de levantamento e projeto.

- Certidões e comprovantes definidos pelo município.

1. Conclusão

- Parecer: O imóvel apresenta condições gerais de segurança, estabilidade e habitabilidade. As divergências identificadas são sanáveis via regularização administrativa com apresentação de projeto “as built”, memorial e eventuais ajustes construtivos pontuais.

- Viabilidade: Considera-se viável a regularização, desde que cumpridas as recomendações e exigências do órgão municipal competente, culminando na emissão do documento de regularização.

- Declaração: Mediante as adequações e protocolos indicados, o imóvel poderá ser regularizado conforme legislação urbanística vigente.

1. Responsável Técnico

- Nome: [Nome completo do profissional]

- Registro: [CREA/CAU nº]

- Assinatura e carimbo: ________________________________________