# MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA – MODELO 01

## IMÓVEL RESIDENCIAL CONCLUÍDO

## 1. OBJETO

Este Memorial Descritivo tem como finalidade apresentar as características construtivas e técnicas do imóvel já concluído, localizado em [VERMELHO: José Francisco Valença – Itararé – São Vicente], baseado em vistoria qualitativa realizada conforme padrões técnicos de edificações residenciais.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

• Lote:  • Quadra: __ • Bairro: Itararé • Uso: Residencial • Endereço: [VERMELHO: José Francisco Valença – Itararé – São Vicente] • Área do terreno: 300,00 m² • Área construída total: 2.293,00 m²

## 3. ESTRUTURA

A edificação é composta por estrutura em concreto armado com pilares, vigas e lajes moldadas in loco. A vistoria constatou que os elementos estruturais aparentes estão íntegros, sem fissuras críticas, trincas em diagonal, recalques diferenciais, corrosão de armaduras, destacamentos ou qualquer manifestação que comprometa sua estabilidade. A estrutura apresenta desempenho compatível com o uso atual, demonstrando plena estabilidade.

## 4. ALVENARIA, ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

As paredes internas são em alvenaria com revestimento em argamassa e acabamento em pintura acrílica. As paredes externas seguem o mesmo padrão, com pintura resistente a intempéries. Os pisos são compostos por porcelanato nas áreas sociais e madeira laminada nas áreas íntimas, todos em bom estado. Os revestimentos cerâmicos de áreas molhadas não apresentam infiltrações ou falhas de rejuntamento. Esquadrias em alumínio anodizado com vidros temperados encontram-se estáveis. Portas internas em madeira e externas metálicas devidamente conservadas.

## 5. COBERTURA

A cobertura é constituída por telhas cerâmicas apoiadas em estrutura de madeira tratada. Não foram verificadas infiltrações, deslocamentos ou danos estruturais. A impermeabilização realizada com manta asfáltica permanece íntegra. O sistema de calhas e condutores funciona adequadamente, sem obstruções.

## 6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidráulicas utilizam tubulações em PVC para água fria e PPR para água quente, todas em bom estado e sem vazamentos. Registros funcionais e caixas de inspeção acessíveis. Sistema de esgoto com tubulação em PVC, sem refluxo ou mau cheiro. Caixas d’água limpas e com tampa adequada.

## 7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalações elétricas elaboradas conforme NBR 5410. Quadro de distribuição com disjuntores termomagnéticos, conexões organizadas e circuitos identificados. Fiação em cobre sem sinais de sobrecarga. Tomadas, interruptores e luminárias em pleno funcionamento. Sistema de aterramento presente e eficiente.

## 8. CONDIÇÕES GERAIS DA EDIFICAÇÃO

A edificação encontra-se em excelentes condições, sem presença de infiltrações, deteriorações ou patologias relevantes. Atende plenamente aos requisitos de habitabilidade, segurança, higiene e estabilidade.

## 9. DADOS DO PROPRIETÁRIO

• Nome: [VERMELHO: José Renato JAHJAH Ferrari] • CPF: [VERMELHO: 056.948.028-02] • Endereço: [VERMELHO: José Francisco Valença – Itararé – São Vicente] • Telefone/E-mail: [VERMELHO: 13974106538 – fastprev@hotmail.com]

## 10. RESPONSÁVEL TÉCNICO

• Nome: José Mauricio de Melo Junior • Registro CFT/CRT: 25703252873 • Endereço: R. Sinhá Junqueira, 508 – Vl. São Jorge – São Vicente • Telefone/E-mail: 13 974106538 – fastprev@hotmail.com

# MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

## EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL – DOCUMENTO TÉCNICO

## 1. OBJETIVO

Descrever tecnicamente os elementos construtivos da edificação localizada em [VERMELHO: José Francisco Valença – Itararé – São Vicente], considerando vistoria qualitativa realizada com foco na avaliação de segurança, estabilidade e habitabilidade.

## 2. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL

• Lote:  • Quadra: __ • Bairro: Itararé • Uso predominante: Residencial • Endereço: [VERMELHO: José Francisco Valença – Itararé – São Vicente] • Área total do terreno: 300,00 m² • Área edificada: 2.293,00 m²

## 3. ESTRUTURA

Estrutura em concreto armado distribuída em pilares, vigas e lajes. Não foram observados recalques, fissuras estruturais extensas, deformações ou sinais de comprometimento. A inspeção visual demonstrou condições estruturais estáveis e adequadas ao uso residencial.

## 4. ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

Alvenarias internas e externas revestidas com argamassa e pintura. Revestimentos de piso em porcelanato e madeira laminada em bom estado. Cerâmicas em banheiros e cozinha sem trincas ou falhas. Esquadrias de alumínio preservadas. Portas internas e externas em perfeito estado funcional.

## 5. COBERTURA

Cobertura composta por telhas cerâmicas em estrutura de madeira tratada. Não foram identificadas infiltrações, deslocamentos ou falhas na impermeabilização. Sistema de captação de águas pluviais está desobstruído e funcional.

## 6. HIDRÁULICA

Sistema com tubulação em PVC/PPR conservada e sem pontos de vazamento. Esgoto funcionando adequadamente com caixas de inspeção acessíveis. Registro geral e setorizados em condição operacional plena.

## 7. ELÉTRICA

Sistema elétrico em conformidade com a NBR vigente. Quadro de distribuição organizado com disjuntores adequados. Tomadas e interruptores presentes e funcionais. Fiação embutida em bom estado, sem indícios de aquecimento ou curto.

## 8. CONDIÇÃO GERAL

Imóvel em excelente estado de conservação, com todos os sistemas prediais funcionais e sem riscos aparentes.

## 9. PROPRIETÁRIO

• Nome: [VERMELHO: José Renato JAHJAH Ferrari] • CPF: [VERMELHO: 056.948.028-02] • Endereço: [VERMELHO: José Francisco Valença – Itararé – São Vicente] • Contato: [VERMELHO: 13974106538 – fastprev@hotmail.com]

## 10. RESPONSÁVEL TÉCNICO

• Nome: José Mauricio de Melo Junior • Registro CFT/CRT: 25703252873 • Telefone/E-mail: 13 974106538 – fastprev@hotmail.com

# MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

## EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL FINALIZADA – MEMORIAL TÉCNICO

## 1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo visa registrar as especificações técnicas da edificação concluída situada em [VERMELHO: José Francisco Valença – Itararé – São Vicente], considerando vistoria qualitativa para fins de documentação e comprovação de condições de uso.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

• Lote:  • Quadra: __ • Bairro: Itararé • Destinação: Residencial • Endereço: [VERMELHO: José Francisco Valença – Itararé – São Vicente] • Área construída: 2.293,00 m² • Área do terreno: 300,00 m²

## 3. ESTRUTURA

Estrutura composta por concreto armado em pilares, vigas e lajes. A avaliação visual mostrou ausência de anomalias como deformações, fissuras críticas ou falhas estruturais. Não há sinais de corrosão ou degradação dos elementos estruturais. Condição global: estável e adequada.

## 4. ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

Acabamentos internos e externos executados conforme padrões residenciais. Pisos: porcelanato em áreas molhadas e sociais, madeira laminada em dormitórios. Revestimentos cerâmicos íntegros nos banheiros e cozinha. Esquadrias de alumínio e portas bem conservadas. Paredes sem manchas de infiltração ou destacamento de revestimento.

## 5. COBERTURA

Cobertura de telhas cerâmicas sobre estrutura de madeira tratada. Impermeabilização de lajes intacta e funcional. Sistema de drenagem adequado e operacional.

## 6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Tubulações em PVC/PPR em bom estado. Rede de esgoto com ventilação adequada, sem refluxo ou entupimentos. Registros funcionais; caixas d’água limpas.

## 7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Sistema elétrico organizado conforme normas técnicas. Quadro com disjuntores adequados e circuitos independentes. Fiação em cobre sem danos aparentes. Iluminação e tomadas funcionando corretamente.

## 8. CONDIÇÃO GLOBAL

Edificação finalizada, segura e habitável, sem patologias aparentes e com todos os sistemas funcionais.

## 9. PROPRIETÁRIO

• Nome: [VERMELHO: José Renato JAHJAH Ferrari] • CPF: [VERMELHO: 056.948.028-02] • Endereço: [VERMELHO: José Francisco Valença – Itararé – São Vicente] • Contato: [VERMELHO: 13974106538 – fastprev@hotmail.com]

## 10. RESPONSÁVEL TÉCNICO

• Nome: José Mauricio de Melo Junior • Registro CFT/CRT: 25703252873 • Telefone/E-mail: 13 974106538 – fastprev@hotmail.com ```

Jose, tudo pronto — se quiser, agora posso montar cada memorial em arquivos Word separados (.docx) ou unificar tudo em um único documento.

Deseja 3 arquivos separados ou 1 arquivo com os 3 memoriais juntos?